| # T E K N I K E L E K T R O | #### PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM ANALISIS SISTEM TENAGA HENDRA MARTA YUDHA LAB. SISTEM DAN DISTRIBUSI TENAGA ELEKTRIK 2004 FT. UNSRI |
| --- | --- |

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM ANALISIS SISTEM TENAGA

OLEH

HENDRA MARTA YUDHA

# © 2004, Dipublikasikan oleh Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya

# TIDAK SATUPUN DARI BAGIAN BUKU INI DAPAT DIREPRODUKSI DALAM BENTUK APAPUN TANPA SEIZIN PENULIS

# DITULIS OLEH		:  Hendra Marta Yudha, Ir, MSc.

# ALAMAT			: Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Unsri

# Jl. Raya Prabumulih KM 32 Inderalaya

# OI – 30662; Telp (0711) 580283- 318373

# E-mail: hendra_my@unsri.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak lupa selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, berkat rakhmat, hidayah dan hinayahNYA maka CD interaktif ini dapat diselesaikan. CD pembelajaran interaktif ini disusun dengan maksud memberikan suatu bahan acuan bagi mahasiswa jurusan Teknik Elektro, dan atau para peminat dalam bidang Komputasi Sistem Tenaga.

Penggunaan komputer dalam analisis sistem tenaga adalah sebuah ilmu yang sedang dan akan terus berkembang selaras dengan kemajuan teknologi komputer maupun munculnya algoritma-algoritma baru. Beberapa buku rujukan yang tersedia, seperti buku Stagg dan Albiad [2], dan MA. Pai [3] yang tertua dan lengkap, maupun buku Gibson Sianipar [1] yang terbaru dan berisi algoritma-algoritma baru masih sangat sulit untuk dipahami dengan cepat, terutama bagi para mahasiswa.

Untuk mencoba menjejaki kemajuan dan tetap memberikan kemudahan kepada mahasiswa maka dihadirkanlah CD pembelajaran interaktif ini. CD ini berisi program-program yang penulis anggap paling mudah dipelajari, namun usaha-usaha memasukkan algoritma-algoritma terbaru tetap diusahakan.

CD pembelajaran interaktif ini tersusun dari kumpulan bab-bab yang membahas aspek dari penggunaan komputer dalam analisis sistem tenaga, diawali dengan bab yang memberikan pengetahuan dasar mengenai dasar pemrograman, teknik programming, dasar-dasar operasi matriks, dan perumusan sistem jaringan, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai metoda penyelesaian Sistem Persamaan Linear. Aspek utama yang dibahas dalam buku ini yakni perhitungan dan pengaturan aliran beban.

CD pembelajaran interaktif ini akan mudah dipahami, terutama bagi mahasiswa atau peminat lainnya yang memiliki pengetahuan dasar tentang pemrograman dan bahasa pemrograman FORTRAN dan pemahaman tentang metoda numerik. Mudah-mudahan sumbangan ini dapat bermanfaat.

Penulis,

Hendra Marta Yudha, Ir, MSc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB    I   Aljabar Matris

  - Pendahuluan								1

  - Konsep Dasar dan Definisi						1

  - Determinan								7

  - Operasi Matrik 							10

  - Ketidakbebasan Linear dan Rank Matriks				23

  - Soal-Soal Bab I							24

BAB   II   Penyelesaian Sistem Persamaan Linear

2. 1  Pendahuluan								26

2. 2  Metoda Langsung							26

2. 3  Metoda Iterasi Gauss-Seidel						51

2. 4  Perbandingan Antar Metoda						54

2. 5  Soal-Soal Bab II     							55

BAB III   Matriks Jaringan dan Insidensi

3. 1  Pendahuluan								56

3. 2  Graph									56

3. 3  Matrik Insidendi							59

3. 4  Jaringan Primitif							65

3. 5  Pembentukan Matrik Jaringan Dengan Transformasi Singular	66

3. 6  Soal-Soal Bab III							72

BAB IV   Algoritma Pembentukan Matriks Ybus

4. 1  Pendahuluan								73

4. 2  Pembentukan Matriks Admitansi Bus				73

4. 3  Penghapusan Bus							77

4. 4  Matrik Impedansi Bus dan Perubahan Matrik ZBUS			78

4. 5  Pembentukan Matrik Impendansi Bus				82

4. 6  Soal-Soal Bab IV							88

BAB   V   Perhitungan dan Penyesuaian Aliran Beban

5. 1  Pendahuluan								89

5. 2  Data Untuk Studi Aliran Beban					90

5. 3  Persamaan Performance Jaringan					90

5. 4  Metoda Gauss-Seidel							91

5. 5  Metoda Newton Raphson						95

5. 6  Metoda Fast Decoupled						100

5. 7  Soal-Soal Bab V

BAB VI   Penyesuaian Dalam Penyelesaian Aliran Beban				121

6. 1  Umum									123

6. 2  Pengendalian Tegangan Bus						124

6. 3  Representasi Transformator						127

6. 4  Pengendalian Jaringan Penghubung					135

6. 5  Perbandingan Antar Metoda						137

6. 6  Soal-Soal Bab VI							141

DAFTAR PUSTAKA                                                       				143

SOAL-SOAL 										144

PROGRAM										163

| # T E K N I K E L E K T R O | #### PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM ANALISIS SISTEM TENAGA 0; 3; 0; 0. 3; 1; 4. 0; 0; 0; 0. ALJABAR MATRIKS LAB. SISTEM DAN DISTRIBUSI TENAGA ELEKTRIK 1 FT. UNSRI |
| --- | --- |

# BAB I

ALJABAR MATRIKS

##### I. 1  PENDAHULUAN

Dalam decade terakhir, penggunaan aljabar matriks dalam formulasi dan solusi masalah-masalah rekayasa enjinering yang komplek menjadi sangat penting sejalan dengan perkembangan penggunaan teknologi komputer dijital dalam perhitungan dan analisis sistem. Penggunaan notasi matriks memberikan perubahan yang signifikan dalam mengekspresikan banyak masalah. Penggunaan operasi-operasi matriks memberikan tingkatan logika proses yang dapat beradaptasi dengan baik dalam solusi persamaan simultan bagi sistem-sistem besar menggunakan komputer.

I. 2  KONSEP DASAR DAN DEFINISI

I. 2. 1  NOTASI MATRIKS

Notasi matriks adalah suatu cara yang digunakan untuk memudahkan penulisan bentuk persamaan simultan. Matriks didefinisikan sebagai jajaran bilangan-bilangan yang disebut elemen, disusun secara khusus dalam bentuk m baris dan n kolom sehingga membentuk empat persegi panjang. Elemen-elemen ini dapat berupa bilangan riil atau komplek. Notasi subskrip ganda aij selalu dipergunakan untuk menunjukkan sebuah elemen matriks. Subskrip pertama i, menunjukkan baris dan subskrip kedua j, menunjukkan kolom dimana elemen tersebut terletak. Dalam suatu sistem persamaan berikut :

(I.2-1)

x1, x2, dan  x3 variabel tidak diketahui a11 a12 a13……..a33  adalah koefisien-koefisien dari variabel tidak diketahui,  b1, b2, dan b3 parameter-parameter yang diketahui. Dalam bentuk matriks, koefisien, variabel, dan parameter dapat ditulis sebagai berikut :

=  			    (I.2-2)

Dalam notasi matriks, persamaan (I.2-2) diatas dapat ditulis

Ax = b				    		    (I.2-3)

Matriks dengan jumlah baris m dan kolom n disebut matriks berdimensi m x n. Sebuah matriks dengan baris tunggal dengan lebih dari satu kolom disebut matrik baris atau vektor baris, sedangkan matriks dengan kolom tunggal dan lebih dari satu baris disebut matriks kolom atau vektor kolom, seperti dalam contoh berikut.

I. 2. 2  TIPE MATRIKS

Beberapa matriks dengan karakteristik khusus yang sangat berarti dalam operasi matriks, antara lain :

A.  MATRIKS BUJUR SANGKAR

Apabila jumlah baris sama dengan jumlah kolom, m = n matriks tersebut disebut matriks kuadrat atau matriks bujur sangkar dengan orde sama dengan jumlah baris (atau kolom). Elemen-elemen matriks dalam sebuah matriks bujur sangkar, aij  dimana i = j disebut elemen-elemen diagonal, sedangkan elemen-elemen dimana i  j disebut elemen-elemen off-diagonal.

Amxn =

B.  MATRIKS SEGITIGA ATAS

Apabila elemen-elemen aij dari sebuah matriks bujur sangkar berharga Nol untuk i > j, matriks tersebut adalah matriks segitiga atas, seperti contoh berikut:

U =

###### C.  MATRIKS SEGITIGA BAWAH

Apabila elemen-elemen aij dari matriks bujur sangkar berharga Nol untuk i < j, matriks tersebut adalah matriks segitiga bawah, seperti contoh

L =

D.  MATRIKS DIAGONAL

Bilamana elemen-elemen off-diagonal dari suatu matriks bujur sangkar berharga Nol (aij = 0, untuk i  j), matriks tersebut disebut matriks diagonal, seperti:

D =

E.  MATRIKS KESATUAN ATAU MATRIKS IDENTITAS dan MATRIKS NOL

Apabila semua elemen diagonal matriks bujur sangkar berharga Satu, dan elemen lainnya Nol (aij = 1, untuk i = j dan aij = 0, untuk i  j), matriks tersebut disebut matriks satuan atau matriks identitas., sedangkan matriks nol adalah matriks bujur sangkar dimana semua elemen matriks berharga NOL, seperti:

I = 	dan	 O =

F.  TRANSPOSE MATRIKS

Bilamana baris dan kolom matriks m x n saling dipertukarkan, maka resultannya matriks n x m adalah transpose dari matriks tersebut yang dinyatakan dengan AT, seperti

AT =

G.  MATRIKS SIMETRIS

Bila elemen-elemen matriks bujur sangkar aij = aji , matriks tersebut disebut matriks simetris, seperti :

dan

Transpose dari sebuah matriks simetris identik dengan matrik itu sendiri.

dan

H.  MATRIKS SKEW

Apabila dari suatu matriks bujur sangkar aij = -aij , untuk semua ij, tetapi tidak semua elemen aij = 0, matriks ini disebut matriks skew , seperti :

I.  MATRIKS SKEW SIMETRI

Bila suatu matriks bujur sangkar A = -AT, maka matriks A tersebut disebut matriks skew simetri. Hubungan antara elemen-elemen luar diagonal sama, tetapi berlawanan tanda(aij = -aij), dan elemen diagonal berharga Nol, seperti :

A =

J.  MATRIKS ORTHOGONAL

Jika AT A = U = A AT  untuk suatu matriks bujur sangkar dengan elemen rill, matriks A disebut matriks orthogonal.

K. MATRIKS KONJUGATE

Jika semua elemen matriks dipertukarkan dengan konjugatenya (a + jb  a – jb), matriks tersebut disebut matriks konjugate dan ditulis dengan cara A*, seperti :

A = 	dan	A* =

###### L. MATRIKS HERMITIAN

Bilamana suatu matriks bujur sangkar kompleks berlaku A = (A*)T, maka matriks A disebut matriks Hermitian  dimana semua elemen diagonal adalah bilangan rill, seperti :

M. MATRIKS SKEW-HERMITIAN

Bilamana berlaku A = -(A*)T , maka matriks A disebut matriks Hermitian Skew Simetri, dimana semua elemen diagonal berharga Nol, seperti :

A =

N.  MATRIKS UNITARY (UNITER)

Sebuah matriks bujur sangkar A disebut juga matriks uniter bilamana transposenya sama dengan konjugate inversenya, seperti :

(A*)T A = U = A (A*)T

O.  MATRIKS PITA

Matrik pita adalah matrik bujur sangkar yang semua elemennya berharga NOL kecuali pada suatu pita berpusat pada diagonal. Lebar pita adalah maksimum elemen yang tidak NOL pada sebuah baris, sebagai berikut:

Lebar pita = 5, aij = 0, Untuk │i-j│> 2

Matrik pita dengan lebar pita = 3, disebut dengan matrik TRIDIAGONAL, seperti contoh dibawah ini:

P.  MATRIKS JARANG

Matrik jarang adalah matrik bujur sangkar dimana lebih dari 50% elemen matriks tersebut berharga sama dengan NOL, seperti contoh berikut:

Q.  MATRIKS SINGULAR DAN NON SINGULAR

Matriks singular adalah matriks yang nilai determinannya = 0, sedangkan matriks non singular adalah matriks yang nilai determinannya  0. Ringkasan tipe-tipe matriks khusus diberikan dalam Tabel I-1 berikut :

Tabel I-1. Ringkasan karakteristik tipe-tipe matriks

| Kondisi | Tipe Matriks |
| --- | --- |
| A = - A | Nol |
| A = AT | Simetris |
| A = - AT | Skew Simetris |
| A = A* | Real |
| A = - A* | Imajiner murni |
| A = (A*)T | Hermitian |
| A = (A*)T | Skew Hermitian |
| ATA = U | Orthogonal |
| (A*)TA = U | Uniter |

I. 3.  DETERMINAN

I. 3. 1  DEFINISI DAN SIFAT-SIFAT  DETERMINAN

Penyelesaian dua persamaan simultan

(I.3-1)

Dapat diselesaikan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel. Menyelesaikan x2 kedalam x1 dari persamaan kedua dan mensubstitusikan ekspresi ini kedalam persamaan pertama, sebagai berikut :

- dari pers. kedua :

Langkah berikutnya, substitusi harga x1 kedalam persamaan (I.3-1) akan diperoleh

Ekspresi () adalah harga determinan dari koefisien matriks A, dimana  menunjukkan determinan

Penyelesaian persamaan (I.3-1) dengan cara determinan didapat :

Dan

Suatu determinan didefinisikan hanya untuk matriks bujur sangkar yang memenuhi satu harga.

I. 3. 2  MINOR DAN KOFAKTOR

Determinan diperoleh dengan cara mengeluarkan elemen-elemen baris i, kolom j disebut dengan Minor dari elemen aij , jadi :

Minor

Orde dari minor tersebut lebih kecil satu dari orde determinan asal. Dengan mengeluarkan dua baris dan kolom suatu minor dengan orde 2 lebih kecil dari asalnya. Determinan dapat dicari dengan cara berikut:

- Kofaktor dari suatu elemen adalah (-1)i+j (Minor dari aij) dimana orde dari minor  aij adalah n-1. Kofaktor dari a21 dinyatakan dengan K21, yaitu:

Secara ringkas determinan  adalah

Sedangkan kofaktor Kij dapat dicari dari minor Mij

I. 3. 3  ADJOINT

Jika setiap elemen dari matriks bujur sangkar dipertukarkan dengan kofaktornya, lalu matriks tersebut ditranpose, hasilnya disebut matriks adjoint yang dinyatakan dengan A+, dimana:

A+ =

CONTOH 1.1

Hitung determinan berikut ini:

Penyelesaian

Dengan menggunakan aturan diatas, determinan dapat dihitung sebagai berikut:

Didapat:

I. 4  OPERASI MATRIKS

I. 4. 1  MATRIKS SAMA

Bila A dan B adalah matriks berdimensi sama, bilamana elemen-elemen aij = bij, maka kedua matriks disebut matriks sama, yaitu :

A = B

I. 4. 2  OPERASI BARIS ELEMENTER (OBE)

Beberapa operasi baris elementer atau OBE yang sering dilakukan adalah:

- Suatu baris dikalikan dengan konstanta ≠ 0

bi ← k bi

- Pertukaran antar dua baris

bi ↔ bj

- Suatu baris ditambahkan dengan kelipatan baris lainnya

bi ← bi + k bj

I. 4. 3  OPERASI PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN

MATRIKS

Matriks berdimensi sama, dapat diperjumlahkan atau diperkurangkan. Penjumlahan atau pengurangan dua matriks berdimensi m x n, akan menghasilkan matriks baru C, dengan dimensi yang sama pula, sebagai berikut:

A   B = C

Dimana masing-masing elemen matriks C adalah cij = aij  bij. Aturan komutatif dan assosiatif berlaku bagi penjumlahan matriks sebagai berikut.

A  + B =  B + A				             komutativ

A  + B + C = A + (B + C) = (A + B) + C	             assosiatif

###### I. 4. 4  PERKALIAN MATRIKS

A.  PERKALIAN MATRIKS DENGAN SKALAR

Bilamana sebuah matriks diperkalikan dengan skalar, elemen dari hasil perkalian tersebut sama dengan perkalian elemen-elemen asal matriks dengan skalar tersebut, misal :

kA = B, dimana  bij = k x aij untuk semua i dan j

Perkalian matriks dengan skalar mengikuti aturan komutativ dan distributiv berikut :

kA = B			 			             komutativ

k (A + B)  = kA + kB = (A + B) k		             distributiv

B.  PERKALIAN MATRIKS DENGAN MATRIKS

Perkalian dua matriks AB = C hanya dapat dilakukan apabila jumlah kolom dari matriks A sama dengan jumlah baris dari matriks B, sebagai berikut :

Am x n  Bn x k = Cm x k

Dalam bentuk umum dapat dituliskan

(I.3-2)

dengan  : i = 1,2,…..,m (Jml. Baris matrik A)

j = 1,2,…...,k (Jml. Kolom matriks B)

Sebagai contoh

Meski AB dimungkinkan, namun BA tidak dapat dilakukan, sehingga secara umum berlaku AB  BA, kecuali untuk matriks bujur sangkar, karenanya aturan komutativ tidak berlaku. Jika matriks A, B, dan C memenuhi syarat dimensional untuk suatu perkalian dan penjumlahan matriks, maka berlaku sifat-sifat berikut :

A (B + C) = AB + BC   	  aturan distributiv

A (BC) = (AB) C = ABC	 aturan asosiatif

Namun demikian,

AB = 0, tidak menunjukkan bahwa A = 0 atau B = 0

CA = CB, tidak berarti A = B

Jika C = AB, dan transpose C sama dengan hasil perkalian transpose matriks A dan B, ini merupakan aturan reversal, dimana CT = BTAT. Program sederhana perkalian matriks disajikan dalam Gambar I-1 berikut.

DO 30 I = 1, M

DO 20 J = 1, L

C(I,J) = 0

DO 10 K = 1, N

C(I,J) = C(I,J) + A(I,K)*B(K,J)

10		  CONTINUE

20	       CONTINUE

30	 CONTINUE

Gambar I-1. Program perkalian matrik berdimensi (m x n) dan (n x l)

CONTOH 1.2

Hitung perkalian antara dua matrik berikut ini:

Penyelesaian

Sehingga

C.  INVERSE MATRIKS

Pembagian tidak dikenal dalam aljabar matriks, kecuali pembagian matriks dengan skalar. Operasi ini dilakukan dengan cara membagi semua elemen matriks dengan skalar. Namn demikian, tinjaulah suatu persamaan simultan berikut :

(II.4-1)

Atau dalam bentuk matriks

Ax = b

Adalah dimungkinkan untuk menulis harga x1, x2, dan x3 sebagai fungsi b1, b2, dan b3, yaitu :

x = Cb						  (II.4-2)

Bila diperoleh penyelesaian yang unik bagi persamaan (II.4-1) artinya matriks C ada dan merupakan inverse dari matriks A yang dapat ditulis dengan notasi A-1, dan berlaku:

AA-1 = A-1A = U

Untuk menyelesaikan persamaan (II.4-2), kedua sisi dapat dikalikan dengan A-1, sehingga :

Ax = b

A-1Ax = A-1 b

Ux = A-1 b

x = A-1 b

orde dari kesemua matriks diatas harus dijaga sama.

Bila determinan dari matriks berharga Nol, maka tidak ada inverse dari matriks tersebut, matriks seperti ini disebut matriks singular. Sebaliknya, bila determinan  0, matriks disebut matriks non singular dan mempunyai matriks inverse. Beberapa metoda yang dapat dilakukan untuk menghitung harga inverse matriks, antara lain :

C. 1  METODA GAUSS-JORDAN

Bila A adalah sebuah matriks bujur sangkar non singular berdimensi n x n, maka AI akan dapat ditransformasikan menjadi IA-1 (Misalkan dengan menggunakan OBE, dalam hal ini I adalah matriks satuan) AI adalah matriks eksistensi atau augmented matrix, yaitu matriks yang dibentuk dengan meletakkan matrik I disebelah kanan matriks A, seperti :

A = , I =

AI =    		              (II.4-3)

Bila dengan transformasi elementer dapat diusahakan AI menjadi sebagaimana ilustrasi berikut:

- Misalkan matrik A yang diperluas adalah sebagai berikut:

AI = 			  (II.4-4)

Maka

dengan demikian 	A-1 =

Cara yang dapat digunakan untuk penyelesaian dari persamaan (II.4-3) menjadi (II.4-4) dapat dipergunakan metoda GAUSS-JORDAN dengan Program sederhana pada Gambar I- 2, berikut :

DO 30 K = 1,N

P = A(K,K)

DO 10 J = 1,2*N

10		A(K,J) = A(K,J)/P

DO 30 I = 1, N

IF(I.NE.K)THEN

P = A(I,K)

DO 20 J = 1, 2*N

20                              A(I,J) = A(I,J) - P*A(K,J)

ENDIF

30	  CONTINUE

Gambar I-2.  Program Inverse matriks dengan metoda Gauss-Jordan.

C. 2  METODA DOOLITLE

Metoda ini bertitik tolak dari dekomposisi matriks A menjadi matriks L dan U, sebagai berikut :

A = L U

Karena untuk suatu matriks inverse harus dipenuhi

A A-1 = I

Maka

(L U) (L U)-1 = I

L U U-1 L-1 = I

L L-1  = I

Dengan demikian

A-1 = U-1 L-1

Dengan cara ini, invers A-1 dapat dicari dengan menghitung invers matriks segitiga atas U dan segitiga bawah L dan mengalikan kedua invers matriks tersebut. (Cara ini tidak dibahas lebih lanjut)

C. 3  METODA CROUT

Metoda ini mirip dengan metoda Doolitle, yakni memanfaatkan inverse dari matriks U dan L, yaitu : A-1 = U-1 L-1 , perbedaannya hanya terletak pada pendefinisian matriks L dan U, seperti berikut

(II.4-7)

(II.4-8)

Seperti halnya dengan metoda Doolitle, metoda Crout memerlukan waktu dan ingatan komputer yang cukup besar dalam penyelesaian inverse matrik, sehingga tidak efisien, oleh karena itu pembahasan tentang kedua metoda ditiadakan.

C. 4  METODA CHOLESKY

Metoda ini bermanfaat untuk mencari inverse matriks simetris berdiagonal kuat, berharga positif yang umumnya terdapat pada matriks admitansi bus suatu sistem tenaga elektrik. Metoda ini juga dapat digunakan untuk sistem-sistem besar, karena mampu menghemat penggunaan ingatan komputer, dengan memanfaatkan teknik dekomposisi A = LU. Untuk matriks simetris berlaku :

A = AT

Maka

L U = (L U)T    atau  L U = UT LT

Artinya

L = UT		dan	U = LT

Jadi dekomposisi menjadi

A = L U

A = L LT					(II.4-9)

Maka

A-1 = (L LT)-1

A-1 = (LT)-1 L-1				(II.4-10)

Dekomposisi dari matriks simetris A menjadi LLT dapat dilakukan dengan lebih cepat daripada dekomposisi LU, perhatikan hal berikut :

(II.4-11)

Apabila kita perkalikan kedua matriks LLT, didapat :

(II.4-12)

penyelesaian dari persamaan (II.4-12) diperoleh hubungan berikut ini :

Dalam bentuk umum, persamaan umum untuk memperoleh elemen-elemen matriks L adalah :

(II.4-13)

Dari persamaan (II.4-13) dan uraian sebelumnya, terlihat bahwa harga-harga elemen matriks dapat dihitung langsung secara berurutan dengan urutan sebagai berikut :

atau

tergantung pada cara entry matriks A

Pada metoda Cholesky ini jelas terlihat ada keuntungan tambahan yang dapat diperoleh dari proses baris demi baris, dan kita hanya memerlukan entry-entry matrik A sebaris demi sebaris, sehingga jika diperlukan data matriks A dapat disimpan dalam file dan dibaca saat dibutuhkan saja. Selain hal tersebut, urutan operasi memungkinkan kita menggunakan file yang sama untuk menyimpan data hasil dekomposisi atau data matriks L dan kita hanya memerlukan entry-entry matriks segitiga, seperti ditunjukkan dalam Program sederhana pada Gambar I-3, berikut ini :

DO 20 I = 1, N

DO 10 J = I, N

10	       READ(1,*)A(J,I)

20	CONTINUE

DO 60 K = 1, N

DO 40 I = 1, K-1

JMLH = 0

DO 30 J = 1, I-1

30		       JMLH = JMLH + A(I,J)*A(K,J)

40		       A(K,I) = (A(K,I) – JMLH)/A(I,I)

JMLH = 0

D0 50 J = 1, K-1

50	        JMLH = JMLH + A(K,J)*A(K,J)

60	A(K,K) = SQRT((A(K,K) – JMLH))

Gambar I-3. Program sederhana dekomposisi Cholesky

Setelah diperoleh dekomposisi matriks A, baik dalam bentuk LT atau L, langkah berikut adalah melakukan hal berikut :

- Mencari L-1

- Mencari (LT)-1

- Memperkalikan (LT)-1 L-1

Andai matriks segitiga bawah L, yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Inverse dari matriks L adalah L-1 yang memenuhi LL-1 = I. Untuk mencari L-1, dapat dimisalkan matriks lain B = L-1, maka :

(II.4-14)

Jika kita perkalikan matriks LB diatas, diperoleh hubungan berikut :

Atau

Dalam bentuk umum, rumus-rumus untuk memperoleh elemen-elemen matriks B adalah :

Program sederhana inverse matriks segitiga bawah diberikan dalam Gambar I-4, berikut ini.

DO 10 I  = 1, N

10	B(I,I) = 1.0/L(I,I)

D0 40 I = 2, N

DO 30 J = 1, I-1

JMLH = 0

DO 20 K = 1, I-1

20	  	      JMLH = JMLH – L(I,K)*B(K,J)

30		B(I,J) = B(I,I)*JMLH

- CONTINUE

Gambar I-4. Program sederhana inverse matriks segitiga bawah

Setelah inverse matriks segitiga bawah diperoleh, tahap berikut adalah menghitung inverse dari LT. Andai kita memiliki matriks segitiga atas (transpose dari matriks segitiga bawah L), sebagai beikut :

Inverse dari matriks LT adalah (LT)-1 yang memenuhi LT (LT)-1 = I. Untuk mencari(LT)-1, dapat dimisalkan matriks lain B = (LT)-1, maka :

(II.4-14b)

Jika kita perkalikan matriks LB diatas, diperoleh hubungan berikut :

Dalam bentuk umum, rumus-rumus untuk memperoleh elemen-elemen matriks B, dapat ditulis dalam empat bagian berikut :

Program sederhana inverse matriks segitiga atas diberikan dalam Gambar I-5, berikut:

DO 10 I  = 1, N

10		B(I,I) = 1.0/L(I,I)

D0 20 I = 1, N-1

J = I + 1

B(I,J) = -L(I,J)*B(J,J)/L(I,I)

20        CONTINUE

DO 50 I = 1, N-2

DO 40 J = I+2, N

JMLH = 0

DO 30 K = 2, J

30	  	       JMLH = JMLH – L(I,K)*B(K,J)

B(I,J) = JMLH/L(I,I)

40               CONTINUE

50        CONTINUE

DO 80 I = 1, N-3

DO 70 J = I+3, N

JMLH = 0

DO 60 K = 2, J

60                               JMLH = JMLH –L(I,K)*B(K,J)

B(I,J) =JMLH/L(I,I)

- CONTINUE

80        CONTINUE

Gambar I-5. Program sederhana inverse matriks segitiga atas

Dengan demikian penyelesaian inverse matriks A dengan metoda Cholesky dapat dikerjakan dengan menggabungkan program pada Gambar I-3, Gambar I-4, Gambar I-5 dan Gambar I-1.

CONTOH 1.3

Gunakan metoda Cholesky untuk menentukan inverse matrik berikut:

Penyelesaian

- Berdasarkan persamaan (II.4-13), akan diperoleh elemen matriks L, berikut:

I. 5  KETIDAK BEBASAN LINEAR DAN RANK MATRIKS

I. 5. 1  KETIDAK BEBASAN LINEAR

Kolom-kolom dari matriks A berdimensi m x n  dapat ditulis sebagai vektor-vektor n kolom {c1}{c2}…….{cn}. Demikian pula baris-baris matriks A dapat ditulis sebagai vektor-vektor m baris {r1}{r2}…{rm}. Vektor kolom adalah bebas linear jika persamaan:

p1 {c1}+ p2 {c2}+ ……..+ pn {cn} = 0

memenuhi hanya untuk semua pk = 0 (k = 1,2,……,n). Demikian pula halnya vektor baris adalah bebas linear jika hanya harga Nol skalar qr (r =1,2,….,m) memenuhi persamaan

q1 {r1}+ q2 {r2}+ ……..+ qm {rm} = 0

Adalah tidak mungkin untuk mengekspresikan satu atau lebih lebih vektor kolom bebas (atau vektor baris) sebagai suatu kombinasi linear lainnya.

Jika beberapa pk  0 memenuhi persamaan (), vektor kolom tidak bebas linear. Jika beberapa qr  0, memenuhi persamaan (), vektor baris tidak bebas linear. Adalah mungkin untuk mengekspresikan satu atau lebih vektor kolom (vektor baris) sebagai suatu kombinasi linear atau lainnya. Bilamana vektor kolom (vektor baris) dari matriks A adalah tidak bebas linear, maka determinan A adalah Nol.

I. 5. 2  RANK MATRIKS

Rank matriks A berdimensi m x n adalah sama dengan jumlah maksimum dari kolom-kolom bebas linear dari A atau jumlah maksimum baris-baris bebas linear dari A. Masing-masing disebut Rank kolom dan rank baris. Rank kolom sama dengan Rank baris. Rank matriks sama dengan orde terbesar non vanishing determinan A. Sebagai contoh, tinjau matriks A, berikut ini:

A =

Baris-baris adalah tidak bebas linear, karena persamaan

q1 {1  2  4} + q2 {2  4  8} + q3 {3  8  10} = 0

Memenuhi untuk

q1 = 0 ;  q2 = 0; dan  q3 = 0

Sama halnya dengan kolom-kolom tidak bebas linear, karena persamaan

p1 = + p2 = + p3 = 0

Memenuhi untuk

p1 = 6 ;  p2 = -1; dan  p3 = -1

Karena tidak 2 kolom bebas linear, maka Rank matriks adalah 2

1. 6.  SOAL-SOAL BAB 1

1. Gunakan metoda yang dikemukan dalam subbab I.3 untuk menghitung determinan berikut ini:

2. Tentukan inverse dari matriks-matriks berikut ini:

3. Gunakan beberapa metoda yang dikemukan dalam beberapa subbab diatas untuk menghitung inverse matrik-matrik berikut ini:

4. Periksa apakah diantara matriks-matriks berikut yang dapat diperkalikan, tuliskan hasil perkalian yang didapat:

| # T E K N I K E L E K T R O | #### PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM ANALISIS SISTEM TENAGA PENYELESAIAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR LAB. SISTEM DAN DISTRIBUSI 2 TENAGA ELEKTRIK FT. UNSRI |
| --- | --- |

# BAB II

PENYELESAIAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR

II. 1  PENDAHULUAN

Sistem Persamaan Linear atau sering disingkat SPL (Selanjutnya hanya disebut SPL) dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu : metoda langsung dan metoda iterasi. Untuk SPL dengan jumlah persamaan terbatas, misal n  3, penyelesaian dapat dilakukan dengan teknik sederhana tanpa memerlukan alat bantu hitung, akan tetapi untuk SPL yang lebih besar penyelesaian semakin rumit dan membutuhkan alat bantu.

Beberapa metoda, baik langsung maupun iterasi, seperti metoda Cramer’s, eliminasi Gauss-Naif, Gauss-Jordan, Crout, dan iterasi Gauss-Seidel dapat digunakan untuk menyelesaikan SPL. Untuk memahami penggunaan metoda-metoda diatas dibutuhkan pengetahuan mengenai matriks.

Metoda langsung untuk penyelesaian SPL memiliki kelebihan dibandingkan dengan metoda iterasi, karena jumlah langkah perhitungannya yang pasti. Jumlah operasi hitungan sangat tergantung pada teknik komputasi yang digunakan dan jumlah persamaan itu sendiri. Apabila koefisien persamaan membentuk matriks simetri, penyelesaiannya memerlukan operasi aritmatik yang lebih sedikit dibandingkan dengan matriks non-simetri. Strategi preconditioning dengan cara melakukan pemilihan elemen tumpuan atau yang disebut dengan pivoting yang dapat digunakan dalam metoda Gauss dan Gauss-Jordan, serta penggunaan teknik vektor jarang (akan dibahas kemudian) merupakan kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian SPL dengan metoda langsung.	Metoda iterasi, yang dari segi ingatan komputer yang dibutuhkan tidak akan pernah dapat tersaingi oleh metoda langsung. Kelemahan utama dari metoda ini terletak pada konvergensinya yang sangat lambat. Penggunaan teknik matriks preconditioning akan sangat mempercepat konvergensi.

II. 2  METODA LANGSUNG

Sebelum membicarakan cara bekerja dengan metoda komputasi, akan dijelaskan beberapa metoda yang digunakan untuk menyelesaikan SPL orde kecil (n  3) yang tidak membutuhkan komputer, seperti metoda Grafis, aturan Cramer’s.

II. 2. 1  METODA GRAFIS

Penyelesaian secara grafis untuk persamaan dengan 2 bilangan anu dilakukan dengan cara menggambarkan kedua persamaan pada koordinat kartesian, dimana absis dan ordinat berhubungan dengan variabel x1 dan x2. Untuk lebih jelas tinjau persamaan berikut ini :

Selanjutnya rubah kedua persamaan menjadi bentuk berikut :

Kedua persamaan sekarang menjadi dua persamaan garis lurus dengan bentuk umum berikut :

Kedua garis dapat digambarkan, dengan x2 sebagai ordinat dan x1 absis. Harga x1 dan x2 dimana kedua garis berpotongan merupakan penyelesaian SPL diatas, sebagaimana contoh Gambar II-1, berikut :

Metoda grafis sukar dilakukan untuk n > 2, dan tidak praktis, namun demikian Metoda grafis sangat membantu dalam memvisualisasikan sifat penyelesaian SPL. Beberapa contoh diperlihatkan dalam Gambar II-2, berikut ini.

Pada Gambar II-2a, memperlihatkan kasus dimana kedua persamaan menghasilkan dua garis paralel, dalam keadaan ini tidak ada penyelesaian yang didapat. Pada Gambar II-2b, diperlihatkan dua buah persamaan yang menghasilkan sebuah garis yang hampir sama. Pada kasus ini, terdapat solusi yang tidak terbatas. Pada keadaan ini dikatakan kedua sistem adalah singular. Pada kasus lain, seperti dalam Gambar II-2c, sistem mendekati singular, kasus ini disebut ILL-CONDITIONED, dan sangat sukar menentukan penyelesaian exact dari sistem. Ill-conditioned sangat berpengaruh dalam penyelesaian SPL secara numeris, karena sangat sensitif terhadap kesalahan pembulatan.

###### II. 2. 2  METODA CRAMER’S

Apabila bilangan anu dari suatu SPL orde n adalah sebagai berikut:  xi , yang berlaku untuk i = 1,2,……n

Dengan bentuk persamaan Ax = b, maka menurut aturan Cramer’s penyelesaian SPL tersebut adalah :

Misal

maka

Teoritis penyelesaian SPL dengan aturan Cramer’s cukup sederhana, namun jumlah operasi akan meningkat bilamana persamaan menjadi besar sehingga tidak efisien. Selain itu cara ini juga sulit dilaksanakan untuk n > 3.

CONTOH 2.1.

Gunakan aturan Cramers untuk menyelesaikan sistem persamaan berikut ini:

0,3  x1   + 0,52x2  +       x3   = - 0,01

0,51x1   +        x2  +  1,9x3   =    0,67

0,1  x1   +   0,3x2  +  0,5x3   = - 0,44

Penyelesaian

Dalam bentuk matriks persamaan diatas

Determinan dari SPL diatas

Minor dari Determinan diatas

Dengan demikian determinan dari SPL diatas dapat dihitung sebagai berikut:

Berikutnya adalah menghitung harga-harga xi :

II. 2. 3  METODA ELIMINASI BILANGAN ANU

Secara umum sebuah SPL berukuran n variabel dapat dituliskan sebagai berikut:

(II.2-1)

Yang dapat dinyatakan dalam bentuk matriks :

A x = b 						(II.2-2)

Dimana A adalah matriks koefisien aij berdimensi n x n, x matriks kolom dari bilangan anu, dan b vektor kolom konstanta.

Penyelesaian persamaan (II.2-1) dilakukan dengan metoda langsung menggunakan OBE yang secara bertahap mengeliminasi variabel-variabel dari suatu persamaan ke persamaan. Bentuk antara yang paling disukai untuk mencapai penyelesaian yang memenuhi kriteria tertentu adalah bentuk segitiga berikut :

(II.2-3)

Atau dalam bentuk matriks

U x = c 						(II.2-4)

Bentuk persamaan (II.2-3) dapat diselesaikan secara bertahap dari persamaan ke n, xn dapat dihitung langsung. Berikutnya adalah xn-1 dihitung dari persamaan n-1, demikian seterusnya sehingga sampai pada persamaan pertama. Program sederhana perhitungan ini diberikan dalam Gambar II-3, berikut ini :

X(N) = C(N)/U(N,N)

DO 20 I = N-1,1

JMLH = 0

DO 10 J = I+1, N

10		JMLH = JMLH + U(I,J)*X(J)

20	X(I) = (C(I) – JMLH)/U(I,I)

Gambar II-3. Program sederhana Penyulihan Surut (PS)

Langkah-langkah penentuan harga xi seperti program diatas disebut Penyulihan Surut atau disingkat PS.

CONTOH 2.2

Gunakan metoda eliminasi bilangan anu untuk menyelesaikan persamaan berikut ini:

3x1   + 2x2 = 18

-x1   + 2x2 =   2

Penyelesaian

II. 2. 4  METODA ELIMINASI GAUSS-NAIF

Untuk mencapai bentuk antara seperti pada persamaan (II.2-3) dari bentuk awal persamaan (II.2-1), dapat dilakukan dengan eliminasi Gauss yang bekerja menghilangkan variabel xi dari persamaan ke i + 1 samapai ke n, dengan menggantikannya dengan pernyataan dalam variabel lain yang diperoleh dari persamaan ke i sebagai baris tumpuan, dan elemen aii sebagai elemen tumpuan, untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut ini:

Adapun urutan operasi perhitungan dari ilustrasi diatas adalah

- LANGKAH PERTAMA

- Eliminasi x1 atau menolkan koefisien : a21, a31,……..,an1

- Baris pivot : baris 1, elemen pivot elemen a11

- Operasi pada baris ke 2, dengan pivot (p) = a21/a11

  - = 0

- Operasi pada baris ke 3, dengan pivot (p) = a31/a11

  - = 0

Secara umum langkah pertama diatas dapat dinyatakan dalam program sederhana adalah sebagai berikut :

do 20 i = 2,n

p = a(i,1)/a(1,1)

do 10 j = 2,n

10		a(i,j) = a(i,j) – p * a(1,j)

a(i,1) = 0

20	c(i) = c(i) – p * c(1)

- LANGKAH KEDUA

- Eliminasi x2 atau menolkan koefisien : a32, a42,……..,an2

- Baris pivot : baris 2, elemen pivot elemen a22

- Operasi pada baris ke 3, dengan pivot (p) = a32/a22

  - = 0

- Operasi pada baris ke 3, dengan pivot (p) = a31/a11

  - = 0

Secara umum langkah kedua diatas dapat dinyatkan dalam program sederhana  sebagai berikut:

do 20 i = 3,n

p = a(i,2)/a(2,2)

do 10 j = 3,n

10		a(i,j) = a(i,j) – p * a(2,j)

a(i,2) = 0

20	c(i) = c(i) – p * c(2)

Demikian seterusnya, penyelesaian dilakukan langkah demi langkah. Untuk SPL berukuran n, dibutuhkan n-1 langkah eliminasi, sehingga secara keseluruhan proses operasi menjadi seperti dalam Gambar II-4.

DO 30 K = 1, N-1

DO 20 I = K+1, N

P = A(I,K)/A(K,K)

DO 10 J = K+1, N

10			A(I,J) = A(I,J) – P * A(K,J)

A(I,K)  = 0

20		C(I) = C(I) – P * C(K)

30        CONTINUE

Gambar II-4. Program Penyulihan Maju

Langkah-langkah eleiminasi variabel x seperti program diatas disebut dengan Penyulihan Maju (PM). Untuk menyelesaikan SPL dengan metoda Gauss-Naif diperlukan langkah-langkah PM dan PS.

II. 2. 4. 1  PERANGKAP-PERANGKAP

Beberapa hal yang dapat menjadikan metoda eliminasi Gauss-Naif tidak efektif dan mengalami penyimpangan adalah :

- GALAT PEMBULATAN

Galat pembulatan akan sangat berpengaruh bagi SPL ukuran besar, karena setiap hasil perhitungan akan dipengaruhi oleh hasil perhitungan sebelumnya.

- PEMBAGIAN DENGAN NOL

Apabila koefisien persamaan terlalu kecil mendekati nol, atau salah satu koefisien persamaan berharga nol, dapat mengakibatkan pembagian dengan nol. Ilustrasi berikut ini akan menunjukkan hal tersebut.

Normalisasi kolom 1 akan menyebabkan pembagian dengan nol, sebab a11 = 0, demikian pula halnya bilamana a11  0

- SISTEM BERKONDISI BURUK

Suatu sistem berkondisi buruk (lihat ilustrasi Gambar II-2c) memiliki ciri antara lain sebagai berikut : 1). Bila terjadi perubahan-perubahan kecil pada koefisiennya akan mengakibatkan perubahan besar dalam solusinya; dan 2) Determinan  NOL.

Sebagai ilustrasi perhatikan SPL berikut :

Penyelesaian

Bilamana persamaan dirubah menjadi

Penyelesaian menjadi

CONTOH 2.3

Gunakan metoda eliminasi Gauss-Naif untuk menyelesaikan persamaan berikut ini dengan menggunakan enam angka bena

3x1    -  0,1x2  -   0,2x3   =       7,85

0,1x1 -  7x2     -   0,3x3   =   -19,30

0,3x1 -  0,2x2  -   10x3   =      71,40

Penyelesaian

- Bagian pertama dari solusi dengan menggunakan metoda Gauss-Naif adalah penyulihan maju, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

LANGKAH PERTAMA

  - Eliminasi x1 atau menolkan koefisien : a21, a31

  - Baris pivot : baris 1, elemen pivot elemen a11

  - Operasi pada baris ke 2, dengan pivot (p) = a21/a11 = (0,1/3)

  - = 0

  - Operasi pada baris ke 3, dengan pivot (p) = a31/a11 = (0,3/3)

  - = 0

Setelah langkah pertama persamaan menjadi:

3,000000x1    -  0,100000x2  -   0,200000x3   =       7,850000

7,003330x2   -   0,293333x3   =   -19,561700

-  0,19000x2   -   10,02000x3   =     70,6150

LANGKAH KEDUA

  - Eliminasi x2 atau menolkan koefisien : a32

  - Baris pivot : baris 2, elemen pivot elemen a22

  - Operasi pada baris ke 3, dengan pivot (p) = a32/a22 = (-0,19/7,00333)

Setelah langkah kedua persamaan menjadi:

3,000000x1    -  0,100000x2  -   0,200000x3   =       7,850000

7,003330x2   -   0,293333x3   =   -19,561700

10,01200x3   =     70,084300

- Bagian kedua dari penyelesaian adalah penyulihan surut, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  - Dari persamaan ketiga dapat diperoleh x3, yaitu:

x3   =     70,084300/10,01200 = 7,000030

  - Substitusi hasil tersebut kedalam persamaan kedua, didapat:

7,003330x2   -   0,293333x3   =   -19,561700

7,003330x2   -   (0,293333)(7,000030)  =   -19,561700

x2   =     -2,500000

  - Dengan cara sama, untuk harga x1 didapat:

x1   =       3,0000000

II. 2. 4. 2  PERBAIKAN-PERBAIKAN

Beberpa metoda perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi perangkap-perangkap diatas, antara lain :

    - Memperbanyak Penggunaan Angka Bena

    - PIVOTING

    - SCALLING

A.  1  Pivoting Parsial

Strategi pemilihan elemen pivot pada awal eliminasi baik dari elemen baris atau kolom (pivoting total), atau hanya pada elemen baris atau elemen kolom saja (pivoting parsial) dengan memilih elemen yang memiliki nilai mutlak pada kolom yang bersangkutan, dengan cara sebagaimana ilustrasi berikut:

Misal :

- Langkah 1 adalah memilih elemen pivot dari kolom pertama, dengan mencari harga maksimum dari elemen-elemen {a11, a21,………an-11, an1}. Misalkan a11 adalah elemen maksimum, dengan demikian tidak dibutuhkan pertukaran baris. Langkah berikutnya adalah mengeliminasi x1 dari persamaan pada baris ke 2 sampai ke n, sehingga didapat matriks berikut.

- Langkah 2 adalah memilih elemen pivot pada kolom kedua, dengan mencari harga maksimum dari elemen-elemen {a22, a32,…………,an-12, an2}. Misalkan a32 merupakan elemen terbesar, karena elemen tersebut tidak berada dalam baris pivot, maka diperlukan pertukaran antara baris 2 dan 3, sehingga matriks menjadi :

Berikutnya adalah mengeliminasi x2 dari persamaan baris ke 3 sampai ke n, sehingga matriks menjadi :

dan

- Demikian seterusnya sampai proses eliminasi dapat diselesaikan. Program sederhana pivoting parsial disajikan dalam Gambar II-5 berikut.

L = K

DO 10 I = K+1, N

IF(ABS(A(I,K)).GT.(ABS(A(L,K))) THEN

L = I

ENDIF

10   	CONTINUE

IF(ABS(A(L,K)).LE.EPSILON)THEN

WRITE(*,*)’PROSES GAGAL’

GOTO 30

ENDIF

IF(L.NE.K)THEN

DO 20 J = K, N

DUMMY = A(L,J)

A(L,J) = A(K,J)

A(K,J) = DUMMY

10             	CONTINUE

ENDIF

DUMMY = C(L)

C(L) = C(K)

C(K) = DUMMY

Gambar II-5.  Program sederhana pivoting parsial

Dengan demikian program eliminasi Gauss-Naif dengan pivoting parsial dapat disajikan, yang merupakan gabungan dari Gambar II-5, II-4, dan II-3 seperti disajikan dalam Gambar  II-6 berikut ini

L = K

DO 10 I = K+1, N

IF(ABS(A(I,K)).GT.(ABS(A(L,K))) THEN

L = I

ENDIF

10	     CONTINUE

IF(ABS(A(L,K)).LE.EPSILON)THEN

WRITE(*,*)’PROSES GAGAL’

GOTO 90

ENDIF

IF(L.NE.K)THEN

DO 20 J = K, N

DUMMY = A(L,J)

A(L,J) = A(K,J)

A(K,J) = DUMMY

20             	CONTINUE

ENDIF

DUMMY = C(L)

C(L) = C(K)

C(K) = DUMMY

DO 40 K = 1, N-1

DO 40 I = K+1, N

P = A(I,K)/A(K,K)

DO 30 J = K+1, N

30			A(I,J) = A(I,J) – P * A(K,J)

A(I,K)  = 0

40		C(I) = C(I) – P * C(K)

X(N) = C(N)/U(N,N)

DO 70 I = N-1,1

JMLH = 0

DO 60 J = I+1, N

60		JMLH = JMLH + U(I,J)*X(J)

70	X(I) = (C(I) – JMLH)/U(I,I)

90        END

Gambar II-6.  Penyelesaian SPL dengan Eliminasi Gauss menggunakan pivoting parsial

CONTOH 2.4

Selesaikan persamaan berikut menggunakan metoda eliminasi Gauss-Naif dengan pivoting parsial

0,0003x1    +  3,0000x2 =    2,0001

1,0000x1    +  1,0000x2 =    1,0000

Penyelesaian

- Penyelesaian tanpa pivoting

  - Kalikan persamaan pertama dengan (1,000/0,0003), maka

1,0000x1    +  10,0000x2 =    6667

  - Eliminasi dari x1 dari persamaan kedua, diperoleh:

1,0000x1    +  1,0000x2 =    1,0000

- (1 – (1/0,0003)10.000)x2 = (1 – (1/0,0003) 6667

sehingga persamaan menjadi:

1,0000x1    +  10,0000x2 =   6667

-       9999x2 =  -6666

  - Penyelesaian menjadi

- 9999x2 =  -6666

x2 = -6666/9999 = 2/3

  - Berikut diberikan hasil perhitungan dengan beberapa kombinasi angka bena.

| Jumlah angka bena | X2 | X1 | Kesalahan relative untuk x1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,667 | -3,33 | 1099 |
| 4 | 0,6667 | 0,0000 | 100 |
| 5 | 0,66667 | 0,30000 | 10 |
| 6 | 0,666667 | 0,330000 | 1 |
| 7 | 0,6666667 | 0,3330000 | 0,1 |

Penyelesaian dengan pivoting parsial

  - Pilih a22 sebagai element pivot, persamaan menjadi:

1,0000x1    +  1,0000x2 =    1,0000

0,0003x1    +  3,0000x2 =    2,0001

  - Eliminasi baris 2 dengan p = 0,0003/1,000, diperoleh:

0,0003x1    +  3,0000x2 =    2,0001

- (3 – (0,0003/1,000)1,.000)x2 = (2,0001 – (0,0003/1,000)1,000

sehingga persamaan menjadi:

1,0000x1    +  1,0000x2  =  1,0000

2,9997x2    =  1,9998

  - Penyelesaian menjadi

2,9997x2 =  1,9998

x2 = 1,9998/2,9997 = 2/3

  - Berikut diberikan hasil perhitungan dengan beberapa kombinasi angka bena.

| Jumlah angka bena | X2 | X1 | Kesalahan relative untuk x1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,667 | 0,333 | 0,1 |
| 4 | 0,6667 | 0,3333 | 0,01 |
| 5 | 0,66667 | 0,33333 | 0,001 |
| 6 | 0,666667 | 0,333333 | 0,0001 |
| 7 | 0,6666667 | 0,3333333 | 0,00001 |

  - Hasil ini memperlihatkan bahwa strategi pivoting lebih baik

II. 2. 5  METODA GAUSS-JORDAN

Metoda Gauss-Jordan adalah variasi dari metoda eliminasi Gauss. Perbedaan utama dari metoda ini adalah pada waktu eliminasi bilangan anu, semua elemen dieliminasi dari seluruh persamaan, dengan kata lain, semua kolom dinormalisir dengan membagi masing-masing elemen dengan bilangan pivotnya, sehingga bentuk akhir yang didapat adalah matriks satuan (lihat kembali bab I). Konsekuensi dari hal ini adalah penyelesaian akhir tidak membutuhkan Penyulihan Surut (PS). Perhatikan ilustrasi berikut :

Dengan demikian, harga xi akan diperoleh :

Program sederhana untuk melaksanakan prosedur yang digambarkan dalam ilustrasi diatas dengan melaksanakan prosedur pivoting lebih dahulu disajikan dalam Gambar II-7, berikut ini.

DO 30 K = 1,N

P = A(K,K)

DO 10 J = 1,N+1

10		A(K,J) = A(K,J)/P

DO 30 I = 1, N

IF(I.NE.K)THEN

P = A(I,K)

DO 20 J = 1, N+1

20                              A(I,J) = A(I,J) - P*A(K,J)

ENDIF

30	  CONTINUE

Gambar II-7.  Program penyelesaian SPL dengan metoda GJ

CONTOH 2.5

Gunakan metoda Gauss-Jordan untuk menyelesaikan persamaan berikut. Gunakan paling sedikit enam angka dibelakang koma (Enam angka bena).

3x1    -  0,1x2  -   0,2x3   =       7,85

0,1x1 -  7x2     -   0,3x3   =   -19,30

0,3x1 -  0,2x2  -   10x3   =      71,40

Penyelesaian

- Langkah pertama adalah menuliskan matriks lengkap [Ab] sebagai matrik augmented dari persamaan diatas, diperoleh:

- Berikut, normalisir baris pertama dengan cara membaginya dengan elemen pivot, yaitu a11

- Selanjutnya, eliminasi x1 dari baris kedua dan ketiga dengan cara sebagai berikut:

- Untuk baris kedua:

- Untuk baris kedua:

- Langkah berikutnya adalah mengulangi prosedur 2 dan 3, untuk baris selanjutnya dan mengeliminasi xi yang berhubungan, sebagai berikut:

- Normalisir baris ke 2, dengan cara membagi semua elemen baris kedua dengan a22, diperoleh:

- Selanjutnya eliminasi x2 dari baris pertama dan ketiga, sebagai berikut:

- Untuk baris pertama:

- Untuk baris kedua:

- Ulangi langkah 2), normalisir baris ketiga, didapat:

- Akhirnya Eliminasi x3 dari persamaan pertam dan kedua, didapat:

- Dengan demikian:

x1 = 3,000000

x2 = 3,500000

x3 = 7,000003

II. 2. 6  METODA CROUT

Seperti terlihat pada Subbab II.2.4, metoda eliminasi Gauss terdiri dari dua langkah, dimana setiap langkah eliminasi seluruh entry matrik telah terlibat sehingga penyelesaian membutuhkan waktu dan memori yang relatif besar, karena itu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi hal tersebut. Metoda Crout adalah salah satu upaya tersebut. Pada metoda ini, matriks A difaktorisasi menjadi matriks LU atau LDU, untuk memberikan gambaran lebih jelas perhatikan ilustrasi dibawah ini.

Suatu SPL

A x = b atau   L U x = b

Dengan

; ; ;

;

Solusi

A x = b

L U x = b

U x = Y

L Y = b

Dengan demikian SPL dapat diselesaikan sebagai berikut :

- Dari L Y = b, dimana

didapat

- Dari U x = Y

Program sederhana dekomposisi Crout diperlihatkan dalam Gambar II-8, sebagai berikut :

DO 10 I = 1, N

10	       L(I,1) = A(I,1)

DO 20 J = 2, N

20	       U(1,J) = A(1,J)/L(1,1)

DO 40 J = 2, N-1

DO 40 I = J, N

JMLH = 0

DO 30 K = 1, J-1

30		       JMLH = JMLH + L(I,K)*U(K,J)

40		L(I,J) = A(I,J) - JMLH

DO 60 J = 2, N-1

DO 60 K = J+1, N

JMLH = 0

DO 50 I = 1, J-1

50	                  JMLH = JMLH + L(J,I)*U(I,K)

60	U(J,K) = (A(J,K) – JMLH)/L(J,J)

JMLH = 0

DO 70 K = 1, N-1

70		JMLH = JMLH + L(N,K)*U(K,N)

L(N,N) = A(N,N) – JMLH

Y(1) = C(1)/L(1,1)

DO 90 I = 2, N

JMLH = 0

DO 80 J = 1, I-1

80			JMLH = JMLH + L(I,J)*(Y(J)

90	Y(I) = (C(I) – JMLH)/L(I,I)

X(N) = C(N)/U(N,N)

DO 110 I = N-1,1

JMLH = 0

DO 100 J = I+1, N

100		JMLH = JMLH + U(I,J)*X(J)

110	X(I) = (C(I) – JMLH)/U(I,I)

Gambar II-8 Program solusi SPL dengan Crout

CONTOH 2.6

Gunakan Algoritma Crout untuk memperoleh matriks L dan matriks U dari matriks berikut:

Penyelesain berdasarkan Algoritma/program:

dari

DO 10 I = 1, N

10	       L(I,1) = A(I,1)

Diperoleh:

L(1,1) = A(1,1) = 3

L(2,1) = A(2,1) = 1

L(3,1) = A(3,1) = 2

Dari

DO 20 J = 2, N

20	       U(1,J) = A(1,J)/L(1,1)

Diperoleh:

U(1,2) = A(1,2)/L(1,1) =   2/3

U(1,3) = A(1,3)/L(1,1) = -1/3

Dari

DO 40 J = 2, N-1

DO 40 I = J, N

JMLH = 0

DO 30 K = 1, J-1

30		       JMLH = JMLH + L(I,K)*U(K,J)

40		L(I,J) = A(I,J) – JMLH

DO 60 J = 2, N-1

DO 60 K = J+1, N

JMLH = 0

DO 50 I = 1, J-1

50	                  JMLH = JMLH + L(J,I)*U(I,K)

60	U(J,K) = (A(J,K) – JMLH)/L(J,J)

Diperoleh:

L(2,2) = A(2,2) – L(2,1)U(1,2) = 2 1/3

U(3,2) = A(3,2) – L(3,1)U(1,2) = - 1 1/3

Dari

DO 70 K = 1, N-1

70		JMLH = JMLH + L(N,K)*U(K,N)

L(N,N) = A(N,N) – JMLH

Diperoleh:

L(3,3) = A(3,3) – (L(3,1)U(1,3) + L(3,2)U(2,3) = -1

Sehingga elemen-elemen matriks L dan U diperoleh sebagai berikut:

;

CONTOH 2.7

Gunakan Algoritma Crout untuk menyelesaikan SPL dengan parameter matriks sebagai berikut:

dan

Penyelesain berdasarkan Algoritma/program:

dari

;

dimana

Dengan prosedur penyulihan diperoleh:

Dari [U][x] = [Y], didapat

II. 2. 7  METODA CHOLESKY

Jika matriks A simetri dan definit positif, maka faktorisasi dengan metoda ini dapat pula digunakan. Bila suatu SPL

A x = b

Penyelesaian adalah

A x = b

A = L LT

Sehingga

L LT x = b

LT x = Y

L Y = b

Dengan demikian SPL dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut

- Dari

didapat

(II.2-4)

Secara umum persamaan x dapat dirumuskan sebagai berikut :

untuk i = 2,3,…n

- Dari LT x = Y

Dimana

Dengan Penyulihan Surut seperti dalam Gambar II-3, harga xi dapat dicari, sehingga SPL dapat diselesaikan dengan langkah-langkah : 1). Faktorisasi matriks A menjadi matriks L, menghitung elemen matriks antara Y, dan menghitung penyelesaian bilangan anu. Program lengkap solusi SPL dengan metoda Cholesky diberikan dalam Gambar II-9

DO 10 I = 1, N

DO 10 J = I+1, N

- READ(1,*)A(J,I)

DO 50 K = 1, N

DO 30 I = 1, K-1

JMLH = 0

DO J 20 = 1, I-1

20		       JMLH = JMLJ + A(I,J)*A(K,J)

30	      A(K,I) = (A(K,I) – JMLH)/A(I,I)

JMLH = 0

DO 40 J = 1, K-1

40		JMLH = JMLH + A(K,J)*A(K,J)

50	A(K,K) = SQRT((A(K,K) – JMLH))

Y(1) = C(1)/L(1,1)

DO 70 I = 2, N

JMLH = 0

DO 60 J = 1, I-1

60			JMLH = JMLH - A(I,J)*Y(J)

70	Y(I) = (B(I) + JMLH)/A(I,I)

X(N) = Y(N)/A(N,N)

DO 90 I = N-1,1

JMLH = 0

DO 80 J = I+1, N

80		JMLH = JMLH + A(J,I)*X(J)

90	X(I) = (Y(I) – JMLH)/A(I,I)

Gambar II-9 Program  Solusi SPL dengan metoda Cholesky

CONTOH 2.8

Diberikan matriks [A] sebagai berikut:

Tentukan elemen-elemen matriks [L] dari matriks [A] diatas dengan menggunakan metoda Cholesky:

Penyelesaian, berdasarkan program dalam Gambar II.9, diperoleh:

II. 3  METODA ITERASI GAUSS-SEIDEL

Metoda eliminasi Gauss seperti yang dibahas terdahulu dapat dipakai untuk penyelesaian SPL dengan n = 100. Jumlah ini dapat diperbesar jika sistem berkondisi baik, digunakan strategi pivoting, presisi diperketat, digunakan matriks jarang. Akan tetapi, karena adanya galat pembulatan, metoda eliminasi tidak cukup untuk sistem-sistem besar. Metoda iterasi sangat berguna dalam mengurangi munculnya galat pembulatan, karena dengan metoda ini kita mampu mengendalikan galat yang ada (Lihat kembali kuliah Metoda Numerik). Metoda Gauss-Seidel adalah salah satu metoda iterasi yang umum digunakan. Untuk dapat lebih mudah memahami metoda ini, marilah kita lihat SPL berikut ini :

(II.3-1)

Bilamana elemen-elemen diagonal matrik A, aii 0, untuk semua harga i, maka langkah pertama untuk menyelesaikan SPL diatas adalah menyelesaikan harga x1 untuk persamaan pertama, x2 untuk persamaan kedua, dan seterusnya xn untuk persamaan ke n, sehingga diperoleh bentuk seperti :

(II.3-2)

Persamaan-persamaan (II.3-2) dapat diselesaikan dengan cara memberikan harga awal (tebakan awal) untuk masing-masing harga xi. Misal diberikan harga awal sebagai berikut :

Harga awal ini selanjutnya disubstitusikan kedalam persamaan (II.3-2), sehingga didapat harga xi baru, misal :

Harga , kemudian digunakan kembali untuk menghitung i. Prosedur ini dilakukan secara berulang dan dihentikan bilamana tercapai konvergensi yang diharapkan. Konvergensi dapat diperiksa dengan menggunakan kriteria berikut:

(II.3-3)

Untuk semua i, dimana superskrip k dan k-1 menunjukkan urutan iterasi ke k dan k-1

A. SYARAT KOVERGEN

Konvergensi akan tercapai bilamana matriks koefisien dominan secara diagonal. Perhatikan ilustrasi berikut. Untuk matriks A

Konvergensi akan tercapai bilamana harga elemen diagonal matriks aii pada baris ke i, lebih besar dari nilai absolut aij pada baris ke i, atau secara umum :

B. ALGORITMA GAUSS-SEIDEL

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dari persamaan (II.3-2) dan (II.3-3) dapat dituliskan persamaan umum sebuah SPL dengan n bilangan anu sebagai berikut:

Sehingga program penyelesaian SPL dengan metoda Gauss-Seidel dapat dituliskan sebagaimana dalam Gambar II.10, berikut ini :

DO 10 I = 1, N

10	       READ(1,*)(A(I,J), J = 1, N)

DO 20 I = 1, N

20	       X(I) = 0.0

DO 50 K = 1, N

L = K

DO 30 I = K+1, N

IF(ABS(A(I,K)).GT.(ABS(A(L,K))) THEN

L = I

ENDIF

30	       CONTINUE

IF(ABS(A(L,K)).LE.EPSILON)THEN

WRITE(*,*)’PROSES GAGAL’

GOTO 30

ENDIF

IF(L.NE.K)THEN

DO 40 J = K, N

DUMMY = A(L,J)

A(L,J) = A(K,J)

A(K,J) = DUMMY

40    		       CONTINUE

ENDIF

DUMMY = C(L)

C(L) = C(K)

C(K) = DUMMY

50	CONTINUE

DO 80 ITER = 1, M

GALAT = 0.0

DO 70 I = 1, N

XB = C(I)

DO 60 J = 1, N

IF(J.NE.I)THEN

XB = XB – A(I,J)*X(J)

ENDIF

60		  CONTINUE

XB = XB/A(I,I)

SELISIH = ABS((XB-X(I))/XB)

IF(GALAT.LT.SELISIH) THEN

GALAT = SELISIH

ENDIF

70	        X(I) = XB

IF(GALAT.LE.EPSILON) THEN

WRITE(*,*)’PROGRAM SELESAI”

GOTO 90

ENDIF

- CONTINUE

- END

Gambar II-10. Program Solusi SPL dengan Metoda Gauss-Seidel

CONTOH 2.9

Selesaikan SPL berikut ini dengan menggunakan metoda iterasi Gauss-Seidel

3x1    -  0,1x2  -   0,2x3   =       7,85

0,1x1 -  7x2     -   0,3x3   =   -19,30

0,3x1 -  0,2x2  -   10x3   =      71,40

Penyelesaian

Langkah pertama adalah merubah bentuk persamaan diatas menjadi sebagai berikut:

x1 = (7,85 +  0,1x2  +   0,2x3)/3

x2 = (-19,30 - 0,1x1 +  0,3x3)/7

x3 = (71,40 - 0,3x1 +  0,2x2)/10

- Tentukan tebakan awal, misalkan:

- Lakukan iterasi

- Iterasi 1, didapat:

- Iterasi 2, didapat:

- Proses iterasi dilanjutkan sehingga tercapai konvergensi, dimana:

II. 4  PERBANDINGAN ANTAR METODA

Dalam Tabel II-1 berikut disajikan perbandingan antara metoda-metoda yang dikemukakan dalam bab ini. Pada tabel karakteristik ini terlihat bahwa jumlah persamaan terbanyak yang dapat diselesaikan adalah dengan metoda GS dengan syarat koefisiennya berdiagonal kuat

Tabel II-1. Perbandingan Karakteristiks Metoda Solusi SPL

| Metoda | Pers. (n) | Presisi | Aplikasi | Program | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grafis | 2 | Poor | Limited | - | Time comsumming |
| Cramer’s | 3 | Infact by round of errors | Limited | - | Tc for n >3 |
| Eliminasi Bilangan Anu | 3 | Infact by round of errors | Limited | - | - |
| GJ | 100 | Influenced by roe | General | Moderate | Memungkinkan inverse matriks |
| Cholesky | 100 | Influenced by roe | General | Moderate | - |
| GS | 1000 | Perfect | Untuk sistem berdiagonal kuat | Easy | - |

II. 5 SOAL-SOAL BAB II

- Selesaikan persamaan dibawah ini dengan menggunakan metoda:

- Eliminasi Gauss dengan pivoting.

- Metoda Gauss-Jordan

7x1 –  2x2 – 5x3 =   18,00

x1 +  5x2 – 3x3 = -40,00

2x1 –    x2 –  9x3 =  26,00

- Gunakan Metoda Crout untuk menyelesaikan persamaan pada soal 1, untuk parameter persamaan sebagai berikut: [b] = [-6;5;0,5]

- Dengan menggunakan program yang saudara desain sendiri selesaikan kedua soal diatas.

- Selesaikan persamaan-persamaan bus berikut:

| # T E K N I K E L E K T R O | #### PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM ANALISIS SISTEM TENAGA MATRIKS JARINGAN DAN INSIDENSI LAB. SISTEM DAN DISTRIBUSI TENAGA ELEKTRIK 3 FT. UNSRI |
| --- | --- |

# BAB III

MATRIKS JARINGAN DAN INSIDENSI

III. 1  PENDAHULUAN

Pembentukan model matematis merupakan langkah awal dalam analisis jaringan elektrik. Model harus mampu menggambarkan karakteristik komponen masing-masing jaringan beserta hubungan-hubungan antara masing-masing elemen. Matriks jaringan adalah model matematis yang paling cocok untuk diselesaikan dengan bantuan komputer digital. Elemen-elemen matriks jaringan tergantung pada pemilihan variabel bebas yang digunakan, baik arus maupun tegangan, dimana elemen matrik jaringan akan berupa matriks admitansi ataupun impedansi.

Karakteristik elektrik dari komponen jaringan individu dapat dinyatakan dengan baik dalam bentuk suatu matriks jaringan primitif. Matriks ini menggambarkan karakterisitik masing-masing komponen, tidak memberikan informasi pada hubungan jaringan. Oleh karena itu, perlu menstransformasikan matriks primitife menjadi matriks jaringan yang akan menjelaskan kinerja dari interkoneksi jaringan.

Bentuk matriks jaringan yang dipergunakan dalam membangun persamaan tergantung pada kerangka acuan yang digunakan, yaitu bus atau loop. Pada kerangka acuan bus, variabel yang dipergunakan adalah tegangan bus dan arus bus. Pada kerangka acuan loop, variabel yang dipergunakan adalah tegangan loop dan arus loop. Dalam buku ini hanya akan dibahas kerangka acuan bus.

III. 2  GRAPH

Untuk memberikan gambaran mengenai struktur geometris dari suatu jaringan cukup dengan jalan mengganti komponen-komponen jaringan dengan sekmen-sekmen garis tidak berurut dari karakteristik komponen. Sekmen garis ini disebut elemen dan terminalnya disebut bus (simpul). Simpul dan elemen adalah insidensi jika simpul tersebut adalah suatu terminal dari elemen. Simpul dapat merupakan insidensi.

Sebuah Graph memperlihatkan interkoneksi geometris dari elemen-elemen jaringan. Sebuah subgraph asalah setiap subset dari elemen suatu Graph. Suatu lintasan adalah sebuah subgraph dari elemen terhubung dengan tidak lebih dari dua elemen terhubung kepada satu simpul. Sebuah Graph adalah terhubung jika dan hanya jika terdapat lintasan antara setiap pasangan simpul. Jika setiap elemen dari Graph terhubung memiliki arah tertentu, Graph tersebut disebut Graph berorientasi. Representasi dari suatu sistem tenaga elektrik dan orientasi Graphnya diperlihatkan dalam Gambar III-1. Subgraph terhubung yang mengandung semua simpul dari suatu Graph, tetapi tanpa lintasan tertutup disebut tree. Elemen-elemen dari tree disebut cabang dan membentuk suatu subset elemen dari suatu Graph terhubung. Jumlah cabang, b yang dibutuhkan untuk membentuk suatu tree adalah

b = n – 1 					(III.2-1)

dimana n adalah jumlah simpul dari Graph.

Semua elemen Graph terhubung yang tidak termasuk dalam tree disebut link dan membentuk suatu subgraph, yang tidak harus terhubung disebut cotree. Cotree adalah komplemen dari tree. Jumlah link, l dari Graph terhubung dengan e elemen adalah :

l = e –b

Dari persamaan (III.2-1), dapat dituliskan :

b = e – n + 1					(III.2-2)

Tree dan cotree yang berhubungan dengan Graph pada Gambar III-1c ditunjukkan dalam Gambar III-2.

Jika suatu link ditambahkan dalam tree, Graph yang akan dihasilkan mengandung satu lintasan tertutup yang disebut dengan loop. Penambahan setiap subsequent link akan menghasilkan satu atau lebih loop tambahan. Loop yang hanya mengandung satu link adalah independen dan disebut dengan basic loop, konsekuensinya jumlah basic loop sama dengan jumlah link, berdasarkan persamaan (III.2-2).

Orientasi dari suatu basic loop dipilih sesuai dengan link itu sendiri. Basic loop dari Graph pada Gambar III-1 diberikan dalam Gambar III-3.

Suatu cut-set adalah suatu set dari elemen yang dipisahkan, dibagi dari suatu Graph terhubung kedalam dua subgraph terhubung. Suatu group cut-set yang unik dan independen dapat dipilih bilamana masing-masing cut-set hanya mengandung satu cabang. Cutset independen disebut basic cutset. Jumlah basic cutset sama dengan jumlah cabang. Basis cutset dari Graph yang ada pada Gambar III-1 diberikan dalam Gambar III-4.

III. 3  MATRIKS INSIDENSI

III. 3. 1  ELEMEN SIMPUL MATRIKS  INSIDENSI

Insidensi dari elemen terhadap simpul dari suatu Graph terhubung diperlihatkan oleh elemen-simpul matriks insidensi. Elemen matriks mengikuti aturan berikut ini :

- aij = 1,   Jika elemen i insidensi ke dan orientasi meninggalkan simpul j

- aij = -1, Jika elemen i insidensi ke dan orientasi menuju simpul j

- aij = 0,  Jika elemen i tidak insidensi ke simpul j

Dimensi dari matriks adalah e x n, dimana e merupakan jumlah elemen dan n jumlah simpul dalam Graph tersebut. Elemen matriks insidensi dari Graph pada Gambar III-2 adalah sebagai berikut :

| e n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -1 |  |  |  |
| 2 | 1 |  | -1 |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  | -1 |
| 4 |  |  |  | -1 | 1 |
| 5 |  |  | 1 | -1 |  |
| 6 |  | 1 | -1 |  |  |
| 7 |  |  | 1 | -1 |  |

=

Karena

Kolom dari matriks  adalah linear dependen, karena itu rank matriks  < n

III. 3. 2  MATRIKS BUS INSIDENSI A

Setiap simpul dari suatu Graph terhubung dapat dipilih sebagai simpul acuan, lalu variabel dari simpul lain diacu sebagai bus dapat terukur terhadap kerangka acuan yang dipilih. Matriks yang diperoleh dari matriks  dengan cara menghilangkan kolom yang berhubungan simpul acuan adalah elemen-elemen matriks insidensi bus, yang disebut matriks insidensi bus A. Ukuran matriks tersebut adalah e x (n-1) dan rank matriks adalah n-1 = b, dimana b adalah jumlah cabang dari Graph. Dengan memilih bus 0 sebagai acuan matriks A yang didapat adalah

| e bus | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 |  |  |  |
| 2 |  | -1 |  |  |
| 3 |  |  |  | -1 |
| 4 |  |  | -1 | 1 |
| 5 |  | 1 | -1 |  |
| 6 | 1 | -1 |  |  |
| 7 |  | 1 |  | -1 |

A =

Matriks ini adalah matriks persegi panjang oleh karenanya singular. Bila baris matriks A ditata berdasarkan kepada bagian-bagian tree, matriks dapat dipartisi menjadi submatriks Ab dengan orde b x (n-1) dan Al berdimensi l x (n-1), dimana baris dari matriks Ab berhubungan dengan cabang dan baris dari matrik Al berhubungan dengan link. Partisi matriks dari Graph pada Gambar III-1 sebagai berikut.

| e bus | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branches | Ab |  |  |  |
| Link | Al |  |  |  |

A =

Matriks Ab adalah sebuah matriks non singular, matriks bujur sangkar dengan rank sebesar (n-1)

III. 3. 3  MATRIKS INSIDENSI-CABANG-LINTASAN K

Insidensi cabang terhadap lintasan dalam sebuah tree diperlihatkan dengan matriks insidensi cabang-lintasan, dimana suatu lintasan berorientasi dari suatu bus kepada bus acuan. Elemen-elemen matriks ini memenuhi :

- kij = 1,   Jika cabang ke i merupakan lintasan dari bus j menuju acuan dan  orientasinya memiliki arah yang sama

- kij = -1, Jika cabang ke i merupakan lintasan dari bus j menuju acuan, tetapi orienta sinya memiliki arah yang berlawanan.

- kij = 0,  Jika cabang ke i bukan merupakan lintasan dari bus j ke bus acuan.

Dengan simpul 0 sebagai simpul acuan matriks insidensi cabang lintasan yang behubungan dengan tree pada Gambar III-1 adalah :

| e path | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 |  |  |  |
| 2 |  | -1 |  |  |
| 3 |  |  | -1 | -1 |
| 4 |  |  | -1 |  |

K =

Matriks ini adalah matriks bujur sangkar non singular dengan rank (n-1). Matriks insidensi cabang-lintasan dan submatriks Ab menghubungkan cabang dan lintasan dan cabang dengan bus karena keduanya memperlihatkan hubungan satu-ke satu antara lintasan dan bus :

(III.3-1)

Karenanya

(III.3-2)

III. 3. 4  MATRIKS INSIDENSI BASIC CUT SET B

Insidensi elemen-elemen basic cutset dari suatu Graph terhubung ditunjukkan dengan matriks insidensi basic cut set, B dengan elemen-elemen sebagai berikut :

- bij = 1,   Jika elemen ke i adalah insidensi dan berorientasi dengan arah yang

sama sebagaimana basic cut-sets ke j.

- bij =-1, Jika elemen ke i adalah insidensi dan berorientasi dengan arah yang,

berlawanan dengan basic cut-sets.

- bij = 0,  Jika elemen ke i tidak insidensi terhadap basic cut-sets.

Matriks basic cutset, berdimensi e x b, untuk Graph pada Gambar III-4 adalah :

| b e | Basic cut-sets |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  | 1 |
| 5 |  | -1 | 1 | 1 |
| 6 | -1 | 1 |  |  |
| 7 |  | -1 | 1 |  |

B =

Matriks B dapat dipartisi menjadi submatriks Ub dan Bl, dimana baris-baris matriks Ub berhubungan dengan cabang-cabang dan baris-baris matriks Bl berhubungan dengan link. Matriks hasil partisi adalah :

| b e | Basic cut-sets |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| Cabang | Ub |  |  |  |
| Link | B1 |  |  |  |

B =

Matriks insidensi Ub memperlihatkan hubungan satu ke satu dari cabang dan basic cutset. Submatriks Bl dapat ditentukan dari suatu matriks insidensi bus A. Insidensi link ke bus ditunjukkan oleh submatriks Al dan insidensi cabang ke bus diperlihatkan oleh submatriks Ab karena hanya hubungan satu ke satu dari cabang dan basic cutset, BlAb menunjukkan insidensi dari link ke bus, yaitu :

Karenanaya

Dengan tambahan, seperti yang dikemukakan dalam persamaan (III.3-2)

oleh karena itu :

(III.3-3)

III. 3. 5  MATRIKS INSIDENSI CUT-SET DIPERLUAS

Fictitious cutset, disebut tie cutset dapat diperkenalkan dimana jumlah cutset sama dengan jumlah elemen-elemen. Setiap tie cutset mengandung hanya satu link dari Graph terhubung. Tie cutset dari Graph pada Gambar III-4 diperlihatkan pada Gambar III-5.

Matriks insidensi cutset diperluas dibentuk dengan cara menggabungkan matriks insidensi cutset ditambah kolom-kolom yang berhubungan dengan tie cutset tersebut. Suatu tie cut set berorientasi pada arah yang sama dengan link yang berhubungan. Matriks insidensi cutset diperluas bagi Graph pada Gambar III-5 adalah :

| b e | Basic cut-sets |  |  |  | Tie cut-sets |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | -1 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  | -1 | 1 |  |  |  | 1 |

=

Matriks tersebut adalah matriks bujur sangkar berdimensi e x l dan non singular. Matriks  dapat dipartisi menjadi sebagai berikut :

| b e | Basic cut-sets |  |  |  | Tie cut-sets |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G |
| Branches | Ub |  |  |  | 0 |  |  |
| Link | B1 |  |  |  | U1 |  |  |

=

III. 4  JARINGAN PRIMITIF

Komponen-komponen direpresentasikan baik dalam bentuk impedansi maupun admitansi seperti diperlihatkan dalam Gambar III-6. Kinerja dari komponen-komponen dapat diekspresikan dengan kedua cara variabel dan parameter yang digunakan adalah :

vpq : jatuh tegangan cabang p-q

epq : tegangan sumber

ipq  : arus yang mengalir pada cabang p-q

Jpq : sumber arus paralele dengan cabang p-q

zpq : impedansi cabang p-q

ypq : admitansi cabang p-q

Dalam bentuk impedansi hubungan arus dan tegangan  :

(III.4-1)

Atau dalam bentuk admitansi hubungan arus dan tegangan adalah :

(III.4-2)

Sumber-sumber arus paralel dalam bentuk admitansi berhubungan dengan sumber tegangan seri dalam bentuk impedansi, dimana :

Persamaan (III.4-1) dan (III.4-2) dapat ditulis dalam bentuk matriks berikut :

Elemen diagonal matrik [z] atau [y] dari jaringan primitif adalah impedansi sendiri zpq,pq atau admitansi sendiri ypq,pq. Elemen luar diagonal adalah impedansi atau admitansi bersama zpq,rs atau ypq,rs antara elemen p-q dan r-s. Matriks admitansi primitif [y] dapat dicari dengan membalikan matriks impedansi primitif [z]. Matriks [z] dan [y] adalah matriks diagonal jika tidak ada kopling bersama antar elemen. Dalam kasus ini impedansi sendiri sama dengan kebalikan dari impedansi sendiri.

III. 5  PEMBENTUKAN MATRIKS JARINGAN DENGAN TRANSFORMASI SINGULAR

III. 5. 1  PERSAMAAN PERFORMANCE  JARINGAN

Jaringan yang terbuat dari hubungan-hubungan sekumpulan elemen. Dalam kerangka acuan bus, kinerja dari satu jaringan terinterkoneksi dapat dijelaskan oleh n-1 persamaan bus, dimana n adalah jumlah bus. Dalam notasi matriks, persamaan kinerja dalam bentuk impedansi adalah :

Atau dalam bentuk admitansi

Dimana

: Vektor tegangan yang diukur terhadap bus acuan

: Vektor arus menuju bus

: Matriks admitansi bus

: Matriks impedansi bus

###### III. 5. 2  MATRIKS IMPEDANSI DAN ADMITANSI BUS

Matriks admitansi bus [] dapat ditentukan dengan menggunakan matriks insidensi bus [A] yang berhubungan dengan variabel dan parameter dari jaringan primitif terhadap besaran bus dari jaringan terinterkoneksi. Persamaan kinerja dari jaringan primitif adalah :

Bila diperkalikan dengan AT, didapat

(III.5-1)

Mengingat matriks A menunjukkan insidensi dari elemen-elemen terhadap bus,  adalah sebuah vektor dimana setiap elemen merupakan jumlah aljabar dari arus yang melalui elemen jaringan yang bermuara pada bus. Menurut hukum Kirchoff untuk Arus, jumlah aljabar dari arus yang menuju bus sama dengan nol, sehingga :

(III.5-2)

Hal sama,  merupakan jumlah aljabar dari sumber-sumber arus pada masing-masing bus dan sama dengan vektor arus bus, sehingga :

(III.5-3)

Substitusi ketiga persamaan (III.5-2) dan (III.5-3) kepersamaan (III.5-1) diperoleh :

(III.5-4)

Daya pada jaringan adalah  dan jumlah daya pada jaringan primitif adalah . Daya pada primitif dan jaringan terhubung harus sama, oleh karena itu transformasi variabel-variabel harus power invariant, karenanya

(III.5-5)

Menggunakan konjugate transpose dari persamaan (III.5-3)

Karena A adalah matriks bilangan riil, maka A* = A dan

(III.5-6)

Substitusi dari persamaan (III.5-6) ke (III.5-5) didapat

Karena persamaan ini berlaku untuk semua harga j, maka

(III.5-7)

Substitusi dari persamaan (III.5-7) kedalam (III.5-4)

(III.5-8)

Mengingat bahwa persamaan kinerja jaringan adalah :

(III.5-9)

Maka analogi kedua persamaan dapat ditulis bahwa :

Karena matriks insidensi A, matriks singular dan karena itu  Adalah suatu transformasi singular dari [y].	Matriks impedansi bus dapat dihitung dari hubungan

CONTOH 3.1

Untuk sistem Transmisi yang disajikan dalam Gambar III.7, dengan data jaringan seperti disajikan dalam Tabel III.4. Tentukan Matriks Admitansi bus dari sistem tersebut.

Tabel III-4. Data Impedansi jaringan Sistem  Gambar III-7

| Nomor elemen | SELF |  | Mutual |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kode bus | impedansi | Kode bus | Impedansi |
|  | p-q |  | r-s |  |
| 1 | 1 – 2 (1) | 0,60 |  |  |
| 2 | 1 – 3 | 0,50 | 1 – 2 (1) | 0,10 |
| 3 | 3 – 4 | 0,50 |  |  |
| 4 | 1 – 2 (2) | 0,40 | 1 – 2 (2) | 0,20 |
| 5 | 2 – 4 | 0,20 |  |  |

Jaringan mengandung 4 bus dan 5 elemen, dimana n = 4, dan e = 5. Jumlah cabang dan basic loop adalah:

b = n – 1 = 3   dan l = e – n + 1 = 2

Cabang dan link dari orientasi Graph terhbung dari jaringan ditunjukkan dalam Gambar III-8.

Elemen-elemen matriks insidensi  adalah

| e n | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -1 |  |  |
| 2 | 1 |  | -1 |  |
| 3 |  |  | 1 | -1 |
| 4 | 1 | -1 |  |  |
| 5 |  | 1 |  | -1 |

=

dengan memilih bus 1 sebagai bus acuan, matriks insidensi bus A, dapat dibentuk sebagai berikut :

| e bus | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 |  |  |
| 2 |  | -1 |  |
| 3 |  | 1 | -1 |
| 4 | -1 |  |  |
| 5 | 1 |  | -1 |

A =

Matriks impedansi primitif dari contoh jaringan diatas berdasarkan data Tabel III-4 adalah sebagai berikut :

| e e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,6 | 0,1 |  | 0,2 |  |
| 2 | 0,1 | 0,5 |  |  |  |
| 3 |  |  | 0,5 |  |  |
| 4 | 0,2 |  |  | 0,4 |  |
| 5 |  |  |  |  | 0,2 |

[z] =

Dengan melakukan inverse matriks, didapat matriks admitansi primitif [y] adalah :

| e e | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,083 | -0,417 |  | -1,042 |  |
| 2 | -0,417 | 2,083 |  | 0,208 |  |
| 3 |  |  | 2,000 |  |  |
| 4 | -1,042 | 0,208 |  | 3,021 |  |
| 5 |  |  |  |  | 5,000 |

[y]=

Matriks admitansi bus yang diperoleh dengan cara trasformasi singular adalah , didapat :

III. 6 SOAL-SOAL BAB 3

- Tinjau sebuah sistem yang terdiri dari tiga buah bus seperti disajikan dalam Gambar III.9. Gambarkan Graph dari sistem dan tentukan link, branch, dan transpormasi nodal dari sistem tersebut.

Gambar III.9 Sistem Tenaga Elektrik terdiri dari 3 bus

- Tinjau kembali Graph pada Gambar III.8. Kemudaian pilih bus 2 sebagai simpul acuan. Tentukan matriks [A], [Ab]dan [Al]

- Bila data impedansi dari pada Gambar III.9 diberikan dalam Tabel III.5 berikut, tentukan matrik admitansi bus dari system tersebut.

Tabel III-5. Data Impedansi jaringan Sistem  Gambar III-7

| Nomor elemen | SELF |  | Mutual |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kode bus | Impedansi | Kode bus | Impedansi |
|  | p-q |  | r-s |  |
| 1 | 1 – 2 | 0,60 |  |  |
| 2 | 1 – 3 | 0,50 | 1 – 2 (1) | 0,10 |
| 3 | 2 – 3 | 0,20 |  |  |

| # T E K N I K E L E K T R O | #### PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM ANALISIS SISTEM TENAGA ALGORITMA PEMBENTUKAN MATRIKS ADMITANSI SIMPUL LAB. SISTEM DAN DISTRIBUSI TENAGA ELEKTRIK 4 FT. UNSRI |
| --- | --- |

# BAB IV

ALGORITMA PEMBENTUKAN MATRIKS ADMITANSI SIMPUL

IV. 1  PENDAHULUAN

Metoda yang dikemukakan pada bab III seksi III.5 memerlukan transformasi dan inverse matriks untuk memperoleh matriks jaringan. Metoda lain yang dapat dipergunakan untuk membentuk matriks admitansi bus secara langsung berdasarkan parameter dan kode bus yang ada. Prinsip utama algoritma pembentukan matriks admitansi bus ini adalah dengan jalan menambahkan elemen-elemen jaringan satu persatu.

Penyusunan matriks admitansi bus  seperti yang dikemukakan dalam bab sebelumnya sangat bermanfaat bilamana ada kopling elektro magnetik antara cabang-cabang. Dalam hal kopling ini dapat diabaikan, penyusunan akan lebih baik dengan cara yang akan dikemukakan berikut.

IV. 2  PEMBENTUKAN MATRIKS  ADMITASNSI YBUS

Marilah kita lihat kembali komponen-komponen jaringan dalam bentuk impedansi atau admitansi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Untuk dapat mempelajari beberapa ciri persamaan bus, kita akan melihat suatu sistem tenaga elektrik yang lebih lengkap seperti disajikan dalam Gambar IV-1.

Diagram reaktansi dari sistem pada Gambar IV-1 diberikan dalam Gambar IV-2. Apabila Gambar IV-2 digambarkan kembali dengan terlebih dahulu menggantikan sumber tegangan dan impedansi seri dengan sumber arus dan admitansi paralel, maka Gambar IV-2 dapat digantikan dengan Gambar IV-3.

Sesuai dengan hukum Kirchoff arus, jumlah aljabar dari arus yang masuk dan keluar pada suatu titik simpul tertentu harus sama, maka persamaan arus untuk masing-masing bus pada Gambar IV-3 adalah :

(IV.2-1)

Agar tidak membingungkan, besaran-besaran cabang selalu dinyatakan dengan huruf kecil, sedangkan besaran-besaran bus dengan huruf besar. Dengan mengatur kembali persamaan (IV.2-1), diperoleh :

(IV.2-2)

Bentuk umum dari persamaan (IV.2-2) dalam bentuk matriks adalah :

(IV.2-3)

Matriks Y dinamakan matriks admitansi bus, . Matriks ini simetris terhadap diagonal utamanya. Admitansi Y11, Y22,…, dan Ypp dinamakan admitansi sendiri pada bus tersebut dan masing-masing sama dengan jumlah semua admitansi yang berujung pada bus tersebut, sehingga untuk unsur-unsur diagonal dapat dituliskan :

(IV.2-4)

Admitansi lain Y12, Y13, …,Ymn dan Ypq adalah admitansi bersama bus tersebut dan masing-masing sama dengan jumlah negatif semua admitansi cabang yang dihubungkan langsung antara bus yang disebutkan, sehingga untuk elemen luar diagonal dituliskan :

(IV.2-5)

Program sederhana pembentukan matriks admitansi bus, untuk cabang-cabang tersebut dapat dilakukan dengan efisien cukup dengan membaca data cabang sekali jalan. Misalkan data disusun terdiri dari nomor cabang, kode bus cabang, resistansi dan reaktansi cabang maka program pembentukan matriks disajikan dalam Gambar IV-4 berikut ini.

DO 10 I = 1, JML_CABANG

READ(1,*)NOMOR_CB(I),N_AWL(I),N_AHR(I),R(I),X(I)

Y_CB(I) = 1.0/CMPLX(R(I),X(I))

P = N_AWL(I)

Q = N_AHR(I)

Y_BUS(P,P) = Y_BUS(P,P) + Y_CB(I)

Y_BUS(Q,Q) = Y_BUS(Q,Q) + Y_CB(I)

Y_BUS(P,Q) = Y_BUS(P,Q) - Y_CB(I)

10    Y_BUS(Q,P) = Y_BUS(P,Q)

Gambar IV-4. Program Penyusunan Matriks

Dalam aplikasi, program dalam Gambar IV-4 diatas, cabang-cabang yang terhubung secara magnetis tidak dapat disertakan langsung dalam program, karena masing-masing cabang selain memiliki admitansi sendiri juga memiliki admitansi bersama dengan cabang lain, cabang ini dapat disertakan kemudian setelah [] untuk cabang-cabang yang bebas secara magnetis terbentuk lebih dahulu. Caranya yaitu pertama kali membentuk matriks admitansi bus untuk ujung-ujung cabang yang bergantungan secara magnetis yang hanya melibatkan parameter cabang-cabang tersebut, misal kita sebut matriks tersebut matriks Z. Berikutnya, elemen-elemen Z yang bersesuaian dengan elemen-elemen matriks Y dijumlahkan.

Untuk lebih mudah perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan dua buah cabang, masing-masing (p,q) dan (r,s) yang bergantungan secara magnetis dan akan disertakan kedalam Y. Dapat diperlihatkan bahwa matriks admitansi simpul dengan hanya memperhitungkan parameter-parameter kedua cabang tersebut adalah :

Maka

Dengan N adalah matriks yang terdiri dari 4 vektor kolom singleton berukuran n (jumlah bus seluruh jaringan) yang elemen-elemen tak nolnya adalah satu dan berada masing-masing pada posisi p, q, r, dan s.

Dengan cara yang sama, cabang-cabang yang bergantungan secara magnetis yang jumlahnya lebih dari dua dapat disertakan. Dapat terjadi bahwa sebagian dari ujung-ujung cabang adalah sama. Untuk itu prosedur tetap seperti diatas namun kolom-kolom dan baris-baris yang sama dapat disatukan, misal bus q dan r adalah bus yang sama, maka

Untuk membuktikan kebenaran ini lihat daptar bacaan [1].

IV. 3  PENGHAPUSAN BUS

Dalam analisis sistem tenaga elektrik, kerapkali kita dihadapkan pada keadaan dimana bus harus dihapuskan. Penghapusan bus dapat dilakukan sekaligus untuk seluruh bus, atau dapat dilaksanakan bertahap dengan menghapuskan bus dengan nomor terbesar lebih dahulu. Penghapusan bus sekaligus memerlukan pembalikan matriks, sehingga bilamana bus yang akan dihapus lebih dari satu, maka pembalikan matriks yang harus dicaripun menjadi besar.

Pembalikan matriks dapat dihindarkan dengan cara menghapuskan setiap kali satu bus saja, dan prosesnya menjadi sangat sederhana. Matriks admitansi asli yang disekat untuk dihapuskan bus ke n adalah :

(IV.3-1)

Dan matriks yang direduksi menjadi berdimensi (n-1) x (n-1) sebagai berikut :

(IV.3-2)

dengan unsur –unsur sebagai berikut :

Setelah manipulasi ini selesai, maka elemen-elemen pada baris ke m dan kolom ke j dari matriks yang akan dihasilkan adalah :

(IV.3-3)

Semua elemen dalam matriks asal K harus dirubah sehingga seluruh elemen matriks dapat dirubah. Penerapan metoda penghapusan elemen matriks admitansi bus secara bertahap dapat dituliskan.

##### IV. 4  MATRIKS IMPEDANSI BUS DAN PERUBAHANAN MATRIKS  []

Pada seksi IV.2 kita sudah memperoleh cara membentuk matriks admitansi bus []. Matriks impedansi bus dapat diperoleh dengan membalikan matriks [], menurut definisi :

(IV.4-1)

Karena [] simetris terhadap diagonal utamanya, maka [] juga harus simetris dengan cara yang sama. Elemen-elemen []  pada diagonal utama dinamakan impedansi titik penggerak bus dan elemen-elemen diluar diagonal dinamakan impedansi pemindah bus. Selain dari pembalikan matriks [], matriks [] dapat pula dibentuk secara langsung.

Matriks [] sangat penting dan berguna sekali dalam membuat perhitungan gangguan seperti yang akan dipelajari nanti. Karena [] alat yang penting, sekarang akan kita lihat bagaimana suatu [] yang telah ada dapat dirubah untuk menambahkan bus-bus baru atau menghubungkan saluran-saluran baru, empat kasus akan kita bahas berikut ini.

- Kasus I, Menambahkan Zb dari suatu bus baru p pada bus acuan

Penambahan rel baru p yang akan dihubungkan pada bus p pedoman melalui impedansi Zb tanpa ada hubungan dengan bus lain dari jaringan aslinya tidak akan merubah tegangan bus asli bila suatu arus Ip diinjeksikan pada bus yang baru, sehingga :

(IV.4-2)

- Kasus II : Menambahkan Zb dari bus baru p pada suatu bus

Penambahan rel baru p yang dihubungkan melalui impedansi Zb pada bus k yang telah ada, dengan arus Ip diinjeksikan pada bus p akan menyebabkan arus yang memasuki jaringan asli pada bus k menjadi jumlah Ik yang diinjeksikan pada bus k ditambah Ip yang mengalir melalui Zp seperti dalam Gambar IV-5. Arus Ip yang mengalir ke bus k akan menaikkan Vk asli menjadi :

Sedangkan

Dan

Dengan demikian baris baru yang harus ditambahkan pada matriks Zasli agar dapat memperoleh Vp adalah Zk1, Zk2, Zk3, dan Zkn , (Zkk + Zb) atau persamaan matriksnya.

(IV.4-3)

- Kasus III : Menambahkan Zb dari suatu bus p yang ada ke bus acuan

Untuk melaksanakan hal diatas, dimulai dengan membuat suatu baris baru seperti dalam kasus II, dan selanjutnya menghilangkan baris ke (n+1) dan kolom (n+1), untuk memperoleh elemen-elemen Zhi dalam matriks baru digunakan persamaan berikut :

(IV.4-4)

- Kasus IV : Menambahkan Zb diantara dua bus, bus j dan bus k yang ada

Tinjau Gambar IV-6 yang menunjukkan bus-bus yang dikeluarkan dari jaringan aslinya. Arus Ib mengalir dari bus k ke bus j.

Persamaan bus menjadi :

Atau

(IV.4-5)

Sedangkan

(IV.4-6)

Karena Ip tidak diketahui, kita memerlukan persamaan lain, yaitu :

Atau

(IV.4-7)

Dari persamaan-persamaan diatas, dengan memasukkan persamaan (IV.2-6) kedalam persamaan (IV.2-7) dengan mengumpulkan koefisien-koefisien Ib, dan menamakan jumlahnya dengan Zbb didapat :

(IV.4-8)

Dengan melihat persamaan (IV.4-5) hingga (IV.4-6) dan (IV.4-8), dapat dituliskan persamaan matriks berikut :

(IV.4-9)

Kolom baru adalah kolom j dikurangi kolom k dari Zasli dengan Zbb pada baris yang ke (n+1). Baris baru adalah transpose dari kolom baru. Dengan menghilangkan baris (n+1) dan kolom (n+1) dari matriks dengan cara yang sama seperti sebelumnya kita lihat bahwa :

(IV.4-10)

IV. 5  PEMBENTUKAN MATRIKS IMPEDANSI LANGSUNG

Pembentukan matriks impedansi bus [] dengan cara langsung dapat pula dilakukan. Proses yang dilakukan selain lebih singkat juga sederhana bila dibandingkan dengan proses pembalikan matriks []

Bila kita memiliki data impedansi dan kode bus dimana impedansi tersebut terhubung, pembentukan matriks [] dapat kita mulai dengan menuliskan persamaan untuk suatu bus yang terhubung pada bus acuan, sebagai :

(IV.5-1)

Selanjutnya kita mulai menambahkan elemen-elemen bus baru yang terhubung pada bus pertama atau pada bus acuan. Misal bus berikut adalah bus 2 yang terhubung ke bus 1 melalui impedansi Zb, maka persamaan matriks yang baru adalah :

(IV.5-2)

Dan selanjutnya kita dapat meneruskan prosedur diatas yang telah dijelaskan pada seksi sebelumnya. Algoritma dan penulisan program pembentukan matriks  akan dibahas kemudian.

CONTOH 5.1

Lakukanlah penghapusan simpul pada matrik admitasi bus berikut ini:

Penyelesaian:

Misalkan penghapusan dilakukan pada bus 4 dan 3, maka pertama dialakukan penghapusan bus 4, matriks direduksi menjadi berdimensi (4-1) x (4-1), dimana elemen-elemen matrik yang baru dihitung menggunakan persamaan (IV.3-3). Kita akan mendapatkan unsur-unsur matrik yang baru sebagai berikut: - Contoh untuk Y32 dan Y22 didapat:

dan

Unsur-unsur matrik yang lain dihitung dengan cara yang sama, sehingga diperoleh

Selanjutnya dilakukan penghapusan bus 3, maka matriks direduksi menjadi berdimensi (4-2) x (4-2), dimana elemen-elemen matrik yang baru dihitung menggunakan persamaan yang sama. Kita akan mendapatkan unsur-unsur matrik yang baru sebagai berikut:

CONTOH 5.2

Perhatikan contoh sistem dalam Gambar 4.7 dengan data jaringan disajikan dalam Tabel 4.1. Tentukan matriks Zbus dari sistem tersebut.

Tabel 4.1: Data Jaringan

| No elemen | No. bus | Self reactance | Mutual reactance | Coupled elemen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 1 | 0,1 | - | - |
| 2 | 0 - 2 | 0,5 | - | - |
| 3 | 1 - 2 | 0,4 | - | - |
| 4 | 0 - 3 | 0,5 | - | - |
| 5 | 1 - 4 | 0,2 | 0,1 | 3 |
| 6 | 4 - 3 | 0,3 | 0,2 | 3 |

Gambar 4.7. Contoh sebuah sistem tenaga elektrik 4 bus

Penyelesaian

Dengan mengikuti prosedur seperti dikemukakan diatas, matrik Z dapat dibentuk selangkah demi selangkah sebagai berikut:

Langkah 1: Menambahkan Zb dari suatu bus baru 1 pada bus acuan (kasus 1)

Matrik impedansi pada langkah ini hanya terdiri dari sebuah elemen cabang

Z = [Zb] = [0,1]

Langkah 2: Menambahkan Zb dari suatu bus baru 2 pada bus acuan (kasus 2)

Matrik impedansi pada langkah ini menjadi berukuran 2 x 2, elemen cabang baru dihitung menggunakan persamaan IV. 14, didapat:

Langkah 3: Menambahkan elemen Zb sebuah link yang menghubungkan bus 1 dan 2, yang tidak memiliki kopling dengan elemen lain dari sistem yang ada.(kasus 2)

Matrik impedansi pada awal langkah ini menjadi:

Selanjutnya loop yang terbentuk dieliminasi dengan mengeliminir link, matrik impedansi menjadi:

Langkah 4: Menambahkan Zb dari suatu bus baru 3 pada bus acuan (kasus 2) (kasus 2)

Penambahan bus baru dalam bus acuan akan menaikkan ukuran matrik 1 kali lebih besar menjadi 3 x 3. Matrik impedansi menjadi:

Langkah 5: Menambahkan elemen ke 5, yaitu sebuah cabang yang menghubungkan bus 1 dan 4 yang memiliki kopling dengan elemen 3. Perhitungan dilakukan seperti dalam kasus 4. Langkah perhitungan dimulai dengan membentuk matrik primitife dari ketiga elemen yang terkopling (3,5 dan 6), dimana impedansi primitifnya adalah:

Berikutnya dengan menggunakan persamaan (IV.4-10) kemudian dihitung impedansi yang menghubungkan cabang 1-4, didapat:

demikian untuk elemen lain:

Dengan demikian matrik impedansi bus dari sistem diatas adalah:

CONTOH 5.3

Sebuah sistem tenaga elektrik 6 bus seperti diberikan dalam Gambar 4.8 dengan data jaringan disajikan dalam Tabel 4.2. Tentukan matriks Ybus dari sistem tersebut.

Gambar 4.8. Contoh sebuah sistem tenaga elektrik 6 bus

Tabel 4.2: Data Jaringan

| No Elemen | Kode bus | Impedansi | Admitansi shunt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – 4 | 0,080 + j0,370 | 0,000 + j0,015 |
| 2 | 1 – 6 | 0,123 + j0,518 | 0,000 + j0,021 |
| 3 | 2 – 3 | 0,723 + j1,050 | 0,000 + j0,000 |
| 4 | 2 – 5 | 0,282 + j0,640 | 0,000 + j0,000 |
| 5 | 3 – 4 | 0,000 + j0,133 | 0,000 + j0,000 |
| 6 | 4 – 6 | 0,097 + j0,407 | 0,000 + j0,015 |
| 7 | 5 – 6 | 0,000 + j0,300 | 0,000 + j0,000 |

Penyelesaian

Bilamana tidak terdapat kopling antara masing-masing elemen, pembentukan matriks admitansi bus dapat dilakukan dengan cepat seperti yang dikemukakan dalam subbab IV.2, dimana:

dan

Dengan demikian untuk contoh diatas (untuk sementara admitansi ke tanah diabaikan), didapat admitansi jarring untuk masing-masing elemen sebagai berikut:

Tabel 4.3. Admitansi jarring untuk setiap elemen

| Kode bus | Impedansi | Admitansi |
| --- | --- | --- |
| 1 – 4 | 0,080 + j0,370 | 0,558 – j2,582 |
| 1 – 6 | 0,123 + j0,518 | 0,414 – j1,827 |
| 2 – 3 | 0,723 + j1,050 | 0,445 – j0,616 |
| 2 – 5 | 0,282 + j0,640 | 0,577 – j1,308 |
| 3 – 4 | 0,000 + j0,133 | 0,000 – j7,518 |
| 4 – 6 | 0,097 + j0,407 | 0,554 – j2,325 |
| 5 – 6 | 0,000 + j0,300 | 0,000 – j3,333 |

Elemen matrik Admitansi bus, selanjutnya dapat dihitung sebagai berikut:

- Elemen Diagonal, berdasarkan persamaan

demikian pula dengan elemen lain.

- Elemen Off diagonal, berdasarkan persamaan

demikian pula dengan elemen lain.

Sehingga matrik admitansi bus dari sistem diatas adalah:

| 0,99220 -j4,37346 |  |  | -0,55827 +j2,58200 |  | -0,43393 +j1,82746 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,02140 -j1,95452 | -0,44486 +j0,64606 |  | -0,57654 +j0,30846 |  |
|  | -0,44486 +j0,64606 | 0,44486 -j8,16486 | 0,99220 -j4,37346 |  |  |
| -0,55827 +j2,58200 |  | 0,00000 -j8,27150 | 1,11237 -j13,97650 |  | -0,554100 +j2,32494 |
|  | -0,57654 +j0,30846 |  |  | 0,57654 -j4,64179 | 0,00000 +j3,41880 |
| -0,43393 +j1,82746 |  |  | -0,554100 +j2,32494 | 0,00000 +j3,41880 | 0,998804 -j7,62287 |

SOAL-SOAL BAB 4

  - Tentukan ZBUS untuk jaringan yang diperliahtkan dalam Gambar 4.9 dimana semua impedansi diberikan dalam perunit.

Gambar 4.9. Jaringan untuk soal 1

  - Rubahlah ZBUS yang diberikan dalam sosl 1 dengan menambahkan sebuah elemen yang menghubungkan bus 2 dengan bus acuan.

  - Tentukanlah ZBUS yang baru dari soal 2 bilamana simpul terbesar dihapuskan.

  - Carilah tegangan pada bus 1 dan 3 dari rangkaian dalam Gambar 4.9, dengan menyelesaikan persamaan yang telah dibuat.

| # T E K N I K E L E K T R O | #### PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM ANALISIS SISTEM TENAGA PENYELESAIAN DAN PENGATURAN ALIRAN BEBAN LAB. SISTEM DAN DISTRIBUSI 5 TENAGA ELEKTRIK FT. UNSRI |
| --- | --- |

# BAB V

PENYELESAIAN DAN PENGATURAN ALIRAN BEBAN

V. 1  PENDAHULUAN

Keadaan suatu sistem tenaga elektrik dapat diketahui bilamana tegangan pada semua bus diketahui. Salah satu keadaan sistem tenaga elektrik yang paling sering menjadi perhatian adalah aliran beban. Aliran beban pada cabang-cabang jaringan dapat dihitung apabila tegangan pada bus diketahui. Masalah utama dalam studi aliran beban adalah bagaimana menghitung tegangan pada masing-masing bus.

Dari persamaan jaringan , bila I diketahui maka persamaan dapat diselesaikan untuk menghitung vektor tegangan V. Namun demikian dalam sistem tenaga elektrik, khususnya dalam penyelesaian aliran beban, biasanya bukanlah injeksi arus yang diketahui, melainkan injeksi daya, oleh karena itu penyelesaian hanya dpat dilakukan dengan cara iterasi, yakni secara bertahap mencari tegangan bus yang akan menghasilkan injeksi daya yang sama dengan daya yang ditentukan untuk masing-masing bus.

Dalam setiap bus, paling sedikit ada dua besaran yang harus diketahui, oleh karena itu dalam penyelesaian dan pengaturan aliran beban dikenal tiga tipe bus, yaitu :

- BUS PQ

Lazim disebut dengan bus beban. Dalam bus ini besaran yang diketahui adalah injeksi daya aktif P dan daya reaktif Q, sedangkan magnitude tegangan,  dan sudut tegangan, dihitung.

- BUS PV

Bus PV atau bus pengendali atau sering pula disebut bus pembangkit, disini injeksi daya aktif P dan magnitud tegangan  diberikan, sedangkan sudut tegangan  dan daya reaktif Q dihitung.

- BUS AYUN

Bus ayun atau bus penadah, disini magnitud tegangan  dan sudut tegangan  diberikan, sedangkan injeksi daya aktif dan reaktif dihitung.

Konsep bus penadah dibutuhkan karena pada bus penadah inilah semua susut daya pada jaringan ditimpakan. Konsep yang sama berlaku pula pada bus PV, karena pada bus ini susut daya reaktif ditimpakan.

Meski semua bus yang ada pembangkit dapat dipilih menjadi bus penadah, namun dalam penyelesaian aliran beban hanya diperlukan sebuah bus penadah. Untuk memilih bus penadah, cukup diteliti bus mana saja yang masih memiliki kapasitas cadangan pembangkitan yang cukup. Demikian pula halnya dengan bus pembangkit yang dikatagorikan sebagai bus PV, tidak semua bus pembangkit harus dikatagorikan sebagai bus PV.

V. 2  DATA UNTUK STUDI ALIRAN BEBAN

Dalam penyelesaian masalah aliran beban kita dapat menggunakan bentuk admitansi bus maupun impedansi bus. Dalam pembahasan ini kita hanya memfokuskan penyelesaian aliran beban menggunakan matriks admitansi bus. Data yang diperlukan dalam studi aliran beban dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu : data bus dan data jaringan.

Data jaringan yang diperlukan mencakup nilai impedansi seri dari masing-masing cabang jaringan dan admitansi shunt yang ada pada saluran transmisi. Selain itu ranting dan impedansi transformator, rating kapasitor shunt, dan setelan sadapan Transformator juga diperlukan (bila ada).

Kondisi kerja dan data bus harus selalu ditentukan untuk setiap studi. Data bus meliputi daya aktif dan reaktif pembangkitan maupun pembebanan, magnitud tegangan dan sudut fasa, beserta keterangan lain yang diperlukan.

V. 3  PERSAMAAN PERFORMANCE JARINGAN

Persamaan kinerja jaringan sistem tenaga elektrik dengan kerangka acuan bus dalam bentuk admitansi dinyatakan sebagai berikut :

(V.3-1)

Hubungan-hubungan daya aktif dan daya reaktif pada bus p dapat dituliskan sebagai:

(V.3-2)

Atau

(V.3-3)

Persamaan arus dalam jaringan yang menghubungkan bus p dengan bus lain (misal bus q) dapat dinyatakan dengan

(V.3-4)

Aliran daya aktif dan reaktif antara kedua bus menjadi

Atau

(V.3-5)

Dimana :

= admitansi jaringan (bedakan dengan admitansi bus)

= total admitansi pengisian tanah (line charging)

##### V. 4  METODA GAUSS-SEIDEL

##### Penyelesaian aliran beban merupakan penyelesaian yang hanya dapat dilakukan dengan metoda iterasi. Penyelesaian aliran beban diawali dengan asumsi tegangan masing-masing bus diketahui kecuali untuk bus penadah, dimana tegangan awal diberikan dan harus dijaga konstan. Arus injeksi masing-masing bus dihitung dengan persamaan (V.3-3) sebagai berikut :

Atau dalam bentuk lain

(V.4-1)

apabila ground diambil sebagai bus acuan, dan bus 1 ditetapkan sebagai bus penadah, maka n-1 persamaan simultan dapat dituliskan, tegangan untuk bus k dapat dituliskan sebagai berikut:

(V.4-2)

k = 1,2, ….., jumlah bus

k  bus penadah

untuk meningkatkan efisiensi waktu perhitungan diperlukan beberapa modifikasi operasi aritmatik sebanyak mungkin sebelum perhitungan iteratif dimulai, antara lain:

##### Misalkan :

Persamaan (V.4-2) akan menjadi :

(V.4-3)

##### Misalkan :

##### Persamaan (V.4-3) menjadi lebih sederhana, sebagai berikut:

(V.4-4)

##### Dengan demikian persamaan umum yang akan diselesaikan adalah persamaan (V.4-4), sehingga untuk sistem tenaga elektrik yang terdiri dari 4 bus, dengan bus 1 sebagai bus penadah, persamaan yang akan diselesaikan adalah :

##### (V.4-5)

##### Adapun urutan perhitungan aliran daya dengan metoda Gauss-Seidel disajikan dalam diagram alir pada Gambar V-1.

##### V. 5  METODA NEWTON-RAPHSON

Bila dalam metoda Gauss-Seidel penyelesaian aliran beban dilakukan dengan menggunakan himpunan persamaan tegangan. Dalam metoda Newton Raphson, dipergunakan himpunan persamaan non-linear untuk mengekspresikan daya aktif dan reaktif dalam bentuk tegangan. Dari persamaan (V.3-1), dimana

Atau

(V.5-1)

Dalam bentuk lain, dapat pula dituliskan

(V.5-2)

Mengingat bahwa :  dan , maka persamaan (V.5-2) dapat ditulis menjadi :

(V.5-3)

Bilamana bagian real dipisahkan dengan imajiner, didapat

(V.5-4)

Formulasi ini akan menghasilkan masing-masing dua persamaan untuk masing-masing bus, sehingga akan diperoleh 2(n-1) persamaan yang harus diselesaikan.

Metoda Newton Raphson membutuhkan himpunan persamaan linear yang menggambarkan hubungan antara perubahan daya aktif dan reaktif terhadap komponen-komponen tegangan bus, yang dapat dinyatakan sebagai berikut :

(V.5-5a)

Dalam bentuk yang lebih sederhana, persamaan (V.5.5a) dapat ditulis :

(V.5-5b)

Dimana koefisien matriks adalah Jacobian dan bus ke n adalah bus penadah. Persamaan-persamaan untuk menentukan elemen Jacobian dapat diturunkan dari persamaan daya bus. Daya nyata dari persamaan (V.5-4a)

(V.5-6)

p = 1,2, ……, n-1

Diferensiasi persamaan (V.5-6) terhadap eq akan diperoleh elemen-elemen luar diagonal dari submatriks J1, sebagai berikut :

(V.5-7)

Sedangkan untuk elemen diagonal didapat

(V.5-8)

Persamaan arus untuk bus p, Ip adalah

yang dapat dipisah dalam dua bagian, yaitu bagian real dan imajiner berikut ini :

(V.5-9)

Oleh karena itu ekspresi elemen diagonal submatriks J1 dapat disederhanakan menjadi:

Dari persamaan (V.5-6), elemen-elemen luar diagonal submatriks J2 adalah

Dan elemen-elemen diagonal matriks J2 adalah

(V.5-10)

Komponen imajiner dari persamaan (V.5-9) disubstitusikan kedalam persamaan (V.5-10) didapat :

Daya reaktif Q, dari persamaan (V.5-4) adalah

(V.5.11)

p = 1,2, …., n-1

Difrensiasi persamaan (V.5-11) terhadap eq, akan diperoleh elemen-elemen luar diagonal dari submatriks J3 adalah

Dan elemen-elemen diagonal submatriks J3 adalah:

(V.5-12)

Komponen imajiner dari persamaan (V.5-11) disubstitusikan ke (V.5-12) didapat

Dari persamaan (V.5-11), elemen-elemen luar diagonal submatriks J4 adalah :

Dan elemen-elemen diagonal submatriks J4

Atau dapat ditulis menjadi

Bila diberikan harga inisialisasi himpunan tegangan bus, daya aktif dan daya reaktif dapat dihitung berdasarkan persamaan (V.5-4). Perubahan daya dan  dihitung dari selisih antara daya terjadual dan daya hasil perhitungan, yaitu:

Hasil estimasi tegangan bus dan perhitungan daya, kemudian digunakan untuk menghitung arus guna mengevaluasi/menghitung elemen-elemen matriks Jacobian. Persamaan linear yang didapat dari persamaan (V.5-5) dapat diselesaikan secara langsung maupun iterasi. Setelah harga  dan  didapat, selanjutnya dihitung harga estimasi tegangan bus yang baru, yaitu :

(V.5-12)

Proses perhitungan dilanjutkan hingga dan  untuk semua bus mencapai batas ketelitian (toleransi) yang diizinkan. Prosedur penyelesaian aliran beban dengan metoda Newton Raphson disajikan dalam diagram alir pada Gambar V-2.

V. 6  METODA FAST-DECOUPLED

Metoda ini adalah kulminasi dari usaha-usaha menyederhanakan implementasi sekaligus memperbaiki efisiensi perhitungan dari metoda Newton Raphson, yang meskipun terkenal memiliki konvergensi kuadratik namun terlalu banyak memerlukan tempat dan memakan waktu, disamping itu metoda Newton Raphson memerlukan teknik pemrograman yang relatif rumit untuk mendapatkan program yang efisien.

Dalam teknik pemrograman, kedua metoda terdahulu memerlukan suatu solusi bilangan kompleks, sebaliknya metoda Fast Decoupled tidak memerlukan hal tersebut. Mari kita lihat kembali persamaan jaringan pada persamaan (V.3-1), yaitu :

(V.6-1)

Dengan persamaan injeksi arus

(V.6-2)

Konjugasi persamaan (V.6-2), dan dikalikan dengan Vp, diperoleh

(V.6-3)

Untuk menjelaskan metoda Fast Decoupled akan lebih enak bila persamaan-persamaan yang digunakan dinyatakan dalam koordinat Polar, dalam versi ini, kita nyatakan harga-harga [V] dan [Y] sebagai berikut:

Dengan koordinat Polar, persamaan daya dalam persamaan (V.5-4) dapat ditulis menjadi:

(V.6-4)

Sedangkan

(V.6-5)

Dan

Atau

Dengan elemen-elemen Jacobian

Untuk p  q

(V.6-6)

Untuk p = q

(V.6-7)

Bila kita amati, hal yang sangat menarik dari karakteristik sistem Transmisi daya elektrik yang beroperasi dalam keadaan tunak adalah interdefendenses antara daya aktif, P dan sudut tegangan,  dan antara daya reaktif, Q dengan magnitud tegangan V, kopling antara komponen P -  dan Q – V sangat lemah, sehingga ada kecenderungan untuk menyelesaikan masalah P -  dan Q –V secara terpisah.

Memperhatikan bahwa, pada umumnya Gpq < Bpq dan pq sangat kecil, sehingga

Maka submatriks M dan N dapat diabaikan sehingga persamaan menjadi

Atau

Dimana adalah cara penulisan ringkas vektor . Dalam hal ini nyata terlihat bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara decoupled. Dengan penguraian ini, banyak keuntungan yang dapat diperoleh dibanding metoda Newton, yakni separuh tempat, teknik pemrograman yang lebih sederhana, selain itu kecepatan hitung menjadi dua kali lipat.

Penyederhanaan lebih lanjut terhadap kecepatan hitung adalah digunakannya matriks Jacobian yang sama untuk semua iterasi, karena proses yang paling memakan waktu adalah pembentukan dan solusi Jacobian. Metoda Fast Decoupled, dapat disederhanakan lebih jauh tanpa mengurangi ketelitiannya. Dasar-dasar penyederhanaan adalah:

- Qp << Bpp Vp2

Dengan ekspresi diatas persamaan (V.6-6) dan (V.6-7) dapat ditulis menjadi

Untuk p  q

Untuk p = q

dengan demikian persamaan (V.6-8) menjadi

(V.6-9)

dimana [Vp] adalah matriks diagonal. Selanjutnya, dengan mengalikan kedua persamaan diatas dengan [Vp]-1 didapat

Bila [V][ V] digantikan dengan [V], maka

Dimana

Penyederhanaan berikutnya adalah pendekatan [V] = [I], maka diperoleh bentuk umum persamaan yang terkenal dengan nama FAST DECOUPLED LOAD FLOW (FDLF):

(V.6-10)

Dimana unsur-unsur matrik B’ dan B” diperoleh dari unsur-unsur matriks Ybus yang bersamaan. Bagian ini adalah bagian imajiner dari matriks Ybus.

Sampai pada tahap ini pendekatan yang dilakukan masih bersifat penyederhanaan perumusan. Pendekatan-pendekatan yang berdasarkan pengalaman berikut meski selintas sepele ternyata sangat menekan dalam memperbaiki keandalan dan konvergensi metoda Fast Decoupled.

- Menghilangkan dari B’  unsur yang lebih utama mempengaruhi daya reaktif MVAR, yakni reaktansi-reaktansi shunt seperti yang berasal dari kapasitor hantaran dan reaktansi sebagai akibat setelan sadapan transformator diluar nominal.

- Menghilangkan dari B” pengaruh pemutaran sudut yang dihasilkan oleh pemutar fasa.

- Mendapatkan unsur-unsur B’ langsung dari susceptansi dari reaktansi cabang jaringan.

Pembentukan matriks [B’] dan [B”] adalah sebagai berikut :

- Elemen-elemen Matriks B’

  - Luar diagonal

  - Diagonal

- Elemen-elemen Matriks B”

  - Luar diagonal

  - Diagonal

dimana : ysh adalah jumlah admitansi shunt di bus p baik yang berasal dari separuh admitansi bocor hantaran (half line charging), admitansi bocor Trafo akibat posisi tap diluar nominal atau admitansi kapasitor/reaktor shunt yang ada di bus

Diagram alir metoda FDLF diberikan dalam Gambar V-3.

CONTOH 5.1

Sebuah sistem seperti disajikan dalam Gambar V.4, dengan data impedansi jaringan dan admitansi charging dalam perunit pada base 100 kVA diberikan dalam Tabel 1. Data pembangkitan dan pembebanan, serta estimasi tegangan bus diberikan dalam Tabel 2. Hitung Aliran daya:

    - Menggunakan Metoda Gauss-Seidel

    - Metoda Newton Raphson

    - FDLF

Gambar V.4  Contoh sistem tenaga untuk soal 5.1

Tabel 1. Data Impedansi dan admitansi tanah

| No cabang | Bus P – q | Impedansi | Admitansi ketanah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – 2 | 0,02 + j0,06 | j0,060 |
| 2 | 1 – 3 | 0,08 + j0,24 | j0,025 |
| 3 | 2 – 3 | 0,06 + j0,18 | j0,020 |
| 4 | 2 – 4 | 0,06 + j0,18 | j0,020 |
| 5 | 2 – 5 | 0,04 + j0,12 | j0,015 |
| 6 | 3 – 4 | 0,01 + j0,03 | j0,010 |
| 7 | 4 – 5 | 0,08 + j0,24 | j0,025 |

Tabel 2. Data Bus

| No Bus | Tipe Bus | Pembangkitan |  | Pembebanan |  | Tegangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P(MW) | Q(MVAR) | P(MW) | Q(MVAR) | V |
| 1 | Slack | - | - | - | - | 1,06 + j0,00 |
| 2 | PQ | 40 | 30 | 20 | 10 | 1,00 + j0,00 |
| 3 | PQ | - | - | 45 | 25 | 1,00 + j0,00 |
| 4 | PQ | - | - | 40 | 5 | 1,00 + j0,00 |
| 5 | PQ | - | - | 60 | 10 | 1,00 + j0,00 |

Penyelesaian

- Metoda Gauss – Seidel

- Langkah pertama: Memilih bus penadah dan membangun persamaan tegangan. Sebagai bus penadah dipilih bus 1:

- Langkah berikutnya menghitung matriks Admitansi bus.

Bilamana tidak terdapat kopling antara masing-masing elemen, pembentukan matriks admitansi bus dapat dilakukan dengan cepat seperti yang dikemukakan dalam subbab IV.2, dimana:

Dengan demikian untuk contoh diatas, didapat admitansi jaring untuk masing-masing Cabang sebagai berikut:

Tabel 4.3. Hasil perhitungan Admitansi jaring untuk setiap Cabang

| No cabang | Bus P – q | Impedansi | Admitansi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – 2 | 0,02 + j0,06 | 5,0000 – j 15,0000 |
| 2 | 1 – 3 | 0,08 + j0,24 | 1,25000 – j3,75000 |
| 3 | 2 – 3 | 0,06 + j0,18 | 1,66667 – j5,0000 |
| 4 | 2 – 4 | 0,06 + j0,18 | 1,66667 – j5,0000 |
| 5 | 2 – 5 | 0,04 + j0,12 | 2,50000 – j7,50000 |
| 6 | 3 – 4 | 0,01 + j0,03 | 10,0000 – j30,0000 |
| 7 | 4 – 5 | 0,08 + j0,24 | 1,25000 – j3,75000 |

Sedangkan untuk admitansi ketanah pada masing-masing bus adalah:

Tabel 4. Hasil perhitungan Admitansi shunt pada setiap bus

| Bus | Admitansi shunt |
| --- | --- |
| 1 | j0,055000 |
| 2 | j0,085000 |
| 3 | j0,055000 |
| 4 | j0,055000 |
| 5 | j0,040000 |

Elemen matrik Admitansi bus, selanjutnya dapat dihitung sebagai berikut:

- Elemen Diagonal, berdasarkan persamaan

demikian pula dengan elemen lain.

- Elemen Off diagonal, berdasarkan persamaan

demikian pula dengan elemen lain.

Sehingga matrik admitansi bus dari sistem diatas adalah:

| 6,2500 -j18,6950 | -5,0000 + j15,0000 | -1,2500 + j3,7500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -5,0000 + j15,0000 | 10,83334 -j32,4150 | -1,6667 +j5,0000 | -1,6667 +j5,0000 | -2,5000 +j7,5000 |
| -1,2500 + j3,7500 | -1,6667 +j5,0000 | 12,91667 -j38,6950 | -10,0000 -j30,0000 |  |
|  | -1,6667 +j5,0000 | -10,0000 -j30,0000 | 12,91667 -j38,6950 | -1,2500 +j3,7500 |
|  | -2,5000 +j7,5000 |  | -1,2500 +j3,7500 | 0,57654 -j4,64179 |

- Langkah berikutnya adalah menghitung parameter bus (KLp) dan parameter jaringan (YLpq)

misalkan untuk bus 2, parameter bus dihitung sebagai berikut:

demikian pula untuk parameter bus yang lain, sehingga diperoleh:

| Bus p | KLp |
| --- | --- |
| 1 | 0,00000 + j 0,00000 |
| 2 | 0,00740 + j 0,00370 |
| 3 | -0,00698 + j 0,00930 |
| 4 | -0,00427 + j 0,00891 |
| 5 | -0,02413 + j 0,04545 |

Sedangkan parameter jaringan adalah:

demikian pula untuk parameter jaringan yang lain sehingga didapat:

| Bus P – q | YLpq |
| --- | --- |
| 1 – 2 | -0,80212 + j0,000710 |
| 1 – 3 | -0,20053 + j0,000180 |
| 2 – 1 | -0,46263 + j0,000360 |
| 2 – 3 | -0,15241 + j0,000120 |
| 2 – 4 | -0,15241 + j0,000120 |
| 2 – 5 | -0,23131 + j0,000180 |
| 3 – 1 | -0,09690 + j0,000004 |
| 3 – 2 | -0,12920 + j0,000006 |
| 3 – 4 | -0,77518 + j0,000330 |
| 4 – 2 | -0,12920 + j0,000060 |
| 4 – 3 | -0,77518 + j0,000330 |
| 4 – 5 | -0,09690 + j0,000040 |
| 5 – 2 | -0,66881 + j0,000720 |
| 5 – 4 | -0,33440 + j0,000360 |
| 1 – 2 | -0,80212 + j0,000710 |
| 1 – 2 | -0,80212 + j0,000710 |
| 1 – 2 | -0,80212 + j0,000710 |

- Langkah selanjutnya adalah menghitung tegangan masing-masing bus sesuai dengan persamaan berikut:

Untuk bus 1 :  tidak dihitung

Untuk bus 2 dan lainnya:

Tegangan ini menggantikan tegangan  dan digunakan untuk menghitung tegangan bus selanjutnya, dengan mengikuti cara-cara diatas.

- Pengecekan konvergensi

Setelah perhitungan semua bus didapat , tentukan harga , misalkan didapat .

Jika , perhitungan selesai, namun sebaliknya maka perhitungan dilanjutkan mengikuti langkah ke 4, sampai konvergensi tercapai. Pada Tabel s berikut ini disajikan rekaman perubahan tegangan untuk masing-masing bus, setelah dilakukan perhitungan sampai 10 iterasi.

Tabel s. Rekaman Perubahan Tegangan Bus pada berbagai Iterasi

| K | Tegangan bus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 |
| 1 | 1,05253+j0,00406 | 1,00966+j0,01280 | 1,01579+j0,02635 | 1,00000+j0,00000 |
| 2 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 |
| 3 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 |
| 4 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 |
| 5 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 |
| 6 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 |
| 7 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 |
| 8 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 |
| 9 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 |
| 10 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 | 1,00000+j0,00000 |

- Perhitungan Aliran Daya

Setelah konvergensi tercapai, dan tegangan pada masing-masing bus sudah ditentukan, maka, langkah berikutnya adalah menghitung aliran daya pada masing-masing cabang, menggunakan persamaan (V.3-5), sebagai berikut:

- Misal untuk cabang 1, yang menghubungkan bus 1 dan 2, didapat:

Susut daya pada cabang dihitung dengan cara:

Setelah, aliran daya pada setiap cabang dapat dihitung, berikutnya adalah menghitung daya pada bus penadah, dengan cara sebagai berikut:

Daya pada bus penadah adalah:

Secara lengkap hasil perhitungan aliran daya setiap cabang disajikan dalam Tabel r.

Tabel r. Hasil Perhitungan Aliran Daya Setiap Cabang

| Cabang | Aliran Daya |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ppq (MW) | Qpq(MVAR) |  |
| 1 – 2 | 88,80 | - 8,60 |  |
| 2 – 1 | -57,40 | 6,20 |  |
| 1 – 3 | 40,70 | 1,10 |  |
| 3 – 1 | -39,50 | -3,20 |  |
| 2 – 3 | 24,70 | 3,50 |  |
| 3 – 2 | -24,30 | -6,80 |  |
| 2 – 4 | 27,90 | 3,00 |  |
| 4 – 2 | -27,50 | -5,90 |  |
| 2 – 5 | 54,80 | 7,40 |  |
| 5 – 2 | -53,70 | -7,20 |  |
| 3 – 4 | 18,90 | -5,10 |  |
| 4 – 3 | -18,90 | 3,20 |  |
| 4 – 5 | 6,30 | -2,30 |  |
| 5 – 4 | -6,30 | 12,80 |  |

Daya nyata pada bus penadah adalah:

- Metoda Newton Raphson

  - Langkah pertama: Memilih bus penadah dan membangun persamaan tegangan. Sebagai bus penadah dipilih bus 1:

  - Langkah berikutnya menghitung matriks Admitansi bus (Lihat jawaban A), dimana matrik admitansi bus dari sistem diatas adalah:

| 6,2500 -j18,6950 | -5,0000 + j15,0000 | -1,2500 + j3,7500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -5,0000 + j15,0000 | 10,83334 -j32,4150 | -1,6667 +j5,0000 | -1,6667 +j5,0000 | -2,5000 +j7,5000 |
| -1,2500 + j3,7500 | -1,6667 +j5,0000 | 12,91667 -j38,6950 | -10,0000 -j30,0000 |  |
|  | -1,6667 +j5,0000 | -10,0000 -j30,0000 | 12,91667 -j38,6950 | -1,2500 +j3,7500 |
|  | -2,5000 +j7,5000 |  | -1,2500 +j3,7500 | 0,57654 -j4,64179 |

Mengingat bahwa 	, maka matriks G dan B dari sistem diatas dapat ditentukan yaitu sebagai berikut:

| 6,2500 | -5,0000 | -1,2500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -5,0000 | 10,83334 | -1,6667 | -1,6667 | -2,5000 |
| -1,2500 | -1,6667 | 12,91667 | -10,0000 |  |
|  | -1,6667 | -10,0000 | 12,91667 | -1,2500 |
|  | -2,5000 |  | -1,2500 | 0,57654 |

Dan

| 18,6950 | -15,0000 | - 3,7500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -15,0000 | 32,4150 | -5,0000 | -5,0000 | -7,5000 |
| -3,7500 | -5,0000 | 38,6950 | -30,0000 |  |
|  | -5,0000 | -30,0000 | 38,6950 | -3,7500 |
|  | -7,5000 |  | -3,7500 | 4,64179 |

  - Langkah berikutnya adalah menghitung besarnya perubahan daya aktif dan reaktif dari masing-masing bus menggunakan persamaan (V.5-4) dan (5.5-12), sebagai berikut:

Misalkan untuk bus 2

dengan :

sedangkan

dengan cara yang sama, untuk bus yang lain akan diperoleh:

| Bus p |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -0,30000 | -0,98500 | 0,50000 | 1,18500 |
| 3 | -0,07500 | -0,28000 | -0,37500 | 0,13000 |
| 4 | 0,0000 | -0,05500 | -0,40000 | 0,00500 |
| 5 | 0,0000 | -0,04000 | -0,60000 | -0,06000 |

  - Langkah berikutnya adalah menghitung elemen matriks Jacobian menggunakan persamaan (V.5-7) sampai (V.5-12), dengan cara sebagai berikut:

Menghitung elemen arus cp dan dp menggunakan persamaan (V.5-9). Misalkan untuk bus 2:

demikian pula untuk bus lain, sehingga diperoleh:

| Bus p |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | -0,30000 | 0,98500 |
| 3 | -0,07500 | 0,28000 |
| 4 | 0,0000 | 0,05500 |
| 5 | 0,0000 | 0,04000 |

Tahap berikutnya menghitung elemen submatriks J1:

Misalkan untuk bus 2, untuk elemen diagonal

dan untuk off diagonal

demikian pula untuk bus lain, sehingga diperoleh elemen matrik J1 sebagai berikut:

| 10,53334 | -1,66667 | -1,6667 | -2,50000 | J2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1,66667 | 12,84167 | -10,0000 | 0,00000 |  |
| -1,66667 | -10,0000 | 12,91667 | -1,2500 |  |
| -2,5000 | 0,00000 | -1,25000 | 3,75000 |  |
| J3 |  |  |  | J4 |

Tahap berikutnya menghitung elemen submatriks J2:

Misalkan untuk bus 2, untuk elemen diagonal

dan untuk off diagonal

demikian pula untuk bus lain, sehingga diperoleh elemen matrik J2 sebagai berikut:

| J1 | 33,4000 | -5,0000 | -5,0000 | -7,5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5,0000 | 38,9750 | -30,000 | 0,00000 |
|  | -5,0000 | -30,000 | 38,7500 | -3,7500 |
|  | -7,5000 | 0,00000 | -3,7500 | 11,2500 |
| J3 | J4 |  |  |  |

Tahap berikutnya menghitung elemen submatriks J3:

Misalkan untuk bus 2, untuk elemen diagonal

dan untuk off diagonal

demikian pula untuk bus lain, sehingga diperoleh elemen matrik J2 sebagai berikut:

| J1 |  |  |  | J2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,4300 | -5,0000 | -5,0000 | 0,0000 | J4 |
| -5,0000 | 38,4150 | -30,000 | 0,0000 |  |
| -5,0000 | -30,000 | 38,6400 | -3,7500 |  |
| -7,5000 | 0,00000 | -3,7500 | 11,1700 |  |

Tahap berikutnya menghitung elemen submatriks J4:

Misalkan untuk bus 2, untuk elemen diagonal

dan untuk off diagonal

demikian pula untuk bus lain, sehingga diperoleh elemen matrik J4 sebagai berikut:

| J1 | J2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J3 | -11,13334 | 1,66667 | 1,66667 | 2,50000 |
|  | 1,66667 | -12,99167 | 10,00000 | 0,00000 |
|  | 1,66667 | 10,00000 | -12,99167 | 1,25000 |
|  | 2,50000 | 0,00000 | 1,25000 | -3,7500 |

Dengan demikian matriks Jacobian pada iterasi pertama dapat dibentuk.

- Langkah berikutnya adalah menghitung perubahan tegangan dengan menyelesaikan persamaan berikut ini:

Persamaan diatas dapat diselesaikan, dengan berbagai metoda, seperti Gauss-Jordan, Crout dan sebagainya, sehingga dapat diperoleh harga-harga  dan   , untuk iterasi pertama diperoleh:

- Berikutnya adalah menghitung  berdasarkan persamaan , didapat:

| Bus p |  |
| --- | --- |
| 1 | 1,06000 + j0,00000 |
| 2 | 1,05505 – j0,05084 |
| 3 | 1,03176 – j0,09123 |
| 4 | 1,03136 – j0,09747 |
| 5 | 1,02652 – j0,11284 |

(Harga ini digunakan kembali untuk menghitung perubahan daya aktif dan reaktif pada iterasi berikutnya)

Rekaman hasil perhitungan tegangan dan perubahan daya untuk masing-masing iterasi disajikan berikut ini:

Tabel t. Rekaman Perubahan Tegangan pada setiap Iterasi

| k | Tegangan bus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,0000 + j0,00000 | 1,0000 + j0,00000 | 1,0000 + j0,00000 | 1,0000 + j0,00000 |
| 1 | 1,05505-j0,05084 | 1,03176-j0,09123 | 1,03136-j0,09747 | 1,02652-j0,11284 |
| 2 | 1,04629-j0,05124 | 1,02043-j0,08922 | 1,01930-j0,09508 | 1,01228-j0,10909 |

Tabel q. Rekaman Perubahan Daya Pada Setiap Iterasi

| k | Tegangan bus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,5000 + j0,00000 | -0,37500-j0,1300 | -0,40000-j0,0050 | -0,6000+j0,06000 |
| 1 | -0,09342-j0,03857 | -0,00103-j0,03586 | 0,01171-j0,03871 | 0,02244+j0,06563 |
| 2 | -0,00073-j0,00037 | -0,00010-j0,00037 | 0,00023+j0,00044 | 0,00006+j0,00094 |

- Pengujian konvergensi, dengan membandingkan perubahan daya maksimum yang terjadi dengan batasan ketelitian yang ditetapkan. Bila   maka konvergensi tercapai lanjutkan ke langkah 8, sebaliknya ulang prosedur perhitungan dari langkah ke 3

- Dari rekaman perubahan daya dapat dilihat bahwa untuk batasan ketelitian sebesar 0,001, konvergensi tercapai pada iterasi k3. Langkah berikutnya adalah menghitung aliran daya untuk setiap cabang (lihat penyelesaian A). Hasil perhitungan disajikan dalam Tabel r

- FDLF

  - Langkah pertama : Memilih bus penadah dan membangun persamaan tegangan. Sebagai bus penadah dipilih bus 1, dan menentukan elemen matrik G dan B, sebagai berikut:

| 6,2500 | -5,0000 | -1,2500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -5,0000 | 10,83334 | -1,6667 | -1,6667 | -2,5000 |
| -1,2500 | -1,6667 | 12,91667 | -10,0000 |  |
|  | -1,6667 | -10,0000 | 12,91667 | -1,2500 |
|  | -2,5000 |  | -1,2500 | 0,57654 |

Dan

| 18,6950 | -15,0000 | - 3,7500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -15,0000 | 32,4150 | -5,0000 | -5,0000 | -7,5000 |
| -3,7500 | -5,0000 | 38,6950 | -30,0000 |  |
|  | -5,0000 | -30,0000 | 38,6950 | -3,7500 |
|  | -7,5000 |  | -3,7500 | 4,64179 |

  - Langkah berikutnya menghitung matriks Admitansi B’ dan B”, dengan menggunakan persamaan berikut ini:

Elemen-elemen Matriks B’, untuk elemen luar diagonal  dan diagonal , sedangkan elemen-elemen Matriks B”, untuk luar diagonal  dan diagonal , sehingga besar masing-masing elemen matriks diberikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.3. Hasil perhitungan  dan  untuk setiap Cabang

| No cabang | Bus P – q |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – 2 | j0,06 |  |  |
| 2 | 1 – 3 | j0,24 |  |  |
| 3 | 2 – 3 | j0,18 |  |  |
| 4 | 2 – 4 | j0,18 |  |  |
| 5 | 2 – 5 | j0,12 |  |  |
| 6 | 3 – 4 | j0,03 |  |  |
| 7 | 4 – 5 | j0,24 |  |  |

Tabel 4. Hasil perhitungan  dan  shunt pada setiap bus

| Bus |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | j0,055000 |
| 2 |  | j0,085000 |
| 3 |  | j0,055000 |
| 4 |  | j0,055000 |
| 5 |  | j0,040000 |

  - Menghitung besarnya perubahan daya aktif dengan menggunakan persamaan (V.6-4) dan (V.6-5), sebagai berikut:

sedangkan

sehingga diperoleh:

| Bus p |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

  - Langkah berikutnya adalah memeriksa konvergensi untuk daya aktif, dengan menguji apakah , jika tidak lanjutkan kelangkah 5, sebaliknya lanjutkan kelangkah 6.

  - Langkah berikutnya adalah menghitung  dengan cara menyelesaikna persamaan (V.6-10), sebagai berikut:

Penyelesaian persamaan ini dapat dilakukan dengan berbagai metoda, seperti Crout, Cholesky, Gauss-Jordan dan sebagainya, sehingga didapatperubahan tegangan untuk masing-masing bus, sebagai berikut:

Berikutnya adalah memperbaiki  untuk berbagai bus, dengan persamaan sebagai berikut:

  - Menghitung besarnya perubahan daya reaktif dengan menggunakan persamaan (V.6-4) dan (V.6-5), sebagai berikut:

sedangkan

sehingga diperoleh:

| Bus p |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

  - Langkah berikutnya adalah memeriksa konvergensi untuk daya aktif, dengan menguji apakah , jika tidak lanjutkan kelangkah 8, sebaliknya lanjutkan kelangkah 3.

  - Langkah berikutnya adalah menghitung  dengan cara menyelesaikan persamaan (V.6-10), sebagai berikut:

Penyelesaian persamaan ini dapat dilakukan dengan berbagai metoda, seperti Crout, Cholesky, Gauss-Jordan dan sebagainya, sehingga didapat perubahan tegangan untuk masing-masing bus, sebagai berikut:

Berikutnya adalah memperbaiki  untuk berbagai bus, dengan persamaan sebagai berikut:

  - Bilamana daya reaktif belum konvergen proses perhitungan dilanjutkan ke langkah 3, sebaliknya proses kembali kelangkah 6.

  - Bila konvergensi telah tercapai untuk kedua besaran daya, maka proses berikutnya adalah menghitung aliran daya untuk masing-masing cabang jaringan.

  - Proses Selesai

SOAL-SOAL BAB V

- Gambar V.5 memperlihatkan diagram segaris suatu sistem tenaga elektrik sederhana. Data jaringan dan data bus dari sistem tersebut diberikan dalam Tabel s.1 dan Tabel s.2. Dengan menggunakan nilai-nilai dasar untuk sistem, masing-masing 100 MVA dan 13,8 kV, hitung aliran daya pada sistem tersebut:

Gambar V.4  Contoh sistem tenaga untuk soal 5.1

Tabel 1. Data Impedansi dan admitansi tanah

| No cabang | Bus P – q | Impedansi | Admitansi ketanah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – 2 | 0,02 + j0,06 | j0,060 |
| 2 | 1 – 3 | 0,08 + j0,24 | j0,025 |
| 3 | 2 – 3 | 0,06 + j0,18 | j0,020 |
| 4 | 2 – 4 | 0,06 + j0,18 | j0,020 |
| 5 | 2 – 5 | 0,04 + j0,12 | j0,015 |
| 6 | 3 – 4 | 0,01 + j0,03 | j0,010 |
| 7 | 4 – 5 | 0,08 + j0,24 | j0,025 |

Tabel 2. Data Bus

| No Bus | Tipe Bus | Pembangkitan |  | Pembebanan |  | Tegangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P(MW) | Q(MVAR) | P(MW) | Q(MVAR) | V |
| 1 | Slack | - | - | - | - | 1,06 + j0,00 |
| 2 | PQ | 40 | 30 | 20 | 10 | 1,00 + j0,00 |
| 3 | PQ | - | - | 45 | 25 | 1,00 + j0,00 |
| 4 | PQ | - | - | 40 | 5 | 1,00 + j0,00 |
| 5 | PQ | - | - | 60 | 10 | 1,00 + j0,00 |

- Dua buah bus p dan q, dihubungkan satu sama lain melalui impedansi X1 = 0,1 dan X2 = 0,2 pu secara parallel. Bus q adalah bus beban yang mencatu arus sebesar  . Bila . Hitunglah P dan Q yang mengalir kedalam bus q melalui masing-masing cabang.

- Jika impedansi beban pada bus q dari soal 2 adalah 0,866 + j0,5 pu, dan . Hitunglah Vq untuk berbagai kondisi.

- Dengan menggunakan program yang saudara desain, lakukan studi aliran beban dari sistem yang diberikan dalam contoh 5.1. Tuliskan: a). Jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk masing-masing metoda; b). Waktu eksekusi dan waktu iterasi yang diperlukan; c). Jumlah memori yang dibutuhkan untuk masing-masing metoda.

| # T E K N I K E L E K T R O | #### PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM ANALISIS SISTEM TENAGA PENYESUAIAN DALAM PENYELESAIAN ALIRAN BEBAN LAB. SISTEM DAN DISTRIBUSI TENAGA ELEKTRIK 6 FT. UNSRI |
| --- | --- |

# BAB VI

PENYESUAIAN DALAM PENYELESAIAN

ALIRAN BEBAN

VI. 1   UMUM

Dalam perumusan persamaan aliran beban dua diantara empat besaran yang ada yang dimiliki oleh bus, yaituV, , P, dan Q. Misalkan P dan Q untuk bus beban, V,  dan  untuk bus penadah, atau P dan V untuk bus pengendali, sedangkan dua besaran lainnya belum diketahui dan akan diperoleh dari hasil penyelesaian persamaan aliran beban. Jika dalam proses perhitungan, ketentuan masing-masing jenis simpul diatas tidak berubah maka cara ini disebut penyelesaian tanpa penyesuaian. Sebaliknya bilamana pada saat dilakukan proses penyelesaian persamaan aliran beban diwajibkan dilakukan penyesuaian-penyesuaian ketentuan besaran-besaran tertentu disebut penyelesaian dengan penyesuaian.

Ada 4 jenis pengendalian yang lazim diterapkan dalam perhitungan aliran beban, yaitu:

- Pengendalian penyediaan daya reaktif bus PV agar jangan melampaui batas pembangkit yang ada disana

Dalam hal harga Q hasil perhitungan disebuah bus PV pada iterasi ke k melampaui batasan yang ada, maka pada iterasi berikutnya (k+1), tipe bus dirubah menjadi bus PQ, dengan injeksi daya reaktif ditentukan berdasarkan batas kemampuan yang dilampaui tersebut.

- Pegendalian posisi sadapan Transformator yang dipakai untuk mengendalikan besar tegangan bus. Jika penyesuaian sadapan Transformator dilaksanakan dalam iterasi tujuannya adalah mengendalikan besar tegangan salah satu bus Transformator agar tetap pada besar harga tertentu.

- Pengendalian posisi sadapan Pemutar Fasa, digunakan untuk mengendalikan aliran daya aktif yang melaluinya.

- Aliran antar daerah.

Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana menyelenggarakan penyesuaian tersebut. Ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu :

- Menyertakan kriteria tambahan, yang tentunya beserta dengan besaran/parameter yang terlibat sebagai bagian dari sistem persamaan, atau

- Tetap mempertahankan rumusan dasar, sedangkan perubahan yang diperlukan yang menyangkut harga parameter atau struktur sistem diganti dengan injeksi.

VI.  2  PENGENDALIAN TEGANGAN BUS

VI. 2.1  PENGENDALIAN TEGANGAN PADA TERMINAL SUMBER DAYA  REAKTIF

Modifikasi prosedur perhitungan normal perlu dilakukan dalam penyelesaian masalah aliran beban guna memasukkan pengendali tegangan bus.

Dalam metoda Gauss-Seidel menggunakan Ybus, daya reaktif pada bus pengendali p harus dihitung sebelum proses dilaksanakan. Pemisahan bagian real dan imajiner dari persamaan daya, seperti:

Daya reaktif Q adalah

(VI.2-1)

Harga ep dan fp harus memenuhi persamaan

(VI.2-2)

Dalam rangka menghitung daya reaktif yang diperlukan untuk menghasilkan tegangan yang ditentukan. Estimasi harga ep dan fp harus disesuaikan, karena itu untuk memenuhi persamaan (V.7-2), sudut fasa dari tegangan bus adalah:

Bila diasumsikan sudut fasa tegangan hasil estimasi dan yang ditentukan sama, maka penyesuaian bagi  dan  adalah

Substitusi  dan  kedalam persamaan (VI.2-1), daya reaktif  dapat dihitung dan digunakan dengan  untuk menghitung estimasi tegangan . Dalam prakteknya, batasan daya aktif harus diperhatikan, lihat kembali penyelesaian sebelumnya. Urutan perhitungan dengan penyesuaian harus dilakukan pada seperti dalam Gambar V-2.

Pada metoda Newton Raphson, persamaan tegangan pada bus pengendali p adalah

dan

Dimana persamaan (V.7-1) menggantikan persamaan daya reaktif. Perubahan persamaan matriks yang berhubungan dengan perubahan pada bus daya dan kuadrat dari magnitude tegangan akan merubah bagian real dan imajiner dari tegangan menjadi

Elemen-elemen submatriks J1, J2, J3, dan J4 dihitung sebagaimana persamaan pada subbab V.5. Elemen-elemen luar diagonal submatriks J5 didapat dari persamaan (VI.2-1) adalah

Dan elemen-elemen diagonal

Demikian pula halnya dengan elemen-elemen submatriks J6 adalah

Dan elemen-elemen diagonal

Perubahan magnitude tegangan kuadrat pada bus p adalah

Bilamana kemampuan daya reaktif tidak memungkinkan untuk mempertahankan agar tegangan bus sesuai dengan yang ditentukan, maka daya reaktif harus ditetapkan. Pada kasus ini, bus diperlakukan sebagaimana sebuah bus beban.

VI. 2. 2. PENGENDALI TEGANGAN PADA BUS JAUH

Dalam operasi sistem tenaga elektrik, kerap pula digunakan pengendalian tegangan bus dilakukan pada bus, bukan pada terminal sumber daya reaktif, oleh karena itu dalam penyelesaian aliran beban perlu menentukan daya reaktif pada bus p yang dapat mempertahankan magnitud tegangan pada bus q seperti diperlihatkan dalam Gambar VI-1,  berikut ini

Prosedur yang dikembangkan untuk memenuhi asumsi magnitud tegangan pada bus p. Pendekatan pertama yang dimungkinkan adalah:

Selama proses iterasi, daya reaktif pada bus p dihitung dengan cara biasa, menggunakan tegangan yang ditetapkan. Setelah perhitungan tegangan pada bus q, namun demikian deviasi dari magnitud tegangan yang ditetapkan dihitung dari:

Jika harga lebih besar dari toleransi yang diberikan, tegangan pada bus p dihitung kembali dari persamaan

Prosedur ini dapat dipergunakan pada metoda Gauss-Seidel menggunakan Ybus. Selama proses iterasi perubahan magnitud tegangan yang ditentukan pada bus p tidak mempengaruhi langsung tegangan hitungan pada bus q. Percobaan memperlihatkan bahwa dibutuhkan 5 iterasi untuk memperoleh perubahan yang akurat dalam perhitungan tegangan bus q untuk mengestimasi tegangan baru pada bus p. Toleransi tegangan sebesar 0,005 pu dapat dipakai dengan hasil yang sudah dapat diterima.

Prosedur lain yang dapat dipakai, yaitu dengan melakukan perubahan kecil terhadap  ditentukan pada setiap iterasi sampai magnitud  lebih kecil dari batas toleransi.

VI. 3  REPRESENTASI TRANSFORMATOR

VI. 3.1  SETING SADAPAN TETAP TRANSFORMATOR

Transforamtor dengan ratio belitan off-nominal dapat direpresentasikan dengan impedansi atau admitansi yang terhubung seri dengan Autotransformator ideal seperti diperlihatkan dalam Gambar VI-2. Sirkit  pengganti dapat ditentukan dari representasi ini yang dapat dipakai dalam studi aliran beban. Elemen dari sirkit pengganti  diperlakukan sama dengan elemen jaringan lainnya.

Parameter-prameter sirkit ekivalen  diperlihatkan pada Gambar VI-2b. Pada bus p, arus Ip pada terminal Transformator adalah

Dimana a adalah ratio lilitan dari Transformator ideal dan itq adalah arus yang mengalir dari t ke q adalah :

Oleh karena itu

(VI.3-1)

Karena ,maka persamaan (VI.3-1) menjadi

(VI.3-2)

Arus pada terminal lainnya, pada bus q Iq adalah

(VI.3-3)

Substitusi harga Vt kedalam persamaan (VI.3-3), didapat

(VI.3-4)

Arus-arus pada terminal yang berkesesuaian, pada sirkit pengganti ekivalen  adalah   sebagai berikut:

(VI.3-5)

Misalkan Vp = 0 dan Vq = 1 pada persamaan (VI.3-2), maka

Bila Vp = 0 dan Vq = 1 pada persamaan (VI.3-5a), maka

Karena arus terminal pada Transformator dan sirkit ekivalen penggantinya harus sama, maka

(VI.3-6)

Dengan cara sama, substitusi Vp = 0 dan Vq = 1 pada persamaan (VI.3-4) dan (VI.3-5b) didapat :

(VI.3-7)

Kembali, karena kedua arus harus sama, maka

Substirusi harga A dari persamaan (VI.3-6) ke persamaan (VI.3-7) dan selesaikan C didapat

Berdasarkan persamaan (VI.3-2) dan (VI.3-5a), dapat ditulis

Penyelesaian untuk B adalah

Sirkit ekivalen pengganti  dengan parameter-parameter yang diekspresikan terhadap a ditunjukkan dalam Gambar VI-2c. Bila suatu ratio lilitan off-nominal diberikan pada sebuah jaring yang menghubungkan bus p dan bus q, maka admitansi sendiri pada bus p akan menjadi

Admitansi bersama dari bus p ke q menjadi

Sedangkan admitansi sendiri pada bus q menjadi

Admitansi bersama dari bus q ke p menjadi

Karena itu, untuk jaringan yang mengandung elemen-elemen admitansi bocor hantaran, admitansi bocor sadapan Transformator, dan admitansi kapasitor atau reaktor shunt yang terdapat disimpul modifikasi pembentukan matriks admitansi bus seperti yang disajikan dalam program pada Gambar IV-4 harus dimodifikasi seperti dalam Gambar VI-3 berikut ini :

DO 20 I = 1, JML_CABANG

READ(1,*)NOMOR_CB(I),N_AWL(I),

+           N_AHR(I),R(I),X(I),L_CHARGE(I)

Y_CB(I) = 1.0/CMPLX(R(I),X(I))

Y_SHUNT(I) = CMPLX(0.0,L_CHARGE(I)

K = 0

P = N_AWL(I)

Q = N_AHR(I)

DO 10 J = 1, JML_TRAFO

READ(1,*)(NLINE_TRF(J),A(J)

IF(I.EQ.NLINE_TRF(J))THEN

K = K +1

Y_BUS(P,P) = Y_BUS(P,P) + Y_CB(I)+Y_SHUNT(I)

Y_BUS(Q,Q) = Y_BUS(Q,Q) + Y_CB(I)+/(A(J))*A(J)) + Y_SHUNT(I)

Y_BUS(P,Q) = Y_BUS(P,Q) - Y_CB(I)/ A(J)

Y_BUS(Q,P) = Y_BUS(P,Q)

10      ENDIF

IF(K.NE.0)GOTO 20

Y_BUS(P,P) = Y_BUS(P,P) + Y_CB(I) +Y_SHUNT(I)

Y_BUS(Q,Q) = Y_BUS(Q,Q) + Y_CB(I)  + Y_SHUNT(I)

Y_BUS(P,Q) = Y_BUS(P,Q) - Y_CB(I)

Y_BUS(Q,P) = Y_BUS(P,Q)

20    CONTINUE

Gambar VI-3. Program Penyesuaian Penyusunan Matriks

VI. 3. 2  PENGENDALI SADAPAN DIBAWAH TRANSFORMATOR BEBAN

Representasi TCUL Transformator dibutuhkan untuk merubah ratio lilitan guna memperoleh magnitud tegangan sesuai yang diinginkan pada bus yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah ratio lilitan, dengan tingkat perubahan a pada setiap iterasi, bilamana magnitud tegangan bus q seperti:

Perubahan standar pada penyetelan sadapan TCUL adalah ± 5/8%/step. Harga ini cukup memuaskan untuk kenaikan daya, iterasi tambahan diperlukan untuk memenuhi hal tersebut. Sedangkan pemeriksaaan magnitud tegangan dari bus-bus yang dikendalikan oleh TUCL tidak diperlukan dalam setiap iterasi. Pemeriksaan tegangan pada iterasi alternatif sudah cukup. Toleransi magnitud tegangan  sebesar 0,01 sudah cukup memuaskan.

Admitansi sendiri Ypp dan admitansi bersama Ypq = Yqp harus dikalkulasi ulang untuk setiap perubahan penyetelan sadapan Transformator yang menghubungkan bus p dan q. Pada metoda iterasi Gauss-Seidel menggunakan Ybus, parameter Lp, YLpq, dan KLpq harus dihitung ulang pula, hal ini dilakukan sebelum iterasi lanjutan dilakukan.

Misalkan A = ypq dan persamaan yang berhubungan dengan arus-arus terminal dari persamaan (VI.3-2) dan (VI.3-5a) untuk Transforamtor dan ekivalennya, maka:

Didapat

(VI.3-8)

Dengan cara yang sama persamaan arus Iq berdasarkan persamaan (VI.3-4), dengan A = ypq, diperoleh :

Didapat harga C

Admitansi shunt (VI.3-7) dan (VI.3-8) pada bus p dan q berturut-turut merupakan fungsi dari tegangan Vp dan Vq. Persamaan pembebanan bus adalah:

VI. 3. 3  TRANSFORMATOR PENGGESER FASA

Transformator penggeser fasa dapat direpresentasikan dalam studi aliran beban dengan impedansi atau admitansi yang terhubung seri dengan suatu Autotransformator ideal yang memiliki ratio lilitan kompleks seperti diperlihatkan dalam Gambar VI-4.

Tegangan terminal Vp dan Vs keduanya berhubungan sebagai:

(VI.3-9)

Karena tidak ada susut daya pada Transformator ideal, maka

(VI.3-10)

Sehingga

Mengingat bahwa

Maka

Substitusi Vs dari persamaan (VI.3-9)

(VI.3-11)

Dengan cara sama, arus Transformator pada bus q, iqs adalah

Substitusi untuk Vs, didapat

Bilamana Transformator penggeser fasa terpasang antara bus p dan q, admitansi sendiri pada bus p dapat dihitung dengan cara menganggap Vp = 1 pu, serta menghubung singkatkan semua jaringan bus lainnya, dengan demikian:

Substitusi ipr dari persamaan (VI.3-11) dan mengingat bahwa ipi = ypi, kecuali untuk r, diperoleh:

Arus mengalir keluar bus q menuju bus p adalah isq, dengan demikian admitansi bersama menjadi:

Dan dari persamaan (VI.3-9) didapat

Selanjutnya, misalkan Vq = 1 pu, dan hubung singkatkan bus lain didapat:

Arus mengalir keluar bus p menuju bus q adalah ipr, karenanya admitansi bersama:

Sehingga harga

sehingga

Ratio lilitan kompleks untuk suatu pergeseran angular dan penyetelan sadapan dapat dihitung dari :

Dimana Vp = aVs. Penggeser fasa dari bus p ke bus s positif, karena itu, jika tanda dari sudut  positif, maka tegangan pada bus p mendahului tegangan pada bus s

VI. 4  PENGENDALI JARINGAN  PENGHUBUNG

Dalam studi yang melibatkan beberapa sistem tenaga yang terinterkoneksi, penyelesaian aliran beban harus dapat memenuhi sebuah pertukaran daya bersih yang ditetapkan untuk semua sistem. Langkah pertama prosedur penyelesaian masalah adalah menghitung penyelesaian tegangan untuk keseluruhan sistem, dengan asumsi jadual pembangkitan untuk setiap sistem. Berikutnya, dengan menggunakan penyelesaian tegangan, aliran antar daerah dihitung dan secara aljabar dijumlahkan oleh sistem untuk menentukan pertukaran daya bersih. Selanjutnya pertukaran daya aktual ditentukan dibandingkan untuk memperoleh pengaturan sehingga memenuhi jadual pembangkitan.

Pemilihan salah satu Generator pada masing-masing sistem sebagai Generator pengendali adalah cara yang praktis dan dibutuhkan untuk mempengaruhi perubahan yang dibutuhkan. Setiap Generator pengendali diatur agar memenuhi pertukaran daya bersih yang ditentukan. Jadi untuk sistem A, seperti dalam Gambar VI-5, pertukaran daya bersih aktual adalah:

Perbedaan antara perubahan daya aktual dan ditentukan adalah:

Estimasi baru dari daya keluaran untuk Generator pengendali pada sistem A adalah sebagai berikut:

Perhitungan yang sama dibuat untuk sistem yang lain dan suatu iterasi baru penyelesaian tegangan dibutuhkan. Proses diulang sampai semua . Toleransi sebesar 5 MW sudah cukup untuk digunakan.

VI. 5  PERBANDINGAN ANTAR METODA

Suatu evaluasi untuk masing-masing metoda, mencakup hal-hal berikut perlu dilakukan:

- Waktu perhitungan yang dibutuhkan untuk memproses data guna memperoleh parameter sebelum dilakukan iterasi.

- Pemrograman dan space yang diperlukan.

- Waktu yang diperlukan untuk masing-masing iterasi.

- Waktu perhitungan keseluruhan sampai mencapai hasil yang diharapkan.

CONTOH 6.1

Untuk jaringan seperti dalam Gambar VI.6, dengan bus 1 sebagai bus penadah. Gunakan metoda iterasi Gauss-Seidel untuk menentukan solusi aliran daya dari sistem tersebut.

Gambar VI.6. Sistem Tenaga elektrik untuk contoh 6.1

Tabel 1. Data Jaringan Sistem

| No line | Kode Bus | Impedansi jaringan | Admitansi ke tanah | Off-nominal turn ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – 4 | 0,080 + j0,370 | 0,0070 | - |
| 2 | 1 – 6 | 0,123 + j0,518 | 0,0100 | - |
| 3 | 2 – 3 | 0,723 + j1,050 | 0,0000 | - |
| 4 | 2 – 5 | 0,282 + j0,640 | 0,0000 | - |
| 5 | 4 – 3 | 0,000 + j0,133 | 0,0000 | 0,909 |
| 6 | 4 – 6 | 0,097 + j0,407 | 0,0076 | - |
| 7 | 6 – 5 | 0,000 + j0,300 | 0,0000 | 0,976 |

Kapasitor statis pada bus 4 sebesar: j0,005

Tabel 2. Data Bus

| No Bus | Tipe Bus | Pembangkitan |  | Pembebanan |  | Tegangan | Batas daya reaktiv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | Q | P | Q | V | QMin | Qmax |
| 1 | Slack | - | - | - | - | 1,05 | - | - |
| 2 | PV | 25 | - | - | - | 1,10 | 6,5 | 10,0 |
| 3 | PQ | - | - | 27,5 | 6,5 | - | - | - |
| 4 | PQ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PQ | - | - | 15 | 9 | - | - | - |
| 6 | PQ | - | - | 25 | 2,5 | - | - | - |

Penyelesaian

- Langkah pertama adalah membentuk matrik admitansi bus:

- Menghitung admitansi masing-masing jaringan dengan persamaan  dan admitansi ketanah dengan persamaan  didapat:

| Kode Bus | Impedansi jaringan | Admitansi jaringan |
| --- | --- | --- |
| 1 – 4 | 0,080 + j0,370 | 0,560 – j2,570 |
| 1 – 6 | 0,123 + j0,518 | 0,438 – j 0,642 |
| 2 – 3 | 0,723 + j1,050 | 0,440 – j0,642 |
| 2 – 5 | 0,282 + j0,640 | 0,580 – j1,310 |
| 4 – 3 | 0,000 + j0,133 | Off nom trafo |
| 4 – 6 | 0,097 + j0,407 | Line charging |
| 6 – 5 | 0,000 + j0,300 | Off nom trafo |

| No line | Kode Bus | Impedansi jaringan | Admitansi ke tanah | Off-nominal turn ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – 4 | 0,080 + j0,370 | 0,0070 | - |
| 2 | 1 – 6 | 0,123 + j0,518 | 0,0100 | - |
| 3 | 2 – 3 | 0,723 + j1,050 | 0,0000 | - |
| 4 | 2 – 5 | 0,282 + j0,640 | 0,0000 | - |
| 5 | 4 – 3 | 0,000 + j0,133 | 0,0000 | 0,909 |
| 6 | 4 – 6 | 0,097 + j0,407 | 0,0076 | - |
| 7 | 6 – 5 | 0,000 + j0,300 | 0,0000 | 0,976 |

| No bus | Admitansi akibat akibat adanya kapasitor | Admitansi ke tanah |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | j0,0170 |
| 2 |  | J0,0000 |
| 3 |  | J0,0000 |
| 4 | j0,005 | j0,0146 |
| 5 |  | 0,0000 |
| 6 |  | 0,0176 |

- Menghitung elemen matrik admitansi bus, dengan cara sebagai berikut:

- Off diagonal:

  - Admitansi bersama dari bus p ke q :

jaringan tanpa adanya off rational trans

- Diagonal

tanpa off ratio transformator dan line charging

Dengan demikian diperoleh matrik admitansi bus sebagai berikut:

| 0,9980 -j4,413 |  |  | -0,56 +j2,5800 |  | -0,438 +j1,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,021 -j1,955 | -0,445 +j0,642 |  | -0,58 +j1,31 |  |
|  | -0,445 +j0,642 | 0,44 -j8,18 | J8,3 |  |  |
| -0,56 +j2,5800 |  | J8,3 | 1,115 -j14,025 |  | -0,555 +j2,34 |
|  | -0,58 +j1,31 |  |  | 0,58 -j4,63 | +j3,42 |
| -0,438 +j1,84 |  |  | -0,555 +j2,34 | +j3,42 | 0,993 -j7,585 |

- Langkah berikutnya adalah menyelesaikan persamaan tegangan berikut:

- Hitung parameter bus dan parameter jaringan menggunakan persamaan berikut:

misalkan untuk bus 2, parameter bus dihitung sebagai berikut:

demikian pula untuk parameter bus yang lain, sehingga diperoleh:

| Bus p | KLp |
| --- | --- |
| 1 | 0,0000 + j 0,00000 |
| 2 | 0,0000 + j 0,00000 |
| 3 | 0,0000 + j 0,00000 |
| 4 | 0,0000 + j 0,00000 |
| 5 | 0,0000 + j 0,00000 |
| 6 | 0,0000 + j 0,00000 |

Sedangkan parameter jaringan adalah:

demikian pula untuk parameter jaringan yang lain sehingga didapat:

| Bus P - q | YLpq |
| --- | --- |
| 1 – 4 |  |
| 1 – 6 |  |
| 2 – 3 |  |
| 2 – 5 |  |
| 3 – 2 |  |
| 3 – 4 |  |
| 4 – 1 |  |
| 4 – 3 |  |
| 4 – 6 |  |
| 5 – 2 |  |
| 5 – 6 |  |
| 6 – 1 |  |
| 6 – 4 |  |
| 6 – 5 |  |

- Langkah berikutnya menghitung tegangan untuk masing-masing bus. Konvergensi diperoleh setelah mencapai 17 iterasi, dengan masing-masing tegangan sebagai beikut:

| Bus | Tegangan |  | Pembangkitan |  | Pembebanan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | Sudut | P(MW) | Q(MVAR) | P(MW) | Q(MVAR) |
| 1 | 1,05 | 0,00000 | 48,2 | 23,8 | 0 | 0 |
| 2 | 1,02 | -2,86560 | 25,3 | 11,0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,8307 | -13,3805 | 0 | 0 | 27,5 | 6,5 |
| 4 | 0,9310 | -9,91840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,8511 | -13,0395 | 0 | 0 | 15,0 | 9,0 |
| 6 | 0,9058 | -12,5114 | 0 | 0 | 25,0 | 2,5 |

SOAL-SOAL BAB VI

  - Untuk jaringan seperti dalam Gambar VI.7 berikut ini, dengan bus 2 sebagai bus penadah. Gunakan iterasi Gauss-Seidel untuk menentukan penyelesaian aliran beban dari sistem tersebu bila data jaringan dan data bus sistem diberikan dalam Tabel s6.1 dan Tabel s6.2..

.

Gambar VI.7. Sistem Tenaga elektrik untuk contoh 6.1

Tabel s6.1. Data Jaringan Sistem

| No line | Kode Bus | Impedansi jaringan | Admitansi ke tanah | Off-nominal turn ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – 4 | 0,080 + j0,370 | 0,0070 | - |
| 2 | 1 – 6 | 0,123 + j0,518 | 0,0100 | - |
| 3 | 2 – 3 | 0,723 + j1,050 | 0,0000 | - |
| 4 | 2 – 5 | 0,282 + j0,640 | 0,0000 | - |
| 5 | 4 – 3 | 0,000 + j0,133 | 0,0000 | 0,909 |
| 6 | 4 – 6 | 0,097 + j0,407 | 0,0076 | - |
| 7 | 6 – 5 | 0,000 + j0,300 | 0,0000 | 0,976 |

Kapasitor statis pada bus 4 sebesar: j0,005

Tabel s6.2. Data Bus

| No Bus | Tipe Bus | Pembangkitan |  | Pembebanan |  | Tegangan | Batas daya reaktiv |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | Q | P | Q | V | QMin | Qmax |
| 1 | Slack | - | - | - | - | 1,05 | - | - |
| 2 | PV | 25 | - | - | - | 1,10 | 6,5 | 10,0 |
| 3 | PQ | - | - | 27,5 | 6,5 | - | - | - |
| 4 | PQ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PQ | - | - | 15 | 9 | - | - | - |
| 6 | PQ | - | - | 25 | 2,5 | - | - | - |

  - Untuk sistem yang sama seperti soal 1, hitung besarnya aliran daya bila kapasitor statis pada bus 4 dikeluarkan.

  - Dua buah Transformator dihubungkan secara parallel guna mencatu suatu impedansi ke netral perfasa sebesar 0,8 + j0,6 pu pada tegangan V2 = 1,0 + j0,0. Transformator pertama memiliki impedansi sebesar j0,1 pu, dan memiliki perbandingan tegangan yang sama dengan perbandingan tegangan dasar pada kedua sisi Transformator. Transformator kedua memiliki peningkatan sebesar 105% dari Ta dengan impedansi yang sama besar. Tentukan daya yang dikirimkan kebeban.

  - Kerjakan kembali soal ke 3, dengan Tb yang memiliki perbandingan belitan yang sama dengan Ta.

  - Gambarkan Aliran daya P dan Q pada masing-masing bus dari sistem pada contoh 6.1

DAFTAR BACAAN

- Gibson Sianipar, DR., 2000,  “Komputasi Dalam Sistem Tenaga”, jurusan T. Elektro FTI-ITB, Bandung

- Stagg, Glenn W.  and El-Abiad, Ahmed.,1968, ”Computer Methods in Power Systems Analysis”, Mc.Graw-Hill, Singapore

- M. A. Pai, 1978, “ Computer Techniques in Power System Analysis”, Indiana, New Delhi

- Suprajitno Munadi, 1990, “Perhitungan Matriks Dengan Fortran”, Andi Offset, Yogyakarta

# SOAL-SOAL PILIHAN BERGANDA

1. Matriks singular adalah matriks dengan kondisi.

1. Determinan ≠ 0

2. Determinan = 0

3. aij = aji

4. A ≠ - A

5. AT A = U

2. Aturan komutativ dapat berlaku pada operasi....

1. Penjumlahan,pengurangan & perkalian matriks

2. Penjumlahan, pengurangan dan inverse

3. Penjumlahan, pengurangan

4. Perkalian matriks

5. Penjumlahan, pengurangan dan perkalian

3.Untuk matriks bujur sangkar sifat-sifat berikut dapat berlaku...

1. AB = BA; A(B+C) = AB+BC; A(BC) = ABC = ABC

2. A(B+C) = AB+BC; A(BC) = ABC = ABC

3. AT B = BA; A(B+C) = AB+BC;A(BC) = ABC = ABC

4. ABT = BAT; A(B+C) = AB+BC;A(BC) = ABC = ABC

5. AT BT = BA; A(B+C) = AB+BC;A(BC) = ABC = ABC

3. Hasil perkalian matriks AB = C, dalam bentuk umum dapat dinyatakan seperti dalam persamaan, dimana i dan j masing-masing adalah ...

1.Jumlah baris matriks A dan jumlah baris matriks B

2.Jumlah kolom matriks A dan jumlah kolom matriks B

3.Jumlah baris matriks A dan jumlah kolom matriks A

4.Jumlah baris matriks B dan jumlah kolom matriks B

5.Jumlah baris matriks A dan jumlah kolom matriks B

4.Bila determinan dari matriks berharga = nol,maka.

1. Tidak ada inverse matriks

2. Ada inverse,matriks disebut matrik singular

3. Tidak ada inverse,matriks disebut matriks adjoin

4. Tidak ada inverse, matriks disebut tidak linear

5. Ada inverse matriks

5.Beberapa keuntungan yang didapat dari penggunaan metoda Cholesky adalah.....

1.Menghemat penggunaan memori,entry matriks  terbatas

2.Jumlah hitungan terbatas,waktu hitungan tercepat

3.Menghemat penggunaan memori,waktu hitungan cepat

4.Dapat digunakan untuk matriks simetri, waktu hitungan terbatas

5.Hanya untuk matriks simetri, menghemat memori

6. Dari segi penggunaan memori, metoda yang paling rendah dalam penggunaan memori untuk menghitung inverse matriks adalah metoda....

1. Crout

2. Doolitle

3. Gauss-Seidel

4. Gauss-Naif

5. Gauss-Jordan

7. Jika semua elemen matriks dipertukarkan dengan konjugatenya, matriks tersebut disebut matriks..

1. Konjugate

2. Orthogonal

3. Hermitian

4. Skew hermitian

5. Unitary

8. Dari segi jumlah hitungan, matriks tipe....memiliki jumlah hitungan terendah

1. Segitiga bawah

2. Simetris

3. Skew

4. Hermitian

5. Segitiga atas

9. Rank matriks berdimensi m x n adalah sama dengan...

1. Jumlah maksimum kolom bebas linear

2. b. Jumlah maksimum kolom non linear

3. Jumlah kolom

4. Jumlah baris

5. Jumlah kolom atau baris

10. Salah satu kelebihan metoda langsung dalam solusi Sistem Persamaan Linear adalah....

1. Jumlah langkah hitungan pasti

2. Jumlah iterasi pasti

3. Jumlah operasi lebih pendek

4. Jumlah memori tertinggi

5. Jumlah memori terbatas

11. Kelemahan utama dari metoda tidak langsung adalah..

1. Ingatan komputer yang dibutuhkan besar

2. Langkah perhitungan pasti

3. Tingkat konvergensinya lambat

4. Jumlah operasi aritmatik dapat dibatasi

5. Jumlah ingatan dan operasi aritmatik terbatas

12. Penyulihan surut hanya dapat diterapkan langsung pada SPL yang koefisien matriks A memenuhi kriteria berikut...

1. Berbentuk segitiga atas

2. Berdimensi sama

3. Berbentuk segitiga

4. Berjumlah kolom genap

5. Memiliki diagonal > 1

13. Metoda grafis sangat cocok dipakai untuk......

1. Menggambarkan garis

2. Mencari solusi SPL

3. Menunjukkan SPL

4. Memvisualisasikan sifat persamaan

5. Mencari dan mengambarkan garis

14. Perbedaan utama antara metoda eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan dalam solusi SPL adalah...

1. Metoda GJ memerlukan penyulihan surut

2. Metoda GJ adalah metoda tidak langsung

3. Metoda GJ tidak dapat mengendalikan galat

4. Metoda GJ tidak memerlukan penyulihan surut

5. Metoda Gauss lebih sederhana

15. Beberapa hal yang dapat menjadikan metoda eliminasi Gauss-Naif mengalami penyimpangan adalah....

1. Galat pembulatan, pembagian dengan nol, sistem berkondisi buruk

2. Angka bena terbatas, pembagian dengan nol, sistem berkondisi buruk

3. Galat pembulatan, angka bena terbatas, system berkondisi buruk

4. Galat pembulatan, pembagian dengan nol, angka bena terbatas

5. Perambatan galat, pembagian dengan nol, sistem berkondisi buruk

16. Metoda perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyimpangan metoda eliminasi Gauss Naif adalah.....

  - Memperbanyak angka bena, pivoting, dan scalling

  - Menggunakan presisi ganda,meningkatkan harga epsilon, dan scalling

  - Memperbanyak angka bena, memperbesar koefisien persamaan, dan scalling

  - Mempergunakan presisi ganda, meningkatkan harga harga epsilon, dan memperbesar koefisien persamaan

  - Memperbanyak angka bena, scalling, dan rounding

17. Metoda Gauss Jordan tidak membutuhkan penyulihan surut dalam solusi SPL, karena....

1. Bentuk akhir yang diperoleh adalah matriks satuan

2. Bentuk akhir merupakan matriks segitiga

3. Bentuk akhir sudah merupakan solusi

4. Matriks yang dihasilkan matriks diagonal

5. Bentuk akhir merupakan matrik orthogonal

18. Metoda solusi SPL yang dalam operasinya tidak membutuhkan keterlibatan entry matrik adalah metoda...

1. Cholesky

2. Gauss Jordan

3. Eliminasi Gauss

4. Gauss-Seidel

5. Crout

19. Metoda solusi SPL yang membutuhkan operasi faktorisasi matrik A, menjadi 2 atau tiga matriks baru adalah metoda....

1. Crout

2. Doolitle

3. Cholesky

4. Gauss-Seidel

5. Gauss-Jordan

20. Salah satu metoda solusi SPL yang dapat mengendalikan galat adalah metoda....

1. Crout

2. Doolitle

3. Iterasi Gauss-Seidel

4. Cholesky

5. Gauss-Jordan

21. Metoda solusi SPL yang memiliki karakteristik terbaik adalah.....

1. Gauss-Seidel

2. Gauss Naif dengan pivoting

3. Cholesky

4. Doolitle

5. Crout

22. Jumlah persamaan dan akurasi hasil penyelesaian sebuah SPL dapat ditingkatkan dengan cara....

1. Strategi scalling,pivoting dan presisi diperketat

2. Strategi pivoting,matrik jarang dan scalling

3. Strategi pivoting,scalling dan matrik jarang

4. Strategi scalling,matrik jarang dan metoda iterasi

5. Strategi pivoting,matrik jarang dan presisi diperketat

23. Elemen matriks jaringan akan berupa....

1. Admitansi atau impedansi

2. Loop atau bus

3. Arus loop dan tegangan loop

4. Arus bus dan tegangan bus

5. Admitansi dan elemen shunt

24. Karakteristik elektrik dari komponen jaringan individu dapat dinyatakan dalam bentuk matriks.....

1. Jaringan primitif

2. Insidensi

3. Admitansi

4. Impedansi

5. graph

25. Kerangka acuan yang dapat digunakan untuk membangun persamaan tegangan atau arus dalam aliran daya, adalah kerangka...

1. Loop dan bus

2. Tegangan dan arus

3. Simpul dan node

4. Elemen dan node

5. Elemen dan cabang

26. Sebuah Graph yang memperlihatkan interkoneksi geometris dari elemen-elemen jaringan, terdiri dari..

1. Elemen, node, cabang

2. Tree, cotree, elemen

3. Subgraph, lingk, sublink

4. Simpul, bus, dan link

5. Simpul, cabang, tree

27. Matriks admitansi bus dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu....

1. Transformasi non linear dan secara langsung

2. Transforamsi non linear dan singular

3. Transformasi singular dan inverse matrik impedansi

4. Inverse matrik impedansi dan secara langsung

5. Transformasi singular dan secara langsung

28. Admitansi sendiri pada sebuah bus adalah.....

1.Jumlah semua admitansi cabang yang berujung ke bus tsb

2.Jumlah semua admitansi bus yang berujung ke bus tsb

3.Jumlah semua admitansi pada cabang tersebut

4.Jumlah semua impedansi cabang yang berujung ke p

5.Jumlah semua admitansi cabang yang berujung ke p

29. Penghapusan bus dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.Penghapusan bus sekaligus memerlukan..

1. Pembalikan matrik

2. Perkalian matriks

3. Faktorisasi matriks

4. Reduksi matriks

5. Augmented matriks

30. Penghapusan bus secara bertahap lebih umum dipakai karena memiliki kelebihan, yaitu....

1. Tidak membutuhkan perkalian matrik

2. Tidak membutuhkan pembalikan matrik

3. Tidak membutuhkan faktorisasi matrik

4. Tidak membutuhkan reduksi matrik

5.  Tidak membutuhkan augmented matrik

31. Dalam penyelesaian dan pengaturan aliran beban dikenal 3 tipe bus, yaitu...

1. Bus PQ, bus PV dan bus berayun

2. Bus PV, bus kendali dan swing bus

3. Bus PQ, bus penadah dan bus berayun

4. Bus PV, bus PQ dan bus kendali

5. Bus PQ, bus Beban dan bus berayun

32. Dalam bus PQ atau bus beban,besaran yang diketahui adalah....

1. Magnitud tegangan dan sudut fasa

2. Magnitud egangan dan daya aktif

3. Daya aktif dan sudut fasa

4. Daya apembangkitan dan daya beban

5. Daya aktif dan daya reaktif

33. Bus PV dibutuhkan karena pada bus ini....

1. Susut daya reaktif dibebankan

2. Susut daya aktif dibebankan

3. Susut transmisi dibebankan

4. Susut daya dibangkitkan

5. Susut daya dikurangi

34. Syarat sebuah bus dapat dipilih atau ditetapkan menjadi sebuah bus pengendali atau bus PV adalah pada bus.....

1. Terdapat sumber daya reaktif

2. Terdapat sumber tegangan

3. Terdapat pembangkit

4. Terdapat beban

5. Terdapat beban dan pembangkit

35. Penyelesaian aliran beban hanya dapat dilakukan dengan metoda....

1. Iterasi

2. Langsung dan iterasi

3. Langsung

4. Gauss-Seidel

5. Newton Raphson

36. Dalam metoda Gauss Seidel penyelesaian aliran beban dilakukan dengan menggunakan ......

1. Himpunan persamaan tegangan

2. Himpunan persamaan daya aktif

3. Himpunan persamaan daya reaktif

4. Himpunan persamaan daya

5. Himpunan persamaan arus

37. Dalam metoda Newton Raphson penyelesaian aliran beban dilakukan menggunakan ......

1. Himpunan persamaan non linear dari daya dalam  bentuk persamaan tegangan

2. Himpunan persamaan linear dari daya dalam bentuk persamaan tegangan

3. Himpunan persamaan non linear dari arus dalam bentuk persamaan tegangan

4. Himpunan persamaan non linear dari daya dalam bentuk persamaan arus

5. Himpunan persamaan linear dari daya dalam bentuk

persamaan arus

38. Kriteria konvergensi penyelesaian aliran beban dengan menggunakan metoda NR akan tercapai bila perhitungan ......... semua bus mencapai batas keteliti an yang diharapkan.

1. delta P dan delta Q

2. delta V dan delta I

3. delta P dan delta V

4. delta Q dan delta V

5. delta P dan delta I

39. Metoda solusi aliran beban yang tidak memerlukan suatu solusi bilangan kompleks adalah metoda.....

1. FDLF

2. Gauss

3. Gauss-Seidel

4. Newton Raphson

5. Newton

40. Unsur-unsur matriks B’ didapat langsung dari.........

1. Susceptansi dari reaktansi cabang jaringan

2. Admitansi shunt jaringan

3. Admitansi bocor hantaran

4. Admitansi bocor trafo

5. Susceptansi dari reaktansi transformator

41. Pembentukan matriks admitansi bus dapat dilakukan secara langsung karena....

1. Saluran transmisi dimodelkan seperti trafo

2. Model yang dipergunakan mengabaikan line charging

3. Elemen sistem tenaga dimodelkan secara sederhanan

4. Terdapat data jaringan

5. Saluran transmisi hanya dimodelkan berdasarkan jaringan urutan positif saja.

42. Metoda penyelesaian aliran beban yang memiliki akurasi dan iterasi terbaik adalah metoda......

1. Newton Raphson

2. Newton

3. Gauss-Seidel

4. Gauss

5. FDLF

43. Jumlah persamaan terkecil yang diperlukan untuk solusi aliran beban terdapat pada metoda.....

1. FDLF

2. Gauss-Seidel

3. Newton Rapshon

4. Gauss

5. Semua metoda

44. Data yang diperlukan dalam studi aliran beban dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu....

1. Data bus dan data jaringan

2. Data tegangan dan impedansi

3. Data bus dan data tegangan

4. Data beban dan pembangkitan

5. Data jaringan dan data beban

45. Salah satu syarat sebuah bus dapat dipilih sebagai bus penadah adalah....

1. Memiliki kapasitas cadangan pembangkit terbesar

2. Memiliki sumber daya reaktif

3. Pada bus tersebut tidak terdapat beban

4. Pada bus terdapat bank kapasitor

5. Pada bus terdapat beban dan bank kapasitor

46. Bila suatu matriks bujur sangkar memenuhi A = -ATranspose, maka matriks A tersebut disebut matriks....

1. Skew simetri

2. Orthogonal

3. Skew

4. Hermitian

5. Skew hermitian

47. Entry matriks segitiga bawah dapat dilakukan dengan program berikut...

1.         	DO 20 I = 1, N

DO 10 J = I, N

10                 READ(1,*)A(J,I)

20  	CONTINUE

2.         	DO 20 I = 1, N

DO 10 J = I, N

20            READ(1,*)A(J,I)

10     CONTINUE

3.    	DO 20 I = 1, N

DO 10 J = 1, N

10         		READ(1,*)A(J,1)

20  	CONTINUE

4.    	DO 20 I = 1, N

DO 10 J = 1, N

10 		        READ(1,*)A(1,J)

20  	CONTINUE

5.    	DO 20 I = 1, N

DO 10 J = I, N

10       			READ(1,*)A(J,1)

20  	CONTINUE

48. Program perkalian matrik berdimensi (m x n) dan (n x l) dalam FORTRAN dapat dituliskan sebagai berikut.... 	                                                                                       	     1.     	DO 30 I = 1, M

DO 20 J = 1, L

C(I,J) = 0

DO 10 K = 1, N

C(I,J) = C(I,J) + A(I,K)*B(K,J)

10 			CONTINUE

20     		CONTINUE

30  	CONTINUE

2.     	DO 30 I = 1, M

DO 20 J = 1, N

C(I,J) = 0

DO 10 K = 1, L

C(I,J) = C(I,J) + A(I,K)*B(K,J)

10			CONTINUE

20     		CONTINUE

30  	CONTINUE

3.     	DO 30 I = 1, L

DO 20 J = 1, M

C(I,J) = 0

DO 10 K = 1, N

C(I,J) = C(I,J) + A(I,K)*B(K,J)

10         		CONTINUE

20     		CONTINUE

30  	CONTINUE

4.     	DO 30 I = 1, M

DO 20 J = 1, M

C(I,J) = 0

DO 10 K = 1, N

C(I,J) = C(I,J) + A(I,K)*B(K,J)

10         		CONTINUE

20     		CONTINUE

30  	CONTINUE

5.     	DO 30 I = 1, N

DO 20 J = 1, M

C(I,J) = 0

DO 10 K = 1, L

C(I,J) = C(I,J) + A(I,K)*B(K,J)

10         		CONTINUE

20     		CONTINUE

30  	CONTINUE

49. Inverse matriks simetri dengan metoda....memungkinkan penghematan penggunaan ingatan komputer karena memanfaatkan space matriks yang sama.

1. Cholesky

2. Crout

3. Doolitle

4. Gauss-Jordan

5. Gauss-Seidel

50. Dalam metoda Cholesky dekomposisi matriks A dapat dilakukan lebih cepat bila matriks Adifaktorisasi menjadi...

1. LLTrans

2. LU

3. UTrans LTrans

4. LDU

5. LTrans UTrans

51. Dalam solusi SPL, apabila koefisien persamaan memebentuk matriks…………….. penyelesaian memerlukan memerlukan operasi aritmatik yang lebih sedikit

1. Simetri

2. Non simetri

3. Singular

4. Non-singular

5. Diagonal

52. Salah satu metoda langsung yang dapat mengendalikan galat dalam operasi penyelesaiannya adalah metoda..

1. Gauss-Jordan

2. Gauss-Naiff

3. Gauss-Seidel

4. Gauss

5. Gauss dengan pivoting

53. Solusi aliran daya yang dilakukan dengan cara melakukan pemisahan antara daya aktif dan daya reaktif hanya dapat dilakukan dengan metoda....

1. FDLF

2. Gauss

3. Gauss-Seidel

4. Newton

5. Newton Raphson

54. Jumlah persamaan yang dibutuhkan dalam solusi aliran daya menggunakan metoda iterasi Gauss-Seidel..

1. (Jumlah bus - jumlah slack bus)

2. (jumlah bus- slack bus - jumlah pv bus)

3. (Jumlah bus

4. 2 x Jumlah bus

5. 2 x (jumlah bus - slack bus)

55. Solusi aliran beban dari sebuah STL yang terdiri dari 6 bus dengan 2 bus pengendali menggunakan metoda NR membutuhkan jumlah persamaan sebanyak....

1. 9

2. 11

3. 10

4. 12

5.  8

56  Perhitungan aliran daya digunakan untuk keperluan...

1. Perencanaan, operasi, dan kendali STL

2. Perencanaan dan kendali

3. Operasi dan kendali

4. Perencanaan dan operasi

5. Perhitungan aliran daya

57. Bila matriks admitansi bus merupakan sebuah matriks berdiagonal kuat, maka....

1. Kecepatan konvergensi meningkat

2. Memori yang dibutuhkan lebih banyak

3. Solusi memerlukan waktu lebih panjang

4. Iterasi yang diperlukan membesar

5. Konvergensi tidak akan tercapai

58. Misalkan cabang yang menghubungkan bus p-q memiliki admitansi seri ypq dan total line charging sebesar y'pq, maka arus pada cabang tersebut adalah...

1. ipq = (Vp - Vq) ypq +  Vp y'pq

2. ipq = (Vp - Vq) ypq +  Vq y'pq/2

3. ipq = (Vp - Vq) ypq +  Vq y'pq

4. ipq = (Vp - Vq) ypq '

5. ipq = (Vp - Vq) ypq +  Vp y'pq/2

59. Untuk mempercepat konvergensi dalam solusi aliran beban dilakukan teknik akselerasi dengan metoda SOR menggunakan sebuah bilangan yang besarnya antara 1 - 2, bilangan ini dikenal dengan sebutan...

1. Bilangan pembanding

2. Akselerator number

3. Faktor kelipatan

4. Bilangan akselerasi

5. Faktor akselerasi

60. Dibandingkan dengan metoda Gauss-Seidel, metoda iterasi NR memiliki kecepatan iterasi.....

1. 8 x lebih cepat

2. 4 x lebih cepat

3. 2 x lebih cepat

4. 4 x lebih lambat

5. 8 x lebih lambat

61. Salah satu metoda solusi aliran daya yang memiliki jumlah iterasi berupa bilangan fraksional adalah metoda... individu dapat dinyatakan dalam bentuk matriks.....

1. Gauss

2. Gauss-Seidel

3. FDLF

4. Newton Raphson

5. Decoupled

62. Kelemahan metoda NR dalam solusi aliran beban adalah......

1. Memerlukan perhitungan turunan orde pertama

2. Memerlukan pembalikan matriks

3. Memerlukan perkalian matriks

4. Membutuhkan data jaringan

5. Memerlukan perhitungan integral lapis dua

63. Meski memiliki kecepatan konvergensi yang rendah metoda iterasi Gauss-Seidel memiliki 2 keunggulan, yaitu....

1. Teknik pemrograman yang mudah dan tanpa inverse matriks

2. Solusi yang lebih cepat

3. Akurasi yang lebih baik

4. Solusi dan akurasi yang lebih baik

5. Teknik pemrogram mudah dan akurasi baik

64. Pengujian konvergensi dalam solusi aliran beban menggunakan metoda iterasi Gauss-Seidel dilakukan dalam program berikut....

1. IF(DELTA_V.LE.EPSILON)GOTO 340

2. IF(DELTA_V.GT.EPSILON)GOTO 340

3. IF(DELTA_V.GE.EPSILON)GOTO 340

4. IF(DELTA_P.LE.EPSILON)GOTO 340

5. IF(DELTA_P.GT.EPSILON)GOTO 340

65. Salah satu tipe pengendalian yang lazim diterapkan dalam perhitungan aliran beban adalah....

1. Pengendalian daya aktif

2. Pengendalian frekuensi

3. Pengendalian penyediaan daya reaktif bus PV

4. Pengendalian rugi-rugi

5. Pengendalian daya beban

66. Transformator dengan ratio belitan off-nominal  dapat direpresentasikan sebagai....

1. Impedansi yang terhubung seri dengan autotransformator ideal

2. Impedansi yang terhubung paralel dengan autotransformator ideal

3. Reaktansi yang terhubung seri dengan autotransformator ideal

4. Reaktansi yang terhubung paralel dengan autotransformator ideal

5. Resistansi yang terhubung seri dengan 	autotransformator ideal

67  Bila suatu ratio belitan diberikan dalam sebuah cabang yang menghubungkan bus p-q, maka admitansi bersama dari bus p ke q akan menjadi...... individu dapat dinyatakan dalam bentuk matriks.....

1. Ypq = -ypq/a

2. Ypq = -ypq(1-1/a

3. Ypq =  ypq/a

4. Ypq =  ypq(1-1/a

5. Ypq = -ypq

68. Transformator penggeser fasa dalam studi aliran daya dapat direpresentasikan atau dimodelkan sebagai....... Transformator penggeser fasa dalam studi aliran daya dapat direpresentasikan atau dimodelkan sebagai.......

- Impedansi terhubung seri dengan autotransformator ideal yang memiliki ratio belitan kompleks

- Impedansi terhubung paralel dengan autotransformator ideal yang memiliki ratio belitan kompleks

- Reaktansi terhubung seri dengan auto transformator ideal yang memiliki ratio belitan kompleks

- Reaktansi terhubung paralel dengan auto-transformator ideal yang memiliki ratio belitan kompleks

- Resistansi terhubung seri dengan autotransformator ideal yang memiliki ratio belitan kompleks

69. Statemen yang dipergunakan untuk mengakses waktu dari komputer adalah.......

1. CALL TIME (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH

2. READ GETTIM (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

3. READ TIME (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

4. CALL SETTIME (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

5. CALL GETTIM (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

70. Program yang dipergunakan untuk mengakses matrik berdimensi m x n dari sebuah file diberikan dalam..

1.     	DO 60 I = 1,M

60	  	READ(1,*)(A(I,J),J = 1, N

2.     	DO 60 I = 1,M

60	  	READ(*,*)(A(I,J),J = 1, N

3.     	DO 60 I = 1,M

60	 	 READ(1,*)(A(I,J),J = 1, M

4.     	DO 60 I = 1,M

60	  	READ(*,*)(A(I,J),J = 1, M

5.     		DO 60 I = 1,M

60	  	READ(1,10)(A(I,J),J = 1, N

71. Program ringkas diatas dapat digunakan untuk  mengakses sebuah file penyimpanan data dengan nama tertentu, dimana susunan data dalam file adalah sebagai berikut.......

1. 	2, 4, 3

5, 6, 8

9,10,12

2. 	2, 4, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12

3. 	2:4:3

5:6:8

9:10:12

4. 	2;4;3

5;6;8

9;10;12

5. 	2  4  3

5  6  8

9 10 12

PROGRAM

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c     CREATED BY	: HENDRA MARTA YUDHA

c     DATE		: MARCH 21St, 2002

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c	 	          DEFINITION OF VARIABLES

c     NAMA_FILE_IN: Nama File Data

c     A		   	: Matriks [A]

c     M 	   		: Jumlah baris matriks A

c     N			: Jumlah kolom matriks A

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c234567

DIMENSION A(100,100)

CHARACTER NAMA_FILE_IN*15

REAL A

WRITE(*,10)

READ(*,20)NAMA_FILE_IN

WRITE(*,30)

WRITE(*,40)

READ(*,*)M

WRITE(*,50)

READ(*,*)N

CALL READ_MAT(NAMA_FILE_IN,M,N,A)

CALL PRINT_MAT(M,N,A)

10        FORMAT(3X,'MASUKKAN NAMA FILE INPUT : ',$)

20        FORMAT(A15)

30        FORMAT(3X, 'MASUKKAN DIMENSI MATRIKS')

40        FORMAT(6X,'JUMLAH BARIS : ',$)

50        FORMAT(6X,'JUMLAH KOLOM : ',$)

STOP

END

SUBROUTINE READ_MAT(NAMA_FILE_IN,M,N,A)

DIMENSION A(M,N)

CHARACTER NAMA_FILE_IN*15

OPEN(UNIT=1, FILE = NAMA_FILE_IN, STATUS = 'OLD')

DO 60 I = 1,M

60	 READ(1,*)(A(I,J),J = 1, N)

CLOSE(1)

RETURN

END

SUBROUTINE PRINT_MAT(M,N,A)

DIMENSION A(M,N)

CHARACTER NAMA_FILE_OUT*15

WRITE(*,90)

READ(*,100)NAMA_FILE_OUT

OPEN(UNIT=2, FILE = NAMA_FILE_OUT, STATUS = 'NEW')

WRITE(2,110)

DO 70 I = 1,M

WRITE(2,80)(A(I,J),J =1,N)

70        CONTINUE

CLOSE(2)

80        FORMAT(8(2X,F10.5))

90        FORMAT(3X, 'MASUKKAN NAMA FILE OUTPUT : ',$)

100       FORMAT(A15)

110       FORMAT(/2X, 'KOEFISIEN MATRIKS [A] ADALAH : ')

RETURN

END

Susunan File data, matriks 4 x 4 (MAT44)

2,	  4,		3,		 2

2,	  5,		2,   		-3

3,	  6,		5,    		,2

4,	  5,                 14,  	 	14

PROGRAM OPERASI MATRIKS

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c

c     CREATED BY	: HENDRA MARTA YUDHA

c     DATE		: MARCH 21St, 2002			      c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  c

c			     DEFINITION OF VARIABLES

c     BACA_MAT	   : Nama File Data MAsukkan

c     HASIL_MAT   : Nama File Keluaran

c     A 	   : Matriks A

c     B 	   : Matriks B

c     C 	   : Matriks hasil operasi penjumlahan [A]dan [B]

c     D 	   : Matriks hasil operasi pengurangan [A]dan [B]

c     E		   : MAtriks hasil operasi perkalian [A] dan [B]

c     M 	   	   : Jumlah baris matriks A/E

c     N 	   	   : Jumlah kolom matriks A

c     K 	   	   : Jumlah baris matriks B

c     L 	   	   : Jumlah kolom matriks B/E

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c234567

DIMENSION A(100,100),B(100,100),C(100,100),D(100,100),E(100,100)

CHARACTER BACA_MAT*15,HASIL_MAT*15

REAL A,B,C

WRITE(*,10)

10  FORMAT(3X,'OPERASI MATRIKS A(MxN) DAN B(KxL)')

WRITE(*,20)

20       FORMAT(3X,'MASUKKAN DIMENSI MANTRIKS A : ')

WRITE(*,30)

30       FORMAT(3X,'JUMLAH BARIS :  ',$)

READ(*,*)M

WRITE(*,40)

40      FORMAT(3X,'JUMLAH KOLOM :  ',$)

READ(*,*)N

WRITE(*,50)

50      FORMAT(3X,'MASUKKAN DIMENSI MANTRIKS B : ')

WRITE(*,30)

READ(*,*)K

WRITE(*,40)

READ(*,*)L

WRITE(*,60)

c

c     PEMBACAAN DATA MATRIKS A DAN B DARI FILE YANG TELAH DIBUAT

c

60      FORMAT(3X,'MASUKKAN NAMA FILE INPUT :  ',$)

READ(*,190)BACA_MAT

OPEN(UNIT = 1, FILE = BACA_MAT, STATUS = 'OLD')

DO 70 I = 1, M

70	 READ(1,*)(A(I,J), J = 1, N)

DO 80 I = 1, K

80	 READ(1,*)(B(I,J),J = 1, L)

CLOSE(1)

c

c     OPERASI PENJUMLAHAN MATRIKS, SYARAT DIMENSI HARUS SAMA

c

IF((M.EQ.K).AND.(N.EQ.L))THEN

DO 100 I = 1, M

DO 90 J = 1, N

C(I,J) = A(I,J) + B(I,J)

90	    CONTINUE

100	 CONTINUE

ELSE

WRITE(*,110)

110	 FORMAT(3X,'PROSES TIDAK DAPAT DILAKUKAN DIMENSI BEDA')

ENDIF

c

c     OPERASI PENGURANGAN MATRIKS, SYARAT DIMENSI HARUS SAMA

c

IF((M.EQ.K).AND.(N.EQ.L))THEN

DO 130 I = 1, M

DO 120 J = 1, N

D(I,J) = A(I,J) - B(I,J)

120	    CONTINUE

130	 CONTINUE

ELSE

WRITE(*,110)

ENDIF

c

c     OPERASI PERKALIAN, SYARAT KOLOM MATRIKS A = BARIS MATRIK B

c

IF(N.EQ.K)THEN

DO 160 I = 1, M

DO 150 J = 1, L

E(I,J) = 0.0

DO 140 IK = 1, N

140	              E(I,J) = E(I,J) + A(I,IK)*B(IK,J)

150	    CONTINUE

160	 CONTINUE

ELSE

WRITE(*,170)

170	 FORMAT(3X, 'SYARAT DIMENSI MATRIKS TIDAK TERPENUHI')

ENDIF

c     PENULISAN HASIL OPERASI

WRITE(*,180)

180     FORMAT(3X, 'MASUKKAN NAMA FILE OUTPUT : ',$)

READ(*,190)HASIL_MAT

190     FORMAT(A15)

OPEN(UNIT=2, FILE = HASIL_MAT, STATUS = 'NEW')

WRITE(2,200)

200     FORMAT(/2X, 'MATRIKS A(M,N) ADALAH : ')

DO 210 I = 1, M

210	 WRITE(2,220)(A(I,J),J = 1, N)

220     FORMAT(4(2X,F8.3))

WRITE(2,230)

230     FORMAT(/2X)

WRITE(2,240)

240    FORMAT(/2X, 'MATRIKS B(K,L) ADALAH : ')

DO 250 I = 1, K

250	 WRITE(2,260)(B(I,J),J = 1, L)

260     FORMAT(4(2X,F8.3))

WRITE(2,230)

WRITE(2,270)

270     FORMAT(/2X, 'MATRIKS [C] = [A]+[B] ADALAH : ')

DO 280 I = 1, M

280	 WRITE(2,290)(C(I,J),J = 1, N)

290     FORMAT(4(2X,F8.3))

WRITE(2,230)

WRITE(2,300)

300     FORMAT(/2X, 'MATRIKS [D] = [A]-[B] ADALAH : ')

DO 310 I = 1, K

310	 WRITE(2,320)(D(I,J),J = 1, L)

320     FORMAT(4(2X,F8.3))

WRITE(2,230)

WRITE(2,330)

330     FORMAT(/2X, 'MATRIKS [E] = [A] [B] ADALAH : ')

DO 340 I = 1, M

340	 WRITE(2,320)(E(I,J), J = 1, L)

STOP

END

Susunan File data, matriks 4 x 4 (MAT33_33)

1,	  	3,		5

2,	  	4,		6

3,	  	6,		8

3,	  	2,		1

2,	  	7,		6

7,	  	6,		5

PROGRAM INVERSE MATRIKS

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c     CREATED BY	: HENDRA MARTA YUDHA

c     DATE		: MARCH 21St, 2002

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c     	DEFINITION OF VARIABLES

c     BACA_MAT	   : Nama File Data MAsukkan

c     HASIL_MAT	   : Nama File Keluaran

c     A 	   	   : Matriks A

c     N 	   	   : Dimensi Matriks A

c     AGJ	   	   : Inverse matrik [A] dng Gauss Jordan method

c     L		   : Dekomposisi [A] jadi matriks segitiga bawah [L]

c     TL	   	   : Transpose matriks [L]

c     INVL	   	   : Inverse Matriks L

c     INVTL	         	   : Inverse matriks TL

c     ACY	         	   : Hasil inverse [A] dengan metoda Cholesky

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c234567

DIMENSION A(100,100),AGJ(100,100),L(100,100),TL(100,100),

+		INVL(100,100),INVTL(100,100),ACY(100,100)

CHARACTER BACA_MAT*15,HASIL_MAT*15

REAL A,AGJ,JMLH,L,TL,INVL,INVTL,ACY

WRITE(*,10)

10       FORMAT(3X,'INVERSE MATRIKS A(NxN)')

WRITE(*,20)

20       FORMAT(3X,'MASUKKAN DIMENSI MANTRIKS A : ')

WRITE(*,30)

30       FORMAT(3X,'JUMLAH BARIS DAN KOLOM :  ',$)

READ(*,*)N

c

c     PEMBACAAN DATA MATRIKS BUJUR SANGKAR BERDIMENSI N x N

c

WRITE(*,60)

60       FORMAT(3X,'MASUKKAN NAMA FILE INPUT :  ',$)

READ(*,90)BACA_MAT

OPEN(UNIT = 1, FILE = BACA_MAT, STATUS = 'OLD')

DO 70 I = 1, N

70	 READ(1,*)(A(I,J), J = 1, N)

CLOSE(1)

c

c     PENULISAN HASIL INVERSE MATRIKS KEDALAM FILE

WRITE(*,80)

80       FORMAT(3X, 'MASUKKAN NAMA FILE OUTPUT : ',$)

READ(*,90)HASIL_MAT

90       FORMAT(A15)

OPEN(UNIT=2, FILE = HASIL_MAT, STATUS = 'NEW')

WRITE(2,100)

100     FORMAT(/2X, 'MATRIKS AWAL A(N,N) ADALAH : ')

DO 110 I = 1, N

110	 WRITE(2,120)(A(I,J),J = 1, N)

120     FORMAT(8(2X,F8.3))

c

c     INVERSE MATRIKS DENGAN METODA GAUSS-JORDAN

c     PERLUASAN MATRIKS A(NxN) MENJADI MATRIKS AI(Nx2N)C

DO 130 I = 1, N

DO 130 J = 1, N

IF(I.EQ.J)THEN

A(I,J+N) = 1.0

ENDIF

130     CONTINUE

c

DO 140 I = 1, N

DO 140 J = 1, 2*N

AGJ(I,J) = A(I,J)

140     CONTINUE

c     PROSES INVERSE MATRIKS

DO 170 IP = 1, N

DO 160 I = 1, N

IF(I.EQ.IP) GOTO 160

OP = -AGJ(I,IP)/AGJ(IP,IP)

DO 150 J = IP, 2*N

AGJ(I,J) = AGJ(I,J) + OP * AGJ(IP,J)

150	      CONTINUE

160	 CONTINUE

170     CONTINUE

DO 190 I = 1, N

OP = AGJ(I,I)

DO 180 J = 1, 2*N

AGJ(I,J) = AGJ(I,J)/OP

180	 CONTINUE

190     CONTINUE

c     PENYUSUNAN ULANG MATRIKS AGJ SEBAGAI INVERSE MATRIKS A

DO 200 I = 1, N

DO 200 J = 1, N

L(I,J) = AGJ(I,J+N)

200     CONTINUE

WRITE(2,205)

205      FORMAT(/2X)

WRITE(2,210)

210      FORMAT(/2X, 'INVERSE MATRIKS A(NxN) YANG TERBENTUK ADALAH : ')

DO 220 I = 1, N

220	 WRITE(2,230)(AGJ(I,J+N),J = 1, N)

230      FORMAT(8(2X,F8.3))

WRITE(2,240)

240      FORMAT(/2X, 'MATRIKS [L] YANG TERBENTUK ADALAH :')

DO 250 I = 1, N

250	 WRITE(2,230)(L(I,J), J = 1, N)

c     PROSEDUR PENGUJIAN HASIL DENGAN MENGALIKAN A DENGAN L

DO 257 I = 1, N

DO 256 J = 1, N

ACY(I,J) = 0.0

DO 255 K = 1, N

ACY(I,J) = ACY(I,J) + A(I,K)*L(K,J)

255	    	CONTINUE

256	 CONTINUE

257     CONTINUE

WRITE(2,259)

DO 258 I = 1, N

258	 WRITE(2,230)(ACY(I,J), J = 1, N)

259     FORMAT(/2X, 'HASIL PENGUJIAN HARUS MATRIKS SATUAN BERIKUT :')

c

c     INVERSE MATRIKS DENGAN METODA CHOLESKY

c

c     PENGUJIAN SYARAT A(I,J) = A(J,I)

DO 260 I = 1, N

DO 260 J = 1, N

IF(A(I,J).NE.A(J,I))GOTO 880

260     CONTINUE

c

DO 265 I = 1, N

265	 WRITE(2,230)(A(I,J), J = 1, N)

c     PROSES INVERSE METODA CHOLESKY

c     PROSEDUR DEKOMPOSISI MATRIKS A

DO 300 K = 1, N

DO 280 I = 1,K-1

JMLH = 0.0

DO 270 J = 1, I-1

270	       	JMLH = JMLH + A(I,J) * A(K,J)

280	 A(K,I) = (A(K,I)-JMLH)/A(I,I)

JMLH = 0.0

DO 290 J = 1, K-1

290		 JMLH = JMLH + A(K,J)*A(K,J)

300     A(K,K) = SQRT((A(K,K) - JMLH))

c     PROSEDUR PENULISAN MATRIKS HASIL DEKOMPOSISI L DAN TRANSPOSE L

DO 320 I = 1, N

DO 310 J = 1, N

IF(J.GT.I)THEN

A(I,J) = 0.0

ENDIF

310	CONTINUE

320     CONTINUE

DO 321 I = 1, N

DO 321 J = 1, N

L(I,J) = A(I,J)

321     CONTINUE

WRITE(2,325)

325     FORMAT(/2X, ' HASIL DEKOMPOSISI MATRIKS A MENJADI L')

DO 330 I = 1, N

330	 WRITE(2,340)(L(I,J), J = 1, N)

340     FORMAT(8(1X,F8.3))

c     PROSEDUR INVERS MATRIKS SEGITIGA BAWAH

DO 350 I = 1, N

350	 INVL(I,I) = 1.0/L(I,I)

DO 380 I = 2, N

DO 370 J = 1, I-1

JMLH = 0.0

DO 360 K = 1, I-1

360	       	JMLH = JMLH - L(I,K)*INVL(K,J)

INVL(I,J) = INVL(I,I)*JMLH

370	 CONTINUE

380     CONTINUE

c     PENULISAN HASIL INVERSE MATRIKS SEGITIGA BAWAH, INVL

WRITE(2,382)

DO 381 I = 1, N

381	 WRITE(2,230)(INVL(I,J), J = 1, N)

382     FORMAT(/2X, 'HASIL INVERSE MATRIKS SEGITIGA BAWAH L - INVL : ')

c     PROSEDUR PENGUJIAN HASIL DENGAN MENGALIKAN L DENGAN LINV

DO 388 I = 1, N

DO 387 J = 1, N

ACY(I,J) = 0.0

DO 386 K = 1, N

ACY(I,J) = ACY(I,J) + L(I,K)*INVL(K,J)

386	    	CONTINUE

387	 CONTINUE

388     CONTINUE

WRITE(2,389)

DO 385 I = 1, N

385	 WRITE(2,230)(ACY(I,J), J = 1, N)

389     FORMAT(/2X, 'HASIL PENGUJIAN [L][INVL] = [I] :')

c     PROSEDUR TRANSPOSE MATRIK L-TL

DO 400 I = 1, N

DO 390 J = 1, N

TL(J,I) = L(I,J)

390	CONTINUE

400     CONTINUE

c     PENULISAN TRANSPOSE MATRIK L JADI TL

WRITE(2,410)

410     FORMAT(/2X, 'TRANSPOSE DARI L JADI TL : ')

DO 420 I = 1,N

420	 WRITE(2,430)(TL(I,J),J = 1, N)

430     FORMAT(8(1X,F8.3))

c     PROSEDUR INVERSE MATRIK SEGITIGA ATAS TL JADI INVTL

DO 440 I = 1, N

440	 INVTL(I,I) = 1.0/TL(I,I)

DO 460 I = 1, N-1

J = I+1

INVTL(I,J) = -TL(I,J)*INVTL(J,J)/TL(I,I)

460     CONTINUE

DO 480 I = 1, N-2

DO 470 J = I+2, N

JMLH = 0

DO 465 K = 2, J

465	       		JMLH = JMLH - TL(I,K)*INVTL(K,J)

470	INVTL(I,J) = JMLH/TL(I,I)

480      CONTINUE

DO 510 I = 1, N-3

DO 500 J = I+3, N

JMLH = 0

DO 490 K = 2, J

490			JMLH = JMLH - TL(I,K)*INVTL(K,J)

500	INVTL(I,J) = JMLH/TL(I,I)

510      CONTINUE

c     PROSEDUR PENGUJIAN INVERSE MATRIKS TL MENJADI INVTL

DO 540 I = 1, N

DO 530 J = 1, N

ACY(I,J) = 0.0

DO 520 K = 1, N

ACY(I,J) = ACY(I,J) + TL(I,K)*INVTL(K,J)

520	    	CONTINUE

530	 CONTINUE

540     CONTINUE

WRITE(2,550)

550     FORMAT(/2X, 'HASIL PENGUJIAN INVERSE MATRIKS TL JADI INVTL : ')

DO 560 I = 1, N

560	 WRITE(2,570)(ACY(I,J), J = 1, N)

570     FORMAT(8(1X,F8.3))

c     PROSEDUR PERHITUNGAN INVERSE CHOLESKY

DO 600 I = 1, N

DO 590 J = 1, N

ACY(I,J) = 0.0

DO 580 K = 1, N

ACY(I,J) = ACY(I,J) + INVTL(I,K)*INVL(K,J)

580	    	CONTINUE

590	CONTINUE

600     CONTINUE

c     PENULISAN HASIL INVERSE MATRIKS

WRITE(2,630)

DO 610 I = 1, N

610	 WRITE(2,620)(ACY(I,J), J = 1, N)

620     FORMAT(8(1X,F8.3))

630     FORMAT(/2X, 'INVERSE MATRIKS DENGAN METODA CHOLESKY ADALAH : ')

GOTO 900

880     WRITE(2,890)

890     FORMAT(2X, 'MAAF CHOLESKY GAGAL')

900     STOP

END

Susunan File data, matriks 4 x 4 (MAT4S)

4,	  -1,	 	-1,		 0

-1,	   4,	  	 0,		-1

-1,	   0,	  	 4,		-1

0,	  -1,	 	-1,		 4

PROGRAM PENYELESAIAN SPL

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c     CREATED BY	: HENDRA MARTA YUDHA

c     DATE		: MARCH 26th, 2002

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c 		 DEFINITION OF VARIABLES

c     BACA_MAT		: Nama File Data Masukkan

c     HASIL_MAT		: Nama File Hasil Keluaran

c     A			: Matriks koefisien persamaan

c     N			: Jumlah persamaan

c     C 			: Matriks/vektor konstanta persamaan

c     X 			: Variabel yang dicari/yang dihitung

c     XBARU		: Variabel X pada iterasi ke k+1

c     EPS			: Batas ketelitian

c     GALAT			: Variabel bantu pengujian antar iterasi

c     SELISIH		: Variabel pengujian batas ketelitian

c     M			: Batas iterasi/iterasi maksimum

c     DUMMY		: Variabel bantu

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c234567

DIMENSION A(100,100),C(100),X(100)

CHARACTER BACA_MAT*15,HASIL_MAT*15

double precision A,C,X,XBARU,EPS,GALAT,SELISIH

WRITE(*,20)

20      FORMAT(3X,'MASUKKAN JUMLAH PERSAMAAN : ',$)

READ(*,*)N

WRITE(*,30)

30      FORMAT(3X,'MASUKKAN NAMA FILE DATA   : ',$)

READ(*,40)BACA_MAT

40      FORMAT(A15)

OPEN(UNIT = 1, FILE = BACA_MAT, STATUS = 'OLD')

DO 50 I = 1, N

50	 READ(1,*)(A(I,J), J = 1, N)

READ(1,*)(C(I),I = 1, N)

CLOSE(1)

WRITE(*,60)

60      FORMAT(3X, 'MASUKKAN BATAS KETELITIAN DAN ITERASI')

WRITE(*,70)

70      FORMAT(3X, 'BATAS KETELITIAN : ',$)

READ(*,*)EPS

WRITE(*,80)

80      FORMAT(3X, 'BATAS ITERASI    : ',$)

READ(*,*)M

c     Nilai Awal Harga X

DO 90 I = 1, N

90	 X(I) = 0.0

c     Prosedur Pivoting

c

DO 120 K = 1, N

L = K

DO 100 I = K+1, N

IF(ABS(A(I,K)).GT.ABS(A(L,K)))THEN

L = I

ENDIF

100	CONTINUE

IF(ABS(A(L,K)).LE.(0.00000001))THEN

WRITE(*,*) "PROSES GAGAL"

GOTO 250

ENDIF

IF(L.NE.K)THEN

DO 110 J = K, N

DUMMY   = A(L,J)

A(L,J)= A(K,J)

A(K,J)= DUMMY

110	          CONTINUE

ENDIF

DUMMY = C(L)

C(L)  = C(K)

C(K)  = DUMMY

120     CONTINUE

c

c     Prosedur Iterasi Menurut G-Seidel

DO 150 ITER = 1, M

GALAT = 0.0

DO 140 I = 1, N

XBARU = C(I)

DO 130 J = 1, N

IF(J.NE.I)THEN

XBARU = XBARU - A(I,J)*X(J)

ENDIF

130	             CONTINUE

XBARU = XBARU/A(I,I)

SELISIH = ABS((XBARU - X(I))/XBARU)

IF(GALAT.LT.SELISIH)THEN

GALAT = SELISIH

ENDIF

140	 X(I) = XBARU

IF(GALAT.LT.EPS)GOTO 170

150     CONTINUE

WRITE(*,160)

160     FORMAT(/2X, 'PROSES TIDAK KONVERGEN ')

GOTO 250

170     WRITE(*,180)

180     FORMAT(1X, 'PENULISAN HASIL')

c     PENULISAN HASIL PEMBACAAN MATRIKS KEDALAM FILE

c

WRITE(*,190)

190     FORMAT(3X, 'MASUKKAN NAMA FILE OUTPUT : ',$)

READ(*,40)HASIL_MAT

OPEN(UNIT=2, FILE = HASIL_MAT, STATUS = 'NEW')

WRITE(2,200)

200     FORMAT(/2X, 'SOLUSI YANG DIPEROLEH ADALAH : ')

WRITE(2,210)(X(I), I = 1, N)

210     FORMAT(8(2X,F10.5))

250     STOP

END

Susunan data dalam File (PV33)

3,    	    -0.1,    	-0.2

0.1,              7,    		-0.3

0.3,    	    -0.2,	    	10

7.85,  	    -19.30,    	71.40

PROGRAM LFS BY GS METHOD

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c     CREATED BY	: HENDRA MARTA YUDHA

c     DATE		: APRIL 16th, 2002

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c	DEFINITION OF VARIABLES

c     MVADASAR	 : Daya Dasar

c     JMLHBUS	 : Jumlah Bus Sistem

c     JMCABANG	 : Jumlah Cabang jaringan

c     JMLTRAFO	 : Jumlah Transformator

c     JMLPVBUS	 : Jumlah bus pengendali

c     JMLKSTOR	 : Jumlah Kapasitor shunt

c     TIPEBUS	 : Jenis bus pada sistem

c     ALPHA	 	 : Konstanta percepatan

c     EPSILON	 : Batas Ketelitian

c     Y_BUS	 	 : Admitansi bus

c     Y_CABANG	 : Admitansi Cabang

c     Y_CHARGING         : Admitansi shunt akibat line charging

c     NOCABANG	 : Nomor Cabang

c     TAHANAN	 : Harga tahanan cabang

c     REAKTANSI             : Harga reaktansi cabang

c     BUS_AWAL	 : Nomor bus awal cabang jaringan

c     BUS_AKHIR             : Nomor bus akhir cabang jaringan

c     LCHARGING            : Half line charging

c     NOTRAFO                 : Nomor sadapan transformator

c     RATIOTRF                : Ratio sadapan transformator

c     BAWLTRFO              : Nomor bus awal cabang jaringan yang ada Trafo

c     BAHRTRFO               : Nomor bus akhir cabang jaringan yang ada Trafo

c     NOKPSITOR              : Nomor bus yang ada kapasitor

c     SUSCEPTAN             : Besar susceptansi kapasitor

c     NOMORBUS             : Kode bus

c     V_MAGNITUD         : Magnitude Tegangan

c     V_SUDUT                  : Sudut fasa tegangan

c     V_SPECT	  : Tegangan yang ditetapkan

c     P_LOAD	  : Daya aktif beban

c     P_GENERATE           : Daya aktif pembangkitan

c     Q_LOAD	  : Daya reaktif beban

c     Q_GENERATE          : Daya reaktif pembangkitan

c     Q_MAKS	  : Batas daya reaktif tertinggi

c     Q_MIN	                       : Batas daya reaktif terendah

c     P 	                       : Daya aktif

c     Q		  : Daya reaktif

c     KLP	                      : Konstanta bus

c     YLP	                      : Konstanta jaringan

c     DELTAMAK	 : Selisih daya maksimum

c     NFILE_IN	 : Nama file DATA

c     NFILE_OUT              : Nama file OUTPUT

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c234567

DIMENSION NOCABANG(100),BUS_AWAL(100),BUS_AKHIR(100),TAHANAN(100),

+		REAKTANSI(100),LCHARGING(100),NOTRAFO(100),BAWLTRFO(100)

+		,BAHRTRFO(100),RATIOTRF(100),NOKPSITOR(100),SUSCEPTAN(10

+		0),Y_CABANG(100),Y_BUS(100,100),P_GENERATE(50),P_LOAD(50

+		),V_SPECT(100),V_SUDUT(100),V_MAGNITUD(100),P(100),Q(100

+		),KLP(100),YLP(100,100),Q_MIN(10),Q_MAKS(10),Q_LOAD(100)

+		,Q_GENERATE(100),NOMORBUS(100)

COMPLEX Y_CABANG,Y_BUS,Y_CHARGING(100),KLP,YLP,E(100),EN(100),EII,

+		EI,SUM,DX,R,SR,S

INTEGER SWITCH,TIPEBUS(100),BUS_AWAL,BUS_AKHIR,BAWLTRFO,BAHRTRFO

REAL	ALPHA,TAHANAN,REAKTANSI,EPSILON,LCHARGING,MAGE,V_SPECT

CHARACTER*15 NFILE_OUT,NFILE_IN

c

c     PEMBACAAN DATA BUS DAN DATA JARINGAN DARI FILE YANG ADA

WRITE(*,10)

10      FORMAT(3X, 'MASUKKAN NAMA FILE DATA : ',$)

READ(*,20)NFILE_IN

20      FORMAT(A15)

CALL GETTIM (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

WRITE(*,*) 'WAKTU MULAI PEMBACAAN DATA :'

WRITE(*,70)IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH

OPEN(UNIT = 1, FILE = NFILE_IN, STATUS = 'OLD')

READ(1,*)

READ(1,*)MVADASAR,JMLHBUS,JMCABANG,JMLTRAFO,JMLPVBUS,JMLKSTOR,

+	       ALPHA,EPSILON

READ(1,*)

DO 30 I = 1, JMCABANG

30	 READ(1,*)NOCABANG(I),BUS_AWAL(I),BUS_AKHIR(I),TAHANAN(I),

+		REAKTANSI(I),LCHARGING(I)

READ(1,*)

DO 40 I = 1, JMLHBUS

40	 READ(1,*)NOMORBUS(I),V_MAGNITUD(I),V_SUDUT(I),P_GENERATE(I),

+		  Q_GENERATE(I),P_LOAD(I),Q_LOAD(I),V_SPECT(I),

+		  Q_MIN(I),Q_MAKS(I),TIPEBUS(I)

READ(1,*)

DO 50 I = 1, JMLTRAFO

50	 READ(1,*)NOTRAFO(I),BAWLTRFO(I),BAHRTRFO(I),RATIOTRF(I)

READ(1,*)

DO 60 I = 1, JMLKSTOR

60	 READ(1,*)NOKPSITOR(I),SUSCEPTAN(I)

CALL GETTIM (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

WRITE(*,*) 'WAKTU SELESAI PEMBACAAN DATA :'

WRITE(*,70)IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH

70      FORMAT(2X,I2.2,1H:I2.2,1H:I2.2,1H:I2.2,1H:I2.2)

c

c     PEMBENTUKAN MATRIKS ADMITANSI BUS

DO 90 I = 1, JMCABANG

Y_CABANG(I)	= 1.00/CMPLX(TAHANAN(I),REAKTANSI(I))

Y_CHARGING(I)	= CMPLX(0.00,LCHARGING(I))

NP = BUS_AWAL(I)

NQ = BUS_AKHIR(I)

SWITCH = 1

DO 80 J = 1, JMLTRAFO

IF(I.EQ.NOTRAFO(J))THEN

SWITCH = 0

NK = BAWLTRFO(J)

NN = BAHRTRFO(J)

Y_BUS(NK,NK) = Y_BUS(NK,NK)+Y_CABANG(I)/(RATIOTRF(J))**2+

+		                      Y_CHARGING(I)

Y_BUS(NN,NN) = Y_BUS(NN,NN)+Y_CABANG(I)+Y_CHARGING(I)

Y_BUS(NK,NN) = Y_BUS(NK,NN)-Y_CABANG(I)/RATIOTRF(J)

Y_BUS(NN,NK) = Y_BUS(NK,NN)

ENDIF

80	CONTINUE

IF(SWITCH.EQ.0)GOTO 90

Y_BUS(NP,NP) = Y_BUS(NP,NP)+Y_CABANG(I)+Y_CHARGING(I)

Y_BUS(NQ,NQ) = Y_BUS(NQ,NQ)+Y_CABANG(I)+Y_CHARGING(I)

Y_BUS(NP,NQ) = Y_BUS(NP,NQ)-Y_CABANG(I)

Y_BUS(NQ,NP) = Y_BUS(NP,NQ)

90      CONTINUE

DO 100 I = 1, JMLHBUS

DO 100 J = 1, JMLKSTOR

IF(I.EQ.NOKPSITOR(J))THEN

Y_BUS(I,I) = Y_BUS(I,I)- CMPLX(0.00,SUSCEPTAN(J))

ENDIF

100     CONTINUE

c

c     PENULISAN DATA SISTEM DAN MATRIKS ADMITANSI BUS

WRITE(*,105)

105     FORMAT(3X, 'MASUKKAN NAMA FILE HASIL PERHITUNGAN : ',$)

READ(*,20)NFILE_OUT

OPEN(UNIT = 2, FILE = NFILE_OUT, STATUS = 'NEW')

WRITE(2,115)

115     FORMAT(2X, 'MVADASAR, JMLHBUS, JMCABANG, JMLTRAFO, JMLPVBUS,JMLKS

+  TOR,  ALPHA, EPSILON')

WRITE(2,125)MVADASAR,JMLHBUS,JMCABANG,JMLTRAFO,JMLPVBUS,JMLKSTOR,

+  ALPHA,  EPSILON

125     FORMAT(3X,I4,5(5X,I4),5X,F5.3,1X,F10.8)

WRITE(2,135)

135     FORMAT(12X, 'DATA JARINGAN SISTEM TENAGA : ',/,'  N_LINE  KODE BUS

+	TAHANAN  REAKTANSI  ADMITANSI TANAH')

DO 140 I = 1, JMCABANG

140	 WRITE(2,145)NOCABANG(I),BUS_AWAL(I),BUS_AKHIR(I),TAHANAN(I),

+	 REAKTANSI(I),LCHARGING(I)

145     FORMAT(I5,3X,I3,' -',I3,3X,F8.4,4X,F8.4,6X,F8.4)

WRITE(2,155)

155     FORMAT(2X, 'DATA BUS SISTEM TENAGA : ',/,' N_BUS  V_MAGNITUD   V_S

+  UDUT	P      Q     V_SPEC	QMIN   QMAKS	 TIPE BUS')

DO 160 I = 1, JMLHBUS

160	 WRITE(2,165)NOMORBUS(I),V_MAGNITUD(I),V_SUDUT(I),(P_GENERATE(I)

+	      -P_LOAD(I)),(Q_GENERATE(I)-Q_LOAD(I)),V_SPECT(I),Q_MIN(I),

+	       Q_MAKS(I),TIPEBUS(I)

165     FORMAT(I4,3X,F8.4,5X,F8.4,4X,F8.4,2X,F8.4,3(2X,F8.4),2X,I4)

WRITE(2,175)

175     FORMAT(2X, 'DATA SADAPAN TRANSFORMATOR DARI SISTEM TENAGA : ',/,

+                            'Nomor Trafo   Kode Bus   Ratio Sadapan (a)')

DO 180 I = 1, JMLTRAFO

180	 WRITE(2,185)NOTRAFO(I),BAWLTRFO(I),BAHRTRFO(I),RATIOTRF(I)

185    FORMAT(2X, 3(2X,I5),2X,F6.2)

WRITE(2,195)

195     FORMAT(2X, 'DATA KAPASITOR YG TERPASANG PADA SISTEM TENAGA : ',/,

+                           'Nomor Kapasitor   Susceptansi')

DO 200 I = 1, JMLKSTOR

200	 WRITE(2,205)NOKPSITOR(I),SUSCEPTAN(I)

205    FORMAT(2X,I5,F6.2)

WRITE(2,206)

206    FORMAT(2X, 'ADMITANSI JARINGAN : ',/,)

DO 201 J = 1, JMCABANG

201	 WRITE(2,207)Y_CABANG(J)

207    FORMAT(10(1X,F10.5))

WRITE(2,208)

208    FORMAT(2X, 'ADMITANSI KE TANAH : ',/,)

DO 202 J = 1, JMCABANG

202	 WRITE(2,209)Y_CHARGING(J)

209     FORMAT(10(1X,F10.5))

WRITE(2,211)

211     FORMAT(2X, 'ADMITANSI BUS : ',/,)

DO 212 I = 1, JMLHBUS

212	 WRITE(2,213)(Y_BUS(I,J), J = 1, JMLHBUS)

213     FORMAT(10(1X,F10.5))

c

c     INISIALISASI PERHITUNGAN : P, Q, KLP, dan YLPQ

CALL GETTIM (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

WRITE(2,*) 'WAKTU MULAI INISIALISASI PERHITUNGAN :'

WRITE(2,70)IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH

DO 210 I = 1, JMLHBUS

IF(TIPEBUS(I).NE.1)P(I) = (P_GENERATE(I)-P_LOAD(I))/MVADASAR

IF(TIPEBUS(I).EQ.3)Q(I) = (Q_GENERATE(I)-Q_LOAD(I))/MVADASAR

210    CONTINUE

DO 230 I = 1, JMLHBUS

E(I) = CMPLX(V_MAGNITUD(I),V_SUDUT(I))

IF(TIPEBUS(I).EQ.2)Q(I) = 0.000

IF(TIPEBUS(I).EQ.3)KLP(I) = CMPLX(P(I),-Q(I))/Y_BUS(I,I)

DO 220 J = 1, JMLHBUS

220	    IF(I.NE.J)YLP(I,J) = Y_BUS(I,J)/Y_BUS(I,I)

230    CONTINUE

CALL GETTIM (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

WRITE(2,*) 'WAKTU SELESAI INISIALISASI/MULAI ITERASI :'

WRITE(2,70)IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH

c

c     PERHITUNGAN ITERATIF DIMULAI

ITERMAK  = 1000

ITERASI  = 0

240    DELTAMAK = 0.0

DO 320 I = 1, JMLHBUS

IF(TIPEBUS(I).EQ.1)GOTO 320

EII = E(I)

IF(TIPEBUS(I).EQ.2)THEN

E(I) = (E(I)/CABS(E(I))) * CMPLX(V_SPECT(I),0.0)

SUM	= CMPLX(0.0,0.0)

DO 250 L = 1, JMLHBUS

250	            SUM = SUM + Y_BUS(I,L) * E(L)

Q(I) = -AIMAG(SUM * CONJG(E(I)))

IF(Q(I)-Q_MAKS(I)/MVADASAR)260,300,270

260	     IF(Q(I)-Q_MIN(I)/MVADASAR)280,300,300

270	     Q(I) = Q_MAKS(I)/MVADASAR

GOTO 290

280	      Q(I) = Q_MIN(I)/MVADASAR

290	       E(I) = EII

300	       KLP(I) = (CMPLX(P(I),-Q(I)))/Y_BUS(I,I)

ENDIF

SUM = CMPLX(0.0,0.0)

EI  = E(I)

DO 310 L = 1, JMLHBUS

310	         IF(L.NE.I)SUM = SUM + YLP(I,L) * E(L)

EN(I) = KLP(I)/CONJG(E(I)) - SUM

DX    = EN(I) - EI

E(I)  = EI + CMPLX(ALPHA,0.0) * DX

DELE  = CABS(EN(I) - EII)

IF(DELE.GE.DELTAMAK)DELTAMAK = DELE

320     CONTINUE

c

ITERASI = ITERASI + 1

IF(DELTAMAK.LE.EPSILON)GOTO 340

IF(ITERASI.LT.ITERMAK)GOTO 330

c     BILA SOLUSI GAGAL DICAPAI

WRITE(2,325)ITERASI

325     FORMAT(////,T10,'CONVERGENCE NOT OBTAINED IN : ',I4,'ITERATION')

GOTO 600

330    GOTO 240

c     BILA KONVERGENSI TERCAPAI, PROSEDUR PERHITUNGAN ALIRAN DAYA

340     SUM = CMPLX(0.0,0.0)

CALL GETTIM (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

WRITE(2,*) 'WAKTU SELESAI SELURUH PERHITUNGAN :'

WRITE(2,70)IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH

WRITE(2,331)

331     FORMAT(2X, 'PARAMETER BUS : ',/,)

DO 337 I = 1, JMLHBUS

337	WRITE(2,332)KLP(I)

332    FORMAT(10(1X,2F10.5))

WRITE(2,333)

333    FORMAT(2X, 'PARAMETER JARINGAN : ',/,)

DO 335 I = 1, JMLHBUS

DO 334 J = 1, JMLHBUS

334	     WRITE(2,336)I,J,YLP(I,J)

335    CONTINUE

336     FORMAT(2X,I3,'-',I3,2X,2F10.5)

DO 350 I = 1, JMLHBUS

350	 IF(TIPEBUS(I).EQ.1)K = I

DO 360 I = 1, JMLHBUS

360	 SUM = SUM + Y_BUS(K,I) * E(I)

P(K) = REAL(SUM*CONJG(E(K)))

Q(K) = -AIMAG(SUM*CONJG(E(K)))

c     PERHITUNGAN ALIRAN BEBAN DAN PENULISAN HASIL

WRITE(2,365)ITERASI

365     FORMAT(' ',//T6,'GAUSS ITERATIVE TECHNIQUES CONVERGEN IN : ' ,I4,

+	    ' ITERATION',/)

DO 370 I = 1, JMLHBUS

DELT  = ATAN2(AIMAG(E(I)),REAL(E(I)))

MAGE  = CABS(E(I))

370    WRITE(2,375)I,E(I),MAGE,DELT*57.29578,P(I),Q(I)

375     FORMAT(' ',I2,2F8.4,1X,F7.4,2X,F9.5,6X,F10.5,6X,F10.5)

SUM = CMPLX(0.0,0.0)

WRITE(2,385)

385     FORMAT(' ',//T6,'ALIRAN DAYA PADA MASING-MASING CABANG',/)

DO 390 I = 1, JMCABANG

NP = BUS_AWAL(I)

NQ = BUS_AKHIR(I)

S  = E(NP)*CONJG((E(NP)-E(NQ))*Y_CABANG(I)+E(NP)*

+	                 (Y_CHARGING(I)))

R  = E(NQ)*CONJG((E(NQ)-E(NP))*Y_CABANG(I)+E(NQ)*

+	                  (Y_CHARGING(I)))

SR = SUM + (S - R)

WRITE(2,395)NOCABANG(I),NP,NQ,S*MVADASAR

390    WRITE(2,395)NOCABANG(I),NQ,NP,R*MVADASAR

395     FORMAT(' ',3I5,5X,F10.5,6X,F10.5)

WRITE(2,405)SR

405     FORMAT(' ',//T6,'SUSUT DAYA PADA SALURAN TRANSMISI : ',F9.5,1X,'MW

+                                ',F9.5,1X,'MVAR')

DO 406 I = 1, JMLHBUS

IF(TIPEBUS(I).EQ.1)THEN

WRITE(2,407)P(I)*MVADASAR,Q(I)*MVADASAR

406     ENDIF

407     FORMAT(' ',//T6,'DAYA PADA BUS BERAYUN             : ',F9.5,1X,'MW

+                     ',F9.5,1X,'MVAR')

600     STOP

END

Susunan data dalam File (LOADFL.DAT)

MVADASAR,JMLHBUS,JMCABANG,JMTRAFO,JMPVBUS,JMLKAPTOR,ALPHA,EPSILON

100	       ,        5      ,         7          ,        0      ,         0	    ,           0         ,    1.4  ,  0.000001

NOCABANG,BUS_AWAL,BUS_AKHIR,TAHANAN,REAKTANSI,ADMITANSI TANAH

1	       ,        1	 ,        2	          ,     0.02     ,       0.06      ,	    0.030

2	       ,        1	 ,        3	          ,     0.08     ,       0.24      ,	    0.025

3	       ,        2	 ,        3	          ,     0.06     ,       0.18      ,	    0.020

4	       ,        2	 ,        4	          ,     0.06     ,       0.18      ,	    0.020

5	       ,        2	 ,        5	          ,     0.04     ,       0.12      ,	    0.015

6	       ,        3	 ,        4	          ,     0.01     ,       0.03      ,	    0.010

7	       ,        4	 ,        5	          ,    0.08      ,       0.24      ,	    0.025

NOBUS,VMAGNITUD,VSUDUT,PGENERATE,QGENERATE,PLOAD,QLOAD,VSPECT,QMAKS,QMIN,TIPEBUS

1   ,	    1.06    ,     0.0  ,      0.00    ,       0.00	 ,  0.0  ,   0.0  ,    0.0  ,   0.0   ,  0.0,     1

2   ,	    1.00    ,     0.0  ,    40.00    ,     30.00	 , 20.0 , 10.0  ,    0.0  ,   0.0   ,  0.0,     3

3   ,	    1.00    ,     0.0  ,      0.00    ,       0.00	 , 45.0 , 15.0  ,    0.0  ,   0.0   ,  0.0,     3

4   ,	    1.00    ,     0.0  ,      0.00    ,       0.00	 , 40.0 ,   5.0  ,    0.0  ,   0.0   ,  0.0,     3

5   ,	    1.00    ,     0.0  ,      0.00   ,        0.00	 , 60.0 , 10.0  ,    0.0  ,   0.0   ,  0.0,     3

NOTRAFOR, RATIO(a)

0	      ,    0

NOKAPASITOR, SUSCEPTANSI

0	            ,         0.005

PROGRAM LFS BY NR METHOD

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c     CREATED BY	: HENDRA MARTA YUDHA

c     DATE		: APRIL 29th, 2002

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c	DEFINITION OF VARIABLES

c     MVADASAR	 : Daya Dasar

c     JMLHBUS	 : Jumlah Bus Sistem

c     JMCABANG	 : Jumlah Cabang jaringan

c     JMLTRAFO	 : Jumlah Transformator

c     JMLPVBUS	 : Jumlah bus pengendali

c     JMLKSTOR	 : Jumlah Kapasitor shunt

c     TIPEBUS	 : Jenis bus pada sistem

c     ALPHA	 	 : Konstanta percepatan

c     EPSILON	 : Batas Ketelitian

c     Y_BUS	 	 : Admitansi bus

c     Y_CABANG	 : Admitansi Cabang

c     Y_CHARGING         : Admitansi shunt akibat line charging

c     NOCABANG	 : Nomor Cabang

c     TAHANAN	 : Harga tahanan cabang

c     REAKTANSI            : Harga reaktansi cabang

c     BUS_AWAL	 : Nomor bus awal cabang jaringan

c     BUS_AKHIR             : Nomor bus akhir cabang jaringan

c     LCHARGING           : Half line charging

c     NOTRAFO	 : Nomor sadapan transformator

c     RATIOTRF	 : Ratio sadapan transformator

c     BAWLTRFO	 : Nomor bus awal cabang jaringan yang ada Trafo

c     BAHRTRFO	 : Nomor bus akhir cabang jaringan yang ada Trafo

c     NOKPSITOR            : Nomor bus yang ada kapasitor

c     SUSCEPTAN           : Besar susceptansi kapasitor

c     NOMORBUS	: Kode bus

c     V_MAGNITUD       : Magnitude Tegangan

c     V_SUDUT	: Sudut fasa tegangan

c     V_SPECT	 : Tegangan yang ditetapkan

c     P_LOAD	 : Daya aktif beban

c     P_GENERATE         : Daya aktif pembangkitan

c     Q_LOAD	: Daya reaktif beban

c     Q_GENERATE        : Daya reaktif pembangkitan

c     Q_MAKS	: Batas daya reaktif tertinggi

c     Q_MIN	                    : Batas daya reaktif terendah

c     P 	                    : Daya aktif

c     Q		: Daya reaktif

c     P_HITUNG	: Daya Aktif hasil perhitungan

c     Q_HITUNG	: Daya Reaktif hasil perhitungan

c     DELTAMAK	: Selisih daya maksimum

c     NFILE_IN	: Nama file DATA

c     NFILE_OUT            : Nama file OUTPUT

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c234567

DIMENSION NOCABANG(50),BUS_AWAL(50),BUS_AKHIR(50),TAHANAN(50),

+		REAKTANSI(50),LCHARGING(50),NOTRAFO(50),BAWLTRFO(50)

+		,BAHRTRFO(50),RATIOTRF(50),NOKPSITOR(50),SUSCEPTAN(5

+		0),Y_CABANG(50),Y_BUS(50,50),P_GENERATE(50),P_LOAD(50

+		),V_SPECT(50),V_SUDUT(50),V_MAGNITUD(50),P(50),Q(50

+		),Q_MIN(10),Q_MAKS(10),Q_LOAD(50)

+		,Q_GENERATE(50),NOMORBUS(50)

COMPLEX Y_CABANG,Y_BUS,Y_CHARGING(50),DAYA_P,TEGAN_P,ARUS_BUS,

+	      COMPLX_TEG(50),SUM,S,R,SR

INTEGER SWITCH,TIPEBUS(100),BUS_AWAL,BUS_AKHIR,BAWLTRFO,BAHRTRFO

REAL	ALPHA,TAHANAN,REAKTANSI,EPSILON,LCHARGING,V_SPECT,

+		G_KONDUK(100,100),B_SUSCEP(100,100),JMLH_1,JMLH_2,

+		JACOB_1(50,50),JACOB_2(50,50),V_SUDUT,V_MAGNITUD,

+		JACOB_3(100,100),JACOB_4(100,100),A_JACOBI(100,100),B_JA

+		COBI(100),P_HITUNG(50),Q_HITUNG(50),DELTA_MAG(50),DELTA_

+		SUDUT(50),DELTA_P(50),DELTA_Q(50),C_ARUS(50),D_ARUS(50),

+		XPV(50),MAGE,DELTA_PMAK,DELTA_QMAK

CHARACTER*15 NFILE_OUT,NFILE_IN

c

c     PEMBACAAN DATA BUS DAN DATA JARINGAN DARI FILE YANG ADA

WRITE(*,10)

10     FORMAT(3X, 'MASUKKAN NAMA FILE DATA : ',$)

READ(*,20)NFILE_IN

20     FORMAT(A15)

CALL GETTIM (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

WRITE(*,*) 'WAKTU MULAI PEMBACAAN DATA :'

WRITE(*,70)IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH

OPEN(UNIT = 1, FILE = NFILE_IN, STATUS = 'OLD')

READ(1,*)

READ(1,*)MVADASAR,JMLHBUS,JMCABANG,JMLTRAFO,JMLPVBUS,JMLKSTOR,

+	       ALPHA,EPSILON

READ(1,*)

DO 30 I = 1, JMCABANG

30	 READ(1,*)NOCABANG(I),BUS_AWAL(I),BUS_AKHIR(I),TAHANAN(I),

+		REAKTANSI(I),LCHARGING(I)

READ(1,*)

DO 40 I = 1, JMLHBUS

40	 READ(1,*)NOMORBUS(I),V_MAGNITUD(I),V_SUDUT(I),P_GENERATE(I),

+		  Q_GENERATE(I),P_LOAD(I),Q_LOAD(I),V_SPECT(I),

+		  Q_MIN(I),Q_MAKS(I),TIPEBUS(I)

READ(1,*)

DO 50 I = 1, JMLTRAFO

50	 READ(1,*)NOTRAFO(I),BAWLTRFO(I),BAHRTRFO(I),RATIOTRF(I)

READ(1,*)

DO 60 I = 1, JMLKSTOR

60	 READ(1,*)NOKPSITOR(I),SUSCEPTAN(I)

CALL GETTIM (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

WRITE(*,*) 'WAKTU SELESAI PEMBACAAN DATA :'

WRITE(*,70)IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH

70      FORMAT(2X,I2.2,1H:I2.2,1H:I2.2,1H:I2.2,1H:I2.2)

c

c     PEMBENTUKAN MATRIKS ADMITANSI BUS

DO 90 I = 1, JMCABANG

Y_CABANG(I)	= 1.00/CMPLX(TAHANAN(I),REAKTANSI(I))

Y_CHARGING(I)	= CMPLX(0.00,LCHARGING(I))

NP = BUS_AWAL(I)

NQ = BUS_AKHIR(I)

SWITCH = 1

DO 80 J = 1, JMLTRAFO

IF(I.EQ.NOTRAFO(J))THEN

SWITCH = 0

NK = BAWLTRFO(J)

NN = BAHRTRFO(J)

Y_BUS(NK,NK) = Y_BUS(NK,NK)+Y_CABANG(I)/(RATIOTRF(J))**2+

+			     Y_CHARGING(I)

Y_BUS(NN,NN) = Y_BUS(NN,NN)+Y_CABANG(I)+Y_CHARGING(I)

Y_BUS(NK,NN) = Y_BUS(NK,NN)-Y_CABANG(I)/RATIOTRF(J)

Y_BUS(NN,NK) = Y_BUS(NK,NN)

ENDIF

80	 CONTINUE

IF(SWITCH.EQ.0)GOTO 90

Y_BUS(NP,NP) = Y_BUS(NP,NP)+Y_CABANG(I)+Y_CHARGING(I)

Y_BUS(NQ,NQ) = Y_BUS(NQ,NQ)+Y_CABANG(I)+Y_CHARGING(I)

Y_BUS(NP,NQ) = Y_BUS(NP,NQ)-Y_CABANG(I)

Y_BUS(NQ,NP) = Y_BUS(NP,NQ)

90      CONTINUE

DO 100 I = 1, JMLHBUS

DO 100 J = 1, JMLKSTOR

IF(I.EQ.NOKPSITOR(J))THEN

Y_BUS(I,I) = Y_BUS(I,I)- CMPLX(0.00,SUSCEPTAN(J))

ENDIF

100     CONTINUE

DO 110 I = 1, JMLHBUS

DO 110 J = 1, JMLHBUS

G_KONDUK(I,J) = REAL(Y_BUS(I,J))

110     B_SUSCEP(I,J) = -AIMAG(Y_BUS(I,J))

c

c     PENULISAN DATA SISTEM DAN MATRIKS ADMITANSI BUS

WRITE(*,120)

120     FORMAT(3X, 'MASUKKAN NAMA FILE HASIL PERHITUNGAN : ',$)

READ(*,20)NFILE_OUT

OPEN(UNIT = 2, FILE = NFILE_OUT, STATUS = 'NEW')

WRITE(2,130)

130     FORMAT(2X, 'MVADASAR, JMLHBUS, JMCABANG, JMLTRAFO, JMLPVBUS,JMLKS

+TOR,  ALPHA, EPSILON')

WRITE(2,140)MVADASAR,JMLHBUS,JMCABANG,JMLTRAFO,JMLPVBUS,JMLKSTOR,

+ ALPHA,  EPSILON

140     FORMAT(3X,I4,5(5X,I4),5X,F5.3,1X,F10.8)

WRITE(2,150)

150     FORMAT(12X, 'DATA JARINGAN SISTEM TENAGA : ',/,'  N_LINE  KODE BUS

+	TAHANAN  REAKTANSI  ADMITANSI TANAH')

DO 160 I = 1, JMCABANG

160	 WRITE(2,170)NOCABANG(I),BUS_AWAL(I),BUS_AKHIR(I),TAHANAN(I),

+	REAKTANSI(I),LCHARGING(I)

170     FORMAT(I5,3X,I3,' -',I3,3X,F8.4,4X,F8.4,6X,F8.4)

WRITE(2,180)

180     FORMAT(2X, 'DATA BUS SISTEM TENAGA : ',/,' N_BUS  V_MAGNITUD   V_S

+UDUT	P      Q     V_SPEC	QMIN   QMAKS	 TIPE BUS')

DO 190 I = 1, JMLHBUS

190	 WRITE(2,200)NOMORBUS(I),V_MAGNITUD(I),V_SUDUT(I),(P_GENERATE(I)

+	      -P_LOAD(I)),(Q_GENERATE(I)-Q_LOAD(I)),V_SPECT(I),Q_MIN(I),

+	       Q_MAKS(I),TIPEBUS(I)

200     FORMAT(I4,3X,F8.4,5X,F8.4,4X,F8.4,2X,F8.4,3(2X,F8.4),2X,I4)

WRITE(2,210)

210     FORMAT(2X, 'DATA SADAPAN TRANSFORMATOR DARI SISTEM TENAGA : ',/,

+'Nomor Trafo   Kode Bus   Ratio Sadapan (a)')

DO 220 I = 1, JMLTRAFO

220	 WRITE(2,230)NOTRAFO(I),BAWLTRFO(I),BAHRTRFO(I),RATIOTRF(I)

230     FORMAT(2X, 3(2X,I5),2X,F6.2)

WRITE(2,240)

240     FORMAT(2X, 'DATA KAPASITOR YG TERPASANG PADA SISTEM TENAGA : ',/,

+'Nomor Kapasitor   Susceptansi')

DO 250 I = 1, JMLKSTOR

250	 WRITE(2,260)NOKPSITOR(I),SUSCEPTAN(I)

260    FORMAT(2X,I5,F6.2)

WRITE(2,270)

270    FORMAT(2X, 'ADMITANSI JARINGAN : ',/,)

DO 280 J = 1, JMCABANG

280	 WRITE(2,290)Y_CABANG(J)

290     FORMAT(10(1X,F10.5))

WRITE(2,300)

300     FORMAT(2X, 'ADMITANSI KE TANAH : ',/,)

DO 310 J = 1, JMCABANG

310	 WRITE(2,320)Y_CHARGING(J)

320     FORMAT(10(1X,F10.5))

WRITE(2,330)

330     FORMAT(2X, 'ADMITANSI BUS : ',/,)

350     FORMAT(10(1X,F10.5))

DO 360 I = 1, JMLHBUS

360	 WRITE(2,350)(G_KONDUK(I,J), J = 1, JMLHBUS)

DO 370 I = 1, JMLHBUS

370	 WRITE(2,350)(B_SUSCEP(I,J), J = 1, JMLHBUS)

c

c     PERHITUNGAN ITERATIF DIMULAI

CALL GETTIM (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

WRITE(2,*) 'WAKTU MULAI INISIALISASI PERHITUNGAN :'

WRITE(2,70)IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH

ITERMAK  = 1000

ITERASI  = 1

380    DELTA_PMAK = 0.0

DELTA_QMAK = 0.0

c     PERHITUNGAN : P, Q, DELTA_P, dan DELTA_Q

DO 400 I = 1, JMLHBUS

IF(TIPEBUS(I).EQ.1)GOTO 400

JMLH_1 = 0.0

JMLH_2 = 0.0

DO 390 J = 1, JMLHBUS

JMLH_1 = JMLH_1 + V_MAGNITUD(J)*G_KONDUK(I,J) + V_SUDUT(J) *

+		     (B_SUSCEP(I,J))

JMLH_2 = JMLH_2 + V_SUDUT(J)*G_KONDUK(I,J) - V_MAGNITUD(J) *

+		     (B_SUSCEP(I,J))

390           CONTINUE

P_HITUNG(I) = (V_MAGNITUD(I) * JMLH_1 + V_SUDUT(I) * JMLH_2)

Q_HITUNG(I) = (V_SUDUT(I) * JMLH_1 - V_MAGNITUD(I) * JMLH_2)

400     CONTINUE

DO 410 I = 1, JMLHBUS

IF(TIPEBUS(I).EQ.1)GOTO 410

P(I) = (P_GENERATE(I)-P_LOAD(I))/MVADASAR

Q(I) = (Q_GENERATE(I)-Q_LOAD(I))/MVADASAR

410    CONTINUE

DO 420 I = 1, JMLHBUS

IF(TIPEBUS(I).NE.1)THEN

DELTA_P(I) = P(I) - P_HITUNG(I)

DELTAPI    = ABS(DELTA_P(I))

IF(DELTAPI.GT.DELTA_PMAK)DELTA_PMAK = DELTAPI

ENDIF

IF(TIPEBUS(I).NE.2)THEN

DELTA_Q(I) = Q(I) - Q_HITUNG(I)

DELTAQI    = ABS(DELTA_Q(I))

IF(DELTAQI.GT.DELTA_QMAK)DELTA_QMAK = DELTAQI

ENDIF

420    CONTINUE

c     PENGECEKAN KONVERGENSI

IF((DELTA_PMAK.LE.EPSILON).AND.(DELTA_QMAK.LE.EPSILON))GOTO 660

c     PERHITUNGAN ELEMEN MATRIKS JACOBIAN

DO 430 I = 1, JMLHBUS

IF(TIPEBUS(I).EQ.1)GOTO 430

DAYA_P   = CMPLX(P_HITUNG(I),-Q_HITUNG(I))

TEGAN_P  = CMPLX(V_MAGNITUD(I),V_SUDUT(I))

ARUS_BUS = DAYA_P/TEGAN_P

C_ARUS(I)= REAL(ARUS_BUS)

D_ARUS(I)= AIMAG(ARUS_BUS)

430    CONTINUE

DO 450 I = 1, JMLHBUS

IF(TIPEBUS(I).EQ.1)GOTO 450

DO 440 J = 1, JMLHBUS

IF(TIPEBUS(J).EQ.1)GOTO 440

IF(J.EQ.I)THEN

JACOB_1(I,I) = V_MAGNITUD(I)*G_KONDUK(I,I) - V_SUDUT(I) *

+			     (-B_SUSCEP(I,I)) + C_ARUS(I)

JACOB_2(I,I) = V_MAGNITUD(I)*(B_SUSCEP(I,I))+V_SUDUT(I)*

+			     G_KONDUK(I,I) + D_ARUS(I)

JACOB_3(I,I) = V_MAGNITUD(I)*(B_SUSCEP(I,I))+V_SUDUT(I)*

+			     G_KONDUK(I,I) - D_ARUS(I)

JACOB_4(I,I) = -V_MAGNITUD(I)*G_KONDUK(I,I) + V_SUDUT(I)*

+			     (-B_SUSCEP(I,I)) + C_ARUS(I)

ELSE

JACOB_1(I,J) = V_MAGNITUD(I)*G_KONDUK(I,J) - V_SUDUT(I) *

+			     (-B_SUSCEP(I,J))

JACOB_2(I,J) = V_MAGNITUD(I)*(B_SUSCEP(I,J))+V_SUDUT(I)*

+			     G_KONDUK(I,J)

JACOB_3(I,J) = V_MAGNITUD(I)*(B_SUSCEP(I,J))+V_SUDUT(I)*

+			     G_KONDUK(I,J)

JACOB_4(I,J) = -V_MAGNITUD(I)*G_KONDUK(I,J) + V_SUDUT(I)*

+			     (-B_SUSCEP(I,J))

ENDIF

440	 CONTINUE

450    CONTINUE

c     PENYUSUNAN ELEMEN-ELEMEN MATRIKS JACOBI YANG BERKESESUAIAN

DO 470 I = 1, JMLHBUS

IF(TIPEBUS(I).EQ.1)THEN

IF(I.NE.1)THEN

WRITE(*,460)

460	           FORMAT(1X, 'SLACKBUS BUKAN PADA BUS 1 !!!!')

GOTO 1000

ELSE

GOTO 480

ENDIF

ENDIF

470     CONTINUE

480     NKOLOM_BUS = JMLHBUS-1

NBARIS_BUS = 2*JMLHBUS-2

DO 500 I = 2, JMLHBUS

J = I - 1

DO 490 K = 1, JMLHBUS-1

A_JACOBI(J,K) = JACOB_1(I,K+1)

A_JACOBI(J,K+NKOLOM_BUS) = JACOB_2(I,K+1)

A_JACOBI(J+NKOLOM_BUS,K) = JACOB_3(I,K+1)

A_JACOBI(J+NKOLOM_BUS,K+NKOLOM_BUS) = JACOB_4(I,K+1)

490	 CONTINUE

B_JACOBI(J) = DELTA_P(I)

B_JACOBI(J+NKOLOM_BUS) = DELTA_Q(I)

500     CONTINUE

c     PERHITUNGAN HARGA DELTA_E DAN DELTA_F DENGAN GJORDAN PIVOTING

c     PROSEDUR SOLUSI SPL DENGAN  METODA GJ + PIVOTING

DO 520 I = 1, NBARIS_BUS

DO 510 J = 1, NBARIS_BUS+1

IF(J.GT.NBARIS_BUS)THEN

A_JACOBI(I,J) = B_JACOBI(I)

ENDIF

510	 CONTINUE

520    CONTINUE

DO 580 K = 1, NBARIS_BUS

L = K

DO 530 I = K+1, NBARIS_BUS

IF(ABS(A_JACOBI(I,K)).GT.ABS(A_JACOBI(L,K)))THEN

L = I

ENDIF

530	 CONTINUE

IF(ABS(A_JACOBI(L,K)).LE.(0.00001))THEN

WRITE(*,*) "PROSES GAGAL"

GOTO 1000

ENDIF

IF(L.NE.K)THEN

DO 540 J = K, NBARIS_BUS+1

DUMMY	   = A_JACOBI(L,J)

A_JACOBI(L,J)= A_JACOBI(K,J)

A_JACOBI(K,J)= DUMMY

540	       CONTINUE

ENDIF

PIVOT = A_JACOBI(K,K)

DO 550 J = 1, NBARIS_BUS+1

550	            A_JACOBI(K,J) = A_JACOBI(K,J)/PIVOT

DO 570 I = 1, NBARIS_BUS

IF(I.NE.K) THEN

PIVOT = A_JACOBI(I,K)

DO 560 J = 1,NBARIS_BUS+1

560		     A_JACOBI(I,J) = A_JACOBI(I,J) - PIVOT*A_JACOBI(K,J)

ENDIF

570	    CONTINUE

580     CONTINUE

DO 590 I = 1, NBARIS_BUS

DO 590 J = 1, NBARIS_BUS+1

IF(J.GT.NBARIS_BUS)THEN

XPV(I) = A_JACOBI(I,J)

ENDIF

590     CONTINUE

DO 600 I = 1, NBARIS_BUS

IF(I.LT.JMLHBUS)THEN

J = I+1

DELTA_MAG(J) = XPV(I)

ELSE

K = I-(JMLHBUS-2)

DELTA_SUDUT(K) = XPV(I)

WRITE(*,*)I,K,XPV(I),DELTA_SUDUT(K)

ENDIF

600    CONTINUE

DO 610 I = 1, JMLHBUS

IF(TIPEBUS(I).EQ.1)GOTO 610

V_MAGNITUD(I) = V_MAGNITUD(I) + DELTA_MAG(I)

V_SUDUT(I)    = V_SUDUT(I) + DELTA_SUDUT(I)

610    CONTINUE

CALL GETTIM (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

WRITE(2,620)ITERASI

620     FORMAT(3X,'WAKTU SELESAI ITERASI KE : ',I4)

WRITE(2,70)IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH

ITERASI = ITERASI + 1

IF(ITERASI.GT.ITERMAK)GOTO 640

GOTO 380

c     BILA SOLUSI GAGAL DICAPAI

640    WRITE(2,650)ITERASI

650    FORMAT(////,T10,'CONVERGENCE NOT OBTAINED IN : ',I4,'ITERATION')

GOTO 900

c     BILA KONVERGENSI TERCAPAI, PROSEDUR PERHITUNGAN ALIRAN DAYA

660    WRITE(2,670)ITERASI

670    FORMAT(' ',//T6,'NEWTON RAPHSON TECHNIQUES CONVERGEN IN : ' ,I4,

+	    ' ITERATION',/)

DO 680 I = 1, JMLHBUS

680	 COMPLX_TEG(I) = CMPLX(V_MAGNITUD(I),V_SUDUT(I))

DO 690 I = 1, JMLHBUS

690	 IF(TIPEBUS(I).EQ.1)K = I

DO 700 I = 1, JMLHBUS

700	 SUM = SUM + Y_BUS(K,I) * COMPLX_TEG(I)

P(K) = REAL(SUM*CONJG(COMPLX_TEG(K)))

Q(K) = -AIMAG(SUM*CONJG(COMPLX_TEG(K)))

c     PERHITUNGAN ALIRAN BEBAN DAN PENULISAN HASIL

DO 710 I = 1, JMLHBUS

DELT  = ATAN2(AIMAG(COMPLX_TEG(I)),REAL(COMPLX_TEG(I)))

MAGE  = CABS(COMPLX_TEG(I))

710    WRITE(2,720)I,COMPLX_TEG(I),MAGE,DELT*57.29578,P(I),Q(I)

720    FORMAT(' ',I2,2F10.5,1X,F7.4,2X,F9.5,6X,F10.5,6X,F10.5)

SUM = CMPLX(0.0,0.0)

WRITE(2,730)

730    FORMAT(' ',//T6,'ALIRAN DAYA PADA MASING-MASING CABANG',/)

DO 740 I = 1, JMCABANG

NP = BUS_AWAL(I)

NQ = BUS_AKHIR(I)

S  = COMPLX_TEG(NP)*CONJG((COMPLX_TEG(NP)-COMPLX_TEG(NQ))*

+	      Y_CABANG(I)+COMPLX_TEG(NP)*(Y_CHARGING(I)))

R  = COMPLX_TEG(NQ)*CONJG((COMPLX_TEG(NQ)-COMPLX_TEG(NP))*

+	      Y_CABANG(I)+COMPLX_TEG(NQ)*(Y_CHARGING(I)))

SR = SUM + (S - R)

WRITE(2,750)NOCABANG(I),NP,NQ,S*MVADASAR

740    WRITE(2,750)NOCABANG(I),NQ,NP,R*MVADASAR

750     FORMAT(' ',3I5,5X,F10.5,6X,F10.5)

WRITE(2,760)SR

760     FORMAT(' ',//T6,'SUSUT DAYA PADA SALURAN TRANSMISI : ',F9.5,1X,'MW

+',F9.5,1X,'MVAR')

DO 770 I = 1, JMLHBUS

IF(TIPEBUS(I).EQ.1)THEN

WRITE(2,780)P(I)*MVADASAR,Q(I)*MVADASAR

770    ENDIF

780    FORMAT(' ',//T6,'DAYA PADA BUS BERAYUN             : ',F9.5,1X,'MW

+',F9.5,1X,'MVAR')

CALL GETTIM (IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH)

WRITE(2,*) 'WAKTU SELESAI SELURUH PERHITUNGAN :'

WRITE(2,70)IHR,IMIN,ISEC,I100TH,I1000TH

900    WRITE(*,*)

1000    STOP

END