LAPORAN

PRAKTIKUM KONVERSI ENERGI LISTRIK

Oleh,

Group X

Nama-nama praktikan dan NPM

LABORATORIUM KONVERSI ENERGI LISTRIK

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya laporan praktikum konversi energi listrik pada laboratorium konversi energi listrik Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang dapat diselesaikan.

Praktikum bagi mahasiswa bidang keteknikan merupakan keharusan sebagai bagian dari proses pendidikan di bidang keteknikan. Pratikum Konversi Energi Listrik merupakan salah satu bagian dari serangkaian kegiatan praktikum yang harus diselesaikan oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada program studi teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang.

Akhirnya, semoga Laporan Praktikum Konversi Energi Listrik Prodi Teknik Elektro UTP  ini dapat dipakai dan menjadi petunjuk bagi mahasiswa lainnya dalam mengikuti praktikum di lingkungan prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, 20 Mei 2019

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL										 i

KATA PENGANTAR									ii

DAFTAR ISI										iii

PRAKTIKUM TRANSFORMATOR							 1

A. Menentukan Parameter Transformator					 1

B. Menentukan Rugi-Rugi Transformator Satu Fasa

C. Menentukan Hubungan Belitan Transformator 3 Fasa

PRAKTIKUM MOTOR INDUKSI 							3

A. Menentukan Parameter Motor Induksi

B. Menentukan Rugi-Rugi Motor Induksi

C. Membalik Putaran Motor Induksi 3 Fasa

PRAKTIKUM GENERATOR SINKRON							5

A. Generator Sinkron Tanpa Beban

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PRAKTIKUM TRANSFORMATOR

Percobaan 1 Menentukan Parameter Transformator 1 Fasa

Rangkaian Percobaan

Buat rangkaian percobaan seperti Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Rangkaian Percobaan

1. Pengukuran Tahanan DC

| No | VDC (Volt) | IDC (A) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | Pengukuran tidak dilakukan |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

2. Pengukuran Beban Nol

| No | V1 (V) | I0 (A) | P1 (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0,80 | 80 |
| 2 | 200 | 0,80 | 80 |
| 3 | 200 | 0,80 | 80 |
| 4 | 200 | 0,80 | 80 |
| 5 | 200 | 0,80 | 80 |

3. Pengukuran Hubung Singkat

| No | Vhs (V) | Ihs (A) | Phs (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 20 | 10 | 100 |
| 5 | 20 | 10 | 100 |

4. Data nameplate TRansformator

4 kVA, 200/400 V, 50Hz

2. Percobaan 2 Menentukan Rugi-Rugi Transformator 1 Fasa

Data Nameplate Transformator:

1100/220 V, 50 Hz

Data Hasil Percobaan

| No | V1 (V) | I0 (A) | P1 (W) | Vhs (V) | Ihs (A) | Phs (W) | V2 (V) | I2 (A) | P2 (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1100 | 0,5 | 55 | 10 | 80 | 400 | 220 | 100 | 17600 |
| 2 | 1100 | 0,5 | 55 | 10 | 80 | 400 | 220 | 100 | 17600 |
| 3 | 1100 | 0,5 | 55 | 10 | 80 | 400 | 220 | 100 | 17600 |
| 4 | 1100 | 0,5 | 55 | 10 | 80 | 400 | 220 | 100 | 17600 |
| 5 | 1100 | 0,5 | 55 | 10 | 80 | 400 | 220 | 100 | 17600 |

Tugas Rumah (dalam bentuk laporan praktikum)

  - Dari Percobaan 1

    - Hitunglah perbandingan transformasi

    - Hitunglah parameter transformator, seperti yakni RC dan XM dsb

    - Gambarkan rangkaian ekivalen transformator tersebut.

  - Dari Percobaan 2

    - Gambarkan rangkaian ekivalen transformator

    - Hitung rugi-rugi tembaga dan besi yang terjadi

    - Hitung efisiensi Transformator tsb.

PRAKTIKUM MOTOR INDUKSI

1. Percobaan 1 Menentukan Parameter Motor Induksi

Rangkaian Percobaan

Buat rangkaian percobaan seperti Gambar 2 berikut:

Gambar 2. Rangkaian Percobaan

1. Pengukuran Tahanan DC

| Sumber DC | Hub Stator | V Volt | I Ampere |
| --- | --- | --- | --- |
| DC | Y |  |  |
|  | Y |  |  |
|  | Y |  |  |
|  | ∆ |  |  |
|  | ∆ |  |  |
|  | ∆ |  |  |

2. Pengukuran Beban Nol

| No | V0 (V) | I0 (A) | P0 (W) | n (rpm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 3,0 | 600 | 1455 |
| 2 | 400 | 3,0 | 600 | 1455 |
| 3 | 400 | 3,0 | 600 | 1455 |
| 4 | 400 | 3,0 | 600 | 1455 |
| 5 | 400 | 3,0 | 600 | 1455 |

3. Pengukuran Hubung Singkat atau Rotor Terkunci

| No | Vhs (V) | Ihs (A) | Phs (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 12,0 | 1.660 |
| 2 | 200 | 12,0 | 1.660 |
| 3 | 200 | 12,0 | 1.660 |
| 4 | 200 | 12,0 | 1.660 |
| 5 | 200 | 12,0 | 1.660 |

2. Percobaan 2 Menentukan Rugi-Rugi Motor Induksi

| No | V1 (V) | I0 (A) | P1 (W) | Vhs (V) | Ihs (A) | Phs (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 3,0 | 600 | 200 | 12,0 | 1.660 |
| 2 | 400 | 3,0 | 600 | 200 | 12,0 | 1.660 |
| 3 | 400 | 3,0 | 600 | 200 | 12,0 | 1.660 |
| 4 | 400 | 3,0 | 600 | 200 | 12,0 | 1.660 |
| 5 | 400 | 3,0 | 600 | 200 | 12,0 | 1.660 |

3. Percobaan 3 Membalik Putaran Motor Induksi Tiga Fasa

| No | Vin (Volt) |  |  | n (rpm) | Keterangan ֍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fasa A | Fasa B | Fasa C |  |  |
| 1 | 380 | 375 | 380 | 1455 | ABC/ACB |
| 2 | 380 | 375 | 380 | 1455 | ABC/ACB |
| 3 | 380 | 375 | 380 | 1455 | ABC/ACB |
| 4 | 380 | 375 | 380 | 1455 | ABC/ACB |
| 5 | 380 | 375 | 380 | 1455 | ABC/ACB |

Tugas Rumah (dalam bentuk laporan praktikum)

- Hitung parameter Motor dan Gambarkan Rangkaian Ekivalen dari Motor Induksi Uji

- Hitung efisiensi Motor Induksi berdasarkan hasil pengujian.

- Buktikan bahwa arah putaran motor ditentukan oleh arah urutan fasa sumber.

GENERATOR SINKRON

Percobaan Generator Sinkron

Rangkaian percobaan seperti Gambar 3 berikut:

Gambar 3  Rangkaian Percobaan

Hasil

A. Generator AC 3 FasaTanpa Beban Hubung Y (Bintang)

| Vf (Volt) | If (A) | n (rpm) | TEGANGAN OUTPUT (Volt) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vab | Vbc | Vca | Van | Vbn | Vcn |
|  | 1,60 |  |  |  |  | 85 |  |  |
|  | 2,50 |  |  |  |  | 125 |  |  |
|  | 3,75 |  |  |  |  | 210 |  |  |
|  | 5,00 |  |  |  |  | 220 |  |  |
|  | 7,00 |  |  |  |  | 230 |  |  |

B. Generator AC 3 FasaTanpaBebanHubung Δ (Delta)

| Vf (Volt) | If (A) | n (rpm) | TEGANGAN OUTPUT (Volt) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vab | Vbc | Vca |
|  | 1,60 |  | 150 |  |  |
|  | 2,50 |  | 235 |  |  |
|  | 3,75 |  | 380 |  |  |
|  | 5,00 |  | 392 |  |  |
|  | 7,00 |  | 400 |  |  |

Tugas Rumah (dalam bentuk laporan praktikum)

- Gambarkan karakteristik beban nol dari Generator